广州市番禺区中心医院后勤物业服务项目

用户需求书

广州市番禺区中心医院

2019年5月

目录

第一章 医院概况	2

一、 番禺区中心医院总院各楼层功能及分院、分门诊分布情况	3

（一） 住院楼	3

（二） 门诊、医技楼	4

（三） 其他科室及医院东区、分门诊	4

第二章 采购人需求	6

一、 项目概况	6

二、服务项目	7

（一） 保安及车场管理服务	7

（二） 物业维修保养	20

（三） 绿化养护服务	25

（四） 建筑垃圾清运服务	31

第三章 其他说明	33

附件1：保安服务质量考评表	38

附件2：秩序维持服务年度质量考评表	43

附件3：车场托管服务质量考核表	44

附件4：车场托管服务年度质量考评表	48

附件5：物业维修保养服务质量考评表	49

附件6：消耗材料品种明细表	51

附件7：番禺区中心医院绿化养护服务质量考评表	51

附件 8：绿化养护作业指引	61

- 医院概况

- 广州市番禺区中心医院是一家三级甲等综合医院，由总院和分院、分门诊组成番禺区中心医院医疗集团。总院总建筑面积23.5万平方米，规划用地220亩，绿化面积占用地面积约40%，有地下停车场和地面停车场。本次服务内容包括医院所有规划用地、所有建筑构筑物、分院（洛浦医院和东院区）和所属门诊内的秩序维持（简称保安）、停车场管理、物业维修保养服务、绿化养护、建筑垃圾清运服务。本次招标服务期为两年，合同一年一签，在第一年合同期满前一个月，采购人对中标供应商进行考核评价，考核评价合格顺延第二年合同，无需续签合同，不合格则合同终止。

  - 番禺区中心医院总院各楼层功能及分院、分门诊分布情况

- （包括但不限于以下区域）

    - 住院楼

| 楼层 | 住院楼一号楼(F15) | 住院楼二号楼(F13) | 住院楼三号楼(F12) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 行政及院长办公区 |  |  |
| 14 | 乳腺甲状腺外科 |  |  |
| 13 | 创伤烧伤科 | 血液科 |  |
| 12 | 关节外科 | 肿瘤科二区、门特 | 综合病区 |
| 11 | 脊柱外科、介入科 | 肿瘤科一区 | 空置楼屋 |
| 10 | 泌尿外科 | 妇科一区 | 心血管内科二区 |
| 9 | 消化中二区 | 眼科/口腔科 | 心血管内科一区 |
| 8 | 消化中二区 | 耳鼻喉科 | 消化三区 |
| 7 | 呼吸中心一区 | 妇科一区 | 呼吸二区 |
| 6 | 脑科中心一区 | 脑卒中中心 | 脑科中心三区、脑电图 |
| 5 | 手术室、麻醉科 | 仓库 | ICU |
| 4 | 消毒供应中心 | 产科/产房 | 爱婴区 |
| 3 | 血液净化中心 | 内分泌科 | 肾病风湿科 |
| 2 | 门诊康复医学科 | 康复医学科 | 儿科 |
| 1 | 保安部、监控中心 | 院史馆、医疗器械维修、出入院、床位调配中心、清洁公司办公室（中耀）、便利店、医疗运送调度中心 | 饭堂、就餐区 |
| -1 | 太平间、停车场、票据仓库 | 停车场、压缩空气机房、中心负压机房、中央纯水机房、氧气汇流排室、清洁公司仓库、医用气体气瓶仓库 | 洗衣房、水泵房、蓄水池、食堂加工、昆亚医疗、饭堂厨房 |

    - 门诊、医技楼

| 首层 | （西）智慧药房、急诊、留观区、抢救室、客服中心、医疗事务办理处、邮寄快递、急诊收费挂号处、门诊检验室、卧床输液区、急诊清创治疗室、肠道门诊 |
| --- | --- |
|  | （东）、输液区、儿童雾化、门急诊儿科、静脉配置中心、普放、MR、CT、介入手术室、真功夫、水电设备组、商业服务中心 |
| 二层 | （西）眼科、外科一、外科二、门诊手术室、呼吸内科、儿童保健区 |
|  | （东）中医科、内科一、内科二、内镜中心、B超、门诊心电图室 |
| 三层 | （西）口腔科、产科、妇科一、妇科二、人流室、生殖中心 |
|  | （东）皮肤科、耳鼻喉科、检验科、分子生物、眼科 |
| 四层 | （西）体验中心、会议中心、120指挥中心、心电图室、睡眠监测中心、门诊部办公室、特殊检查区、医疗事务接待室、人寿客户接待处 |
|  | （东）学术报告厅、输血科、病理科及其他备用业务用房、体验中心VIP、 |
| 五层 | （西）网络中心办公室、信息科培训中心 |
|  | （东）信息科、 |

    - 其他科室及医院东区、分门诊

| 电房楼 | 一至四层 | 一楼电房机房、二、三楼空置、四楼维修组 |
| --- | --- | --- |
| 五号楼 | 一层 | 感染科门诊、心理精神门诊 |
|  | 二层 | 感染科病区 |
|  | 三层 | 药物1期临床研究中心 |
| 六号楼 | 一至二层 | 高压氧 |
| 七号楼 | 放疗中心、核医学 |  |
| 八号楼 | 一楼蓝球场、物管办公室，饭堂、二楼文娱康体中心、专家大讲堂、图书馆、三楼临床技能培训中心、四楼人力资源科、科教科、后勤保障科、番禺区医学会办公室、番禺区护理学会办公室、工会办公室、五楼财务科、六楼至十五楼员工宿舍楼 |  |
| 分院、分门诊 | 洛浦医院 |  |
|  | 区府门诊 |  |
|  | 药物维持治疗点 |  |

- 采购人需求

# 项目概况

## 项目名称：医院后勤物业服务项目

## 项目编号：

## 项目类别：服务类

## 采购预算

### 项目最高限价：3188 万元/2年；

| 编号 | 项目 | 人员配置 | 最高限价（万元）/两年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保安及车场管理服务 | 212人（其中42人为预留人员） | 2756.4 | 其中60万是车场托管费用。 |
| - 2 | - 物业维修保养 | 维修人员8人 | 115.2 |  |
|  |  | 维修消耗材料费 | 185 | 按实结算 |
| 3 | 绿化养护 | 6人 | 71.4 |  |
| 4 | 建筑垃圾清运 |  | 60 |  |
| 合计 |  |  | 3188 |  |

### 费用构成：

## 服务期限：2年，即2019年8月1日至2021年7月31日。其中绿化养护服务期为2019年11月1日至2021年7月31日。

## 采购内容及需求：

### 用途：业务；

### 采购内容：确定一家中标供应商，为采购人提供保安、车场管理、物业维修保养、绿化养护、建筑垃圾清运服务。

## 投标人资格要求

### 符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

### 具有中华人民共和国物业管理服务资质。

## 报价说明

### 本项目总费用为大包干制，采购人不接受中标供应商任何因遗漏报价而发生的费用追加，投标报价包含但不限于人员工资、社保等保险费用、法定假日加班费、员工福利、税费、服装、对讲机、消耗材料、工具、劳保用品等。服务期内如遇政府调整企业人员最低工资标准、社保等费用，只要员工工资不低于政府规定的最低工资标准，采购人不再增加服务费。请投标人做好风险评估。

### 投标人须对项目内容的第1、3、4部分服务总费用进行报价；需对第2部分的服务人员总价和消耗材料的单价报价和总价报价。

### 项目中的预留人员费用按中标人平费用和实际到岗位人数支付费用。

### 物业维修保养服务中的消耗材料费按中标单价和实际使用量凭发票结算。

# 项目内容

## 保安及车场管理服务

### 人员配置

#### ★保安、车场管理人员总人数不少于212人（其中预留人员42人，车场管理人员21人）。服务期内若采购人引入第三方管理车场，车场管理人员及车场托管费将自动撤销，采购人不再支付相关费用。

#### 人员配置情况：保安、车场管理岗位配置参考表（附表一）

| 总院户外组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位 |  | 每天工作时数 |  |  |  |  |  |  |  | 总人数 |
|  |  | 24小时岗位 | 16小时岗位 |  | 12小时岗位 | 10小时岗位 | 8小时岗位 | 7小时岗位 | 4小时岗位 |  |
| 大门岗 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东区重点安保部位巡逻（夜间） |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 西岸桥2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥1、地下车库入口 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南停车场 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 传染科、东停车场、宿舍楼 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 北广场、公交车站区域安保 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 门诊楼门口(玻璃屋) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2-3号楼西边停车区 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医技楼、1号楼西边停车区 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 北门至西门之间停车区 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 北门广场区域车辆指引 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 地下车库 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 主管 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 9 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 50 |
| 总院户内组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手术室 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重症室(ICU) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 爱婴区 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 儿科、输液区 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急诊区（其中1个24小时岗为特种保安员） |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 放射科 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 监控中心 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 儿科门诊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B超 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 宿舍楼安保巡逻岗 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15楼院办 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 防火、防盗巡逻 | 门技诊楼 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、2、3号楼 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门诊治安秩序 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| 纠察队 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 主管 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 经理助理 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 小计 |  | 12 |  | 3 |  | 1 | 11 |  |  | 71 |
| 分院、分门诊组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 药物持续治疗所 | 24小时值守 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开诊期间 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 洛浦医院 | 门岗 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 门诊、病房、宿舍楼巡逻 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管行政班 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 石楼人民医院 | 大门岗 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 巡逻岗 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 爱婴区 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管行政班 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 小计 |  | 6 |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 30 |
| 车场组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车场 管理 | 财务 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 主管 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 车场管理 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收费员 | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 小计 |  | 1 | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 |
| 岗位人数合计 | 170人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预留人数：42人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人数：212人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总人数：212人（其中预留人员42人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 服务范围和内容：全院范围内包括分院、分门诊安全保卫和秩序管理工作，包括但不限于下列内容。

#### 医院重点部位安全保卫：人、财、物等安全保卫工作。

#### 医院秩序管理：维护本院及各分门诊的正常诊疗秩序，治安防范，处理“医闹”事件，驱逐“医托”，包括但不限于：协助处理影响医院正常秩序的医疗纠纷；制止抢尸体；防止盗窃新生儿；及时处理吵架、打架、盗窃、诈骗、破坏、自杀等医院突发治安事件和内部治安管理。

#### 门卫管理：包括北门、西门、东北门、南门、公交站出口、宿舍区等医院各大门出入放行管理。

#### 消防管理：日常防火巡查、消防设施设备防盗防破坏巡查、防火宣传、成立义务消防队、定期组织参加消防部门及内部消防安全培训，学习消防业务技能等。

#### 技防管理：安防监控系统、报警系统、门禁系统等使用管理。监控中心动态监控医院安全状况。安防监控、门禁系统的更新和专业保养、维修不列入本次招标范围，但中标供应商要掌握上述设施、设备的正常使用和负责日常使用管理。

#### 车场管理：院内交通指挥、停车场管理（包括地面停车场和地下停车场管理），车场收费运营管理，防火防盗、禁止乱停乱放管理，按政府要求做好院内“五类车”管理等。

#### 突发安全事件应急安保工作：包括突发治安事件、公卫事件、自然灾害、内涝、特殊天气及其他影响医院人、财、物安全的各种故障的安保工作。

#### 日常报障和应急解救：巡逻和执勤发现各种故障要记录并及时报障，及时解救被困人员（包括解救厕所困人及协助解救电梯困人），并做好现场警戒保护。

#### 分院、分门诊安全保卫，临时外派安保工作等。

#### 公共场所水电开关协助管理、室外轮椅归位工作等。

#### 医院其他安保工作。

### 服务质量及管理要求

#### 重点部位（固定岗）安全保卫

##### 保安员熟悉岗位职责，严格执行重点部门安全管理制度和保卫措施，熟练掌握突发事件应急处理方法。

##### 严格交接班制度，坚守岗位，无脱岗或离岗等现象，因需要暂时离岗要安排顶班人员。

##### 保持高度警惕性，防止发生人、财、物损失。

#### 巡逻岗位安保服务

##### 全院防火、防盗等安保巡查每2小时1次，重点部位加强巡逻，发现问题立即处理和上报，无因安保疏忽造成的治安案件或恶意破坏事件。

##### 发现科室下班后不关门窗和电灯、风扇等安全隐患的要协助处理并记录，定期报后勤保障科，重要部门立即报总值或科室。

##### 发现院内有人聚集赌博、医托、营销、派传单、假扮聋哑人募捐、贴小广告、乱写乱画等要立即驱逐或报警。

##### 发现可疑人员要主动盘查和报告。

##### 做好院内施工安全的巡查、监督和宣教工作，发现安全隐患及时通报和制止，并做好记录备档。

##### 做好扫黑除恶工作，及时发现并提供相关信息，协助警方做好打击工作。同时做好对黑救护车的驱赶管控工作，严禁在院内候客，定期做好资料收集并报告警方和主管部门。

##### （3）诊疗秩序管理

###### 加强防盗巡逻，严防小偷偷盗财物，失窃案发率不超0.1宗/万（案发数/病人数，参照标期上一年度数据核定）

###### 清理或驱逐“医托”、外来派发广告传单等；确保医院无“医托”“拉客”、 外来派传单、“印章”、假扮聋哑人募捐等，维持医院正常诊疗秩序。

###### 协助病区秩序管理和落实探视制度，清理闲杂人员，确保诊疗场所安静、有序。

##### （4）突发安全事件应急处理

###### ①发生医疗纠纷、医患冲突、医闹、醉酒、暴恐事件或蓄意伤人等扰乱医院正常秩序事件能迅速组织安保力量有效控制场面，确保人、财、物安全。

###### ②处理一般事故：要派3-5人、2分钟内到场（秩序问题、小纠纷、财物失窃损坏、人员被困等）。

###### ③处理较大事故：要派5-10人、2-3分钟内到（各类纠纷、冲突、火警、可能导致人财物损失各类灾害、交通事故等）。

###### 处理重大事故：要派10人以上、3-5分钟内到场（较大医疗纠纷或医院正常秩序受到严重破坏、火灾、自然灾害、导致人财物损失的其他安全事件等）。

###### 发生特殊天气、设施设备故障危及人财物安全、跳楼、其他突发安全事件，能迅速组织安保力量应对，确保医院安全。

###### 发现或接到电梯、厕所等困人报告迅速派出保安到现场应急解救，并通知相关专业组人员和相关领导。

###### 制定突发治安事件应急预案，所有安保人员熟悉突发事件处理流程。

##### （5）防火巡查

###### ①按广州市消防安全重点单位及人员密集型场所消防管理要求进行防火巡查、防火宣传，及时发现、处理和上报火灾隐患，无因管理疏忽造成的火灾事故。

###### ②接到消防控制值班室报警后，能在1分钟内到达烟感警报报警点核实情况，如属火警3分钟内迅速组织院内最大安保力量扑救和疏散。

###### ③保持疏散通道畅通无阻，消防设施设备完好无缺失或被盗。

###### ④建立义务消防队，定期组织消防演习及培训，人人掌握火灾初期扑救和安全疏散方法。

###### ⑤做好消防器材的日常巡查及登记工作，如实填写不得漏检缺检。

###### ⑥专项人员按行业要求持证上岗。中标供应商要掌握上述一般消防设施、设备的正常使用。

##### （6）门卫管理

###### ①认真执行门卫管理制度，检查出入车辆，排除不安全因素，禁止装载易燃、易爆、剧毒物品的车辆进入院区内。

###### ②盘查可疑出入人员或人群，严格落实医院物品放行制度。医院轮椅、车床、废品、物资无放行条不得放行，发现穿病人服的住院病人离院要询问并报告所在科室。

###### ③做好出入车辆指引和疏导工作，除急救送病人及特许车辆外，摩托车、单车不得进入院区内乱停放。

##### 视频监控及技防设备使用管理

###### ①岗位人员须经过培训后持证才能上岗，遵守监控中心各项管理制度、工作要求，认真履行岗位职责。

###### ②按要求做好视频监控设备一般维护工作，每班检查、记录设备运行情况，发现异常及时报修。

###### ③实行24小时双人值班制，严禁值班电话私用，无人为操作造成的仪器损坏。

###### ④每班动态监控全院安全状况，尤其是重点部门（位），发现问题或可疑情况及时通知保安和相关人员到现场处理。

###### ⑤严格执行交接班制度，发现监控设备问题要立即报告相关部门进行抢修，并填写相关报修单和记录。

###### ⑥配合消防监控，接到消防报警立即通知保安立即到现场查看和报告。

⑦熟悉各类突发事件的应急流程，接到报案或突发事件报告立即通知保安到现场处理和报告相关人员。

###### 院内交通、车场管理服务

###### ①认真执行门岗及车场管理制度，维持院内正常交通秩序，严禁“五类车”和共享单车b按车场管理要求提供服务，及时处理各类投诉或事件。加强巡视，无因管理不当造成的车辆失窃、刮损。

###### ②按车场收费管理要求做好停车收费管理，不得私自收费或乱收费，服务态度好。

###### ③按医院管理要求认真做好员工车辆、收费车辆和车场收费IC卡及车牌识别管理，严格执行一车一杆，及时处理、化解车主投诉和各种纠纷。

###### ④停车场管理实行24小时值班，应建立健全各项管理制度和岗位职责、工作流程。

###### ⑤车管员应熟练掌握交通指挥、车辆管理方面的专业知识，做到指挥自如。提供专人停车带位指引服务，维护停车场的秩序，确保停车场的车辆安全、整齐、有序。

###### ⑥指挥车辆按规定的路线行驶，禁止车辆乱停乱放，避免造成交通堵塞，保证医疗救护通道畅通，以及方便病人就医。

###### ⑦区域车管员要每10～15分钟巡视检查一次区域车辆是否正常，如有车被损坏、车门未关、车未上锁、漏油漏水等情况应即时通知车主处理。未通知到车主时，应做好书面记录，及时报告。

###### ⑧对准备驶出车场的车辆和司机有疑问时，应机智地上前盘查，在核对中发现有问题，应即时扣留车辆，同时报告车场班队长或后勤保障科，并与公安部门联系。

###### ⑨机动车辆在停车场内行驶，时速不得超过10公里，严禁超车、鸣号。禁止在停车场内洗车、修车、练习等。

###### ⑩机动车辆不准碾压绿化草地，损坏路牌、各类标识、路面及公用设施。如有损坏应作价赔偿。

###### ⑪保管的车辆被盗或被损坏，中标供应商主动协助车主报案，配合公安机关和保险公司作好调查处理。

###### ⑫车管员应维护车场内一切设施完好无损和督促及做好卫生整洁工作。

###### ⑬当出现不可抗力的自然灾害时，值班车管员应及时通告车主，尽快调度车辆出场，将损失减少到最低。

###### ⑭中标供应商应配合采购人做好安全防范工作，接受采购人监督和管理，及时向采购人汇报突发事件和事故。

###### ⑮发现医院设施设备损坏及时报障，协助处理车场设施及停放车辆损坏与失窃的赔偿工作。

###### ⑯做好车场出入收费IC卡使用管理，每周对收费卡进行盘点，发现异常情况及时汇报及核查原因。

###### ⑰协助处理采购人大型活动或领导来访时的车辆停放工作，协助医院及时办理停车场经营证照、年审等。

###### ⑱制定车场突发事件应急预案，所有工作人员熟悉车场突发事件应急处理流程。

###### 其他安保工作

###### ①安排素质较高的管理人员协助做好医院安全、顺利押运贵重物品。

###### ②负责室外轮椅、车床归位，轮椅在室外逗留时间不超30分钟。

###### ③协助医院劝烟控烟工作。

###### ④医院各类活动、迎检、中心任务以及上级部门安排的任务等，根据安保需要主动配合提供安保服务。

###### ⑤发现外来新闻媒体来院采访，必须询问是否得到行政办同意，未经许可不得在院内采访。

###### ⑥负责公共场所灯光、冷气等开关管理，发现浪费水电现象及时关水、电源并记录所在科室，定期报后勤保障科。

###### ⑦要按医院施工管理要求，对医院所有外来施工人员必须盘查是否办理施工证、施工过程是否违反相关管理规定或存在安全隐患等，发现不符合管理规定必须制止和报告主

### 岗位配置要求

#### 采购人对岗位设置和管理工作具有直接指挥权和决定权,对项目有关人员(不称职或对医院造成负面影响的人员)具有辞退等管理权，并要求24小时内补充到位。

#### 具体岗位职责在与中标供应商签署合同时再细化。

#### 根据采购人安全保卫、车场管理岗位需求合理配置保安和车场管理人员。

#### 按劳动法合理安排保安员和车场人员工作时间，特殊情况需要加班的要按劳动法支付加班费。

#### 中标供应商主动提出更换班长以上人员时，要向采购人提交书面申请并写明原因，上交采购人确定。班长以上人员辞职的，要提前向采购人备案，并提前做好顶替人员安排及工作交接。

#### 人员合理配置及岗位人员工作职责由投标人根据采购人提出的服务范围、工作内容、工作要求以及现场勘查进行合理安排，但不得少于采购设置的岗位人数，在投标文件中根据实际情况提出配置的明细表和岗位职责说明。中标后，中标供应商必须提供投标时承诺的人员配置数量，采购人将不定期抽查实际到岗人数。如果未按照投标文件承诺执行，采购人将提出批评并限期改正。如不满足招标文件要求的配置人数，采购人在每周查岗时发现人员缺岗将按缺岗人数×人均日费用×7来计算扣当月服务费，因工作调整岗位时中标供应商应向采购人报告批准，若每月累计缺岗占总岗位人数的10％或以上时采购人将提出书面警告并扣减当月服务费10%或以上，若中标供应商不及时补充人数，采购人有权直接无条件解除合同，由此造成采购人经济损失的，中标供应商应承担相应的经济责任和法律责任。

#### 从业人员的条件和要求：

##### 年龄：男性18～45岁，女性18～40岁，其中安保项目主管年龄不超50岁，项目经理年龄不超55岁。

##### 身高：男1.7米以上，女性身高1.60米以上，五官端正，视（裸）力1.0以上，身体健康，无传染病史、精神病史、以及各类慢性疾病，无残疾，无明显标记，能听懂粤语。所有从业人员须经有资质的培训机构培训考核合格并经后勤保障科审批同意才能上岗，所有保安须取得《保安员证》并持证上岗，所有保安须进行岗前消防培训合格才能上岗。

##### 监控中心人员要求具有高中或中专或以上学历，经培训合格、医院后勤保障科审核才能上岗，并要求相对固定人员。

##### 遵纪守法，品行良好，无违法犯罪记录，无违反计划生育政策有关规定，优先聘用退伍军人和有医院安保工作经验者，班、队长以上管理人员退伍军人不少于50% ，保安队伍女性比例不超过6%。

##### 派驻的专业技术人员（如监控中心、财务资金押运员等）须按行业管理要求具备有相关的资格证书、上岗证、无犯罪证明和健康证。

##### 所有保安员和车场管理人员上岗前须经过公安部门筛查无犯罪或不良行为记录才能录用，录用后不少于半年要到公安机关复核一次人员信息。

##### 保安项目经理：具有大专或以上学历，退伍军人（特别优秀经采购人考核认可除外），从事项目及物业管理3年以上，具有监控设备使用知识、消防知识、交通知识和物业管理知识等，获相关培训证书（须提供相关培训证书或证明）。

##### 保安项目经理助理：具有全日制本科或以上学历和学位，中文系或文秘系专业。有文职相关工作经验。

##### 保安队长或主管：具有中专或高中或以上学历，有3年或以上的物业管理工作经验，有一年或以上的保安管理经验。具有监控设备使用知识、消防知识、物业管理知识等，应提供培训相关证书或证明。

##### 突发事件应急小组：保安队中至少有20名退伍军人或精明强干保安员，组建医院突发事件处理精英小组，所有人员经过专业化培训并持证上岗，具备过硬的身体和技能素质。

##### 特种保安员：具有中专或高中或以上学历，退伍军人，年龄在40岁以下，身高175cm以上，体重65kg以上，团队意识强，具有反恐防暴的特种作战技能。

###### 须遵守国家、医院的相关规章制度和管理规定，不得从事违法犯罪活动。

###### 按岗位要求着装统一、整齐，执勤时使用礼貌用语，做到文明执勤。

###### 值班期间要认真负责，警惕性高，密切注意服务区域内消防治安动态，及时掌握服务区域内的情况。

###### 值班期间要服从命令，听从指挥，不能聚众闲谈，看书报、玩手机、睡觉、听收（录）音机或做与工作无关的事情，夜间巡逻严禁坐而不巡，确保服务区域的安全。

###### 各班次做好交接班工作，并填写有关值班记录。

###### 当班人员有较强的责任心，班队长要带头做好工作并要多检查督促各个岗位。

###### 爱护采购人的财物，节能工作要不能松懈。

###### 热情主动地为医院工作人员及来院群众服务。

### 项目管理要求

#### 项目经理资格需符合第4条岗位人员配置要求中的第7款第7项：项目经理具有大专或以上学历，退伍军人（特别优秀经采购人考核认可除外），从事项目管理3年以上，具有监控设备使用知识、消防知识、交通知识和物业管理知识等，获相关培训证书（须提供相关培训证书或证明），胜任医院安保项目经理工作。如项目经理不胜任岗位工作，中标供应商在接到采购人书面通知后15天内须另安排有能力、胜任本项目管理工作的项目经理，并进行无逢交接，不得空缺，否则除按缺员扣费外，对当月所有服务质量问题，考核时将加倍扣分，项目经理空缺超1个月以上的，采购人有权单方面终止合同，由此所造成的一切损失由中标供应商承担。

#### 按采购人要求组建一支20名保安精英组成的突发事件应急小组，应对医疗纠纷、消防事件、群体性突发治安事件、自然环境灾害等，并要求驻扎医院附近，其他保安驻扎医院附近不少于30%，并制定相应的应急预案及管理制度。派驻相关管理人员熟悉监控系统、消防设备、巡更系统、门禁系统等系统操作，需持证上岗的岗位人员须提供相关上岗证书。

#### 中标供应商派驻采购人的所有工作人员都服从采购人指挥及协调管理，并配合医院做好各项中心任务和临时安保工作（如上级的检查、预留车位及临时增加人员等）。

#### 项目经理须常驻采购人处办公，负责本驻点的全面管理工作，且中标供应商的公司高层每月到医院检查项目管理和服务质量情况不少于2次，其中夜查岗不少于1次，每次需向医院安保主管部门了解当月服务质量情况并做出持续质量改进决策，中标供应商每月把检查记录交采购人作为每月对该项目部考核内容。

#### 要求中标供应商每月进行一次全员业务培训和素质教育，每年不少于四次的消防演练安排，做好培训记录。

#### 根据行业管理规范和按照采购人要求建立健全各项管理制度、工作流程，定期组织学习、培训，严格执行。

#### 按照行业管理规范和采购人管理要求做好各类资料记录和保存，按期提交医院主管部门。

#### 密切联系公安部门了解社会治安状况，收集社会治安信息的，结合医院治安情况及时报告医院主管部门，提醒员工加强防范，预防各类治安事件发生。

#### 建立完善的各项应急救援方案（如：火警、爆炸、伤医暴力事件、投毒、非法集会、其它破坏、医疗纠纷、盗窃、交通、困人解救及自然灾害等），并根据突发治安事件的规模和严重程度、事发时段（白天和夜间）制定大、中、小型突发治安事件应急保卫小组的组织方式或应急预案启动方法、处理流程等，以书面的形式报采购人备案。各类应预案须定期组织演练，确保各类突发事件得到快速、妥善处理。

#### 中标供应商内部要有专职的培训机构和培训场地，培训内容包括：治安情况的处理、礼节礼貌、消防器材使用、监控设备的使用和维护、医疗纠纷处理、防火灭火知识、交通管理引导、电梯或厕所困人解救、保安员的服务意识、政治思想教育等内容。要求对新员工进行不少于一周时间的入职培训，而且所有服务人员要100%经过岗前培训合格才允许上岗，还要根据各个岗位的不同特点去制定有针对性的培训教育内容，进驻后要求每周抽出不少于一个下午时间进行人员轮训，并制定轮训课程和计划，把保安员考核成绩和训练的相关资料报送采购人主管部门审批存档。

#### 中标供应商在履行物业管理服务期间知悉的采购人秘密负有保密责任，中标供应商的保密责任不因合同的终止而终止，若有违反采购人将会利用法律手段并保留追究相关人员或单位的法律责任。

#### 如中标供应商的员工有监守自盗行为，一经发现核实，按财产损失原价值5倍处罚中标供应商，中标供应商须开除当事员工。如发生火灾、治安、交通、刑事等事故，经核实，是因中标供应商管理疏忽、玩忽职守、处理不当所造成的，按事故责任进行赔偿。必要时追诉中标供应商的刑事责任。

#### 中标供应商须保证派驻医院保安员的稳定性，如保安员有调离或离职，调离或离职人员离开医院之前，跟班人员需有一个星期的跟班熟悉时间。如发现中标供应商不报采购人同意就对保安班队长以上管理人员调整调离的，按当月服务费0.5%扣罚。

#### 中标供应商做好医托驱赶工作，任何人员不得与医托有利益关系，严防里应外合，一经发现，按人平服务费扣除当月所有涉及人员服务费；接到患者投诉“医托”骗医属实每月达2例或以上，或采购人发现“医托”活动猖狂，扣除该区域所有保安员及其主管当月服务费用。

## 物业维修保养

### 岗位人员配置：不少于8人；

### 服务范围：医院本部（不包含其他分院区）

### 项目费用包含人员服务费用及维修消耗材料费（消耗材物料按实际生产的费用结算，费用不超过两年最高限价），消耗材料明细表详见附件。

### 管理要求

#### 中标供应商指定物业维修管理服务驻点负责人，法定节假日轮休值班，按照医院后勤管理制度，主管物业项目管理部日常全面工作。

#### 在院方主管部门的直接领导下，按照医院工作计划部署，负责统一组织、督促后勤物业维修部门的运作，提供医院正常后勤保障服务，负责管理处办公资料归档，组织业务培训。

#### 负责物业维修及工程设备管理工作，维护医院整体整洁安全舒适、房屋及公共设施完好、巡视院区范围内设施的各种安全隐患，监督下属将院区日常维修、保养、巡检等项目的有关资料整理存档。

#### 配合后勤保障科做好相应管理及各种类型参观活动的后勤保障工作。

#### 采购人有权审定中标供应商拟定的物业管理制度，监督中标供应商人员招聘，要求中标供应商合法用工，并监督中标供应商执行落实采购人服务需求、合同规定的各项条款履行情况。

### 人员配置要求

#### 中标供应商的物业管理人员具有建筑铁工、焊工、木工、瓦工、泥水工经验，其中电焊工须具备有效上岗证，所有人员要严格审查，没有刑事犯罪记录。物业管理人员应具备全方位修缮能力（除特种设备作业外）。

#### ★物业管理人员人数不少于8人，并通过采购人审核，采购人有权要求限期更换不符合岗位要求的员工，否则作缺员扣罚。法定节假日在岗人数不少于1人。加班薪酬由中标供应商按劳动法有关规定支付给员工。

#### 中标供应商在采购人的监督下负责员工的招聘，招聘员工时原则上避免直系亲属在同一工作区域内工作。采购人有权对不履行合同或违反采购人管理规定或屡次被投诉的中标供应商人员提出警告和整改措施，对屡教不改者有权要求中标供应商将其调离采购人的工作场地。

#### 采购人有权要求中标供应商对有盗窃、聚众闹事等违法、违规行为的员工立即开除，有权要求中标供应商承担所造成的损失和不良影响。

### 服务内容

#### 建筑、设备、设施维护：负责日常办公设备、门窗、家具、病床、陪护椅、轮椅、候诊椅、手推货车、排水系统（含下水器、座厕板）维修保养，保障各项设施的正常运转（门窗每半年加油保养不少于一次）。具体包括但不限于下列内容：

#### 根据报障服务台或接报电话的报修内容，按分类安排工作。

#### 负责全院排水、门窗、五金等设备的安装、维修、制作工作，做好维修、故障处理、零件更换记录。

#### 负责全院家具、装饰的简易修补、翻新工作，负责家具、轮椅、病床、陪护椅、门窗、门锁的维修、安装、拆换、保养及少量制作。

#### 负责全院各类墙面、地面、天花板的维修、更换。

#### 负责物业维修及工程设备管理工作，维护医院整体整洁安全舒适、房屋及公共设施完好、巡视院区范围内设施的各种安全隐患，监督下属将院区日常维修、保养、巡检等项目的有关资料整理存档。

#### 主动巡查检修并做好详细的巡检记录备查。中标供应商组织全年不少于4次全院大巡检。

#### 配合后勤保障科做好相应管理及各种类型参观活动的后勤保障工作。

      - 组织每月一次全院室内外的联合安全大检查。

### 服务要求

#### 服从采购人管理，严格遵守各项制度和规定，严格执行安全操作规程，节约使用工具和材料。在服务区内物业管理方案需经采购人审核批准，并根据需要无条件调整服务内容。

#### 认真贯彻落实岗位责任制，督导员工严格执行操作规程及员工守则，坚持周而复始的设备维修保养制度，做到“三干净”（设备干净、设备房干净、工作场地干净）、“四不漏”（不漏电、不漏油、不漏气、不漏水）、“五良好”（使用性能良好、密封良好、润滑良好、紧固良好、调整良好），严格检查督导。

#### 负责科室走访、回访，收集和整理回复，定期反馈的意见和建议并归档。接收客户的的投诉处理，和各项日常管理工作等。

#### 中标供应商应严格按照服务内容、要求、规定进行工程维修服务，并接受采购人的监督、检查；配合保卫部门做好群防群治工作，为病人提供安全、舒适、高效的服务。

#### 中标供应商人员必须严格执行岗位责任制，遵守上下班、交接班制度，上班时间不得从事与工作无关的事情，不得无故离岗、旷工。必须穿着采购人认可的统一服装，佩戴统一工作卡，做到穿戴整洁，不得穿着拖鞋上班。

#### 中标供应商员工熟悉工作流程、职责及注意事项，熟悉医院相关管理规定及医院文化，熟练掌握医院的排水管线方向、新设备、新材料、新技术的使用方法，并不断学习和提高。

#### 中标供应商必须保证采购人的正常工作运行，制定相关应急事故处理方案并定期对员工进行演习。若采购人有重大活动、临时性任务或遇火警、水喉爆裂、停电、台风袭击等突发事件，中标供应商人员须服从采购人的安排，全力配合采购人做好相关后勤服务工作。

#### 坚守岗位，服从调动，及时完成采购人交办的各项任务，应急修理任务未完成时，必须加班完成。如接投诉，应立即采取措施24小时内处理完毕，如有特殊情况要做好补救措施和合理解释。

#### 中标供应商在物业日常管理过程中对无法解决的事故或物业设施需要维修、保养要及时向采购人反映。

#### 中标供应商对本物业的公用设施不得擅自占用和改变使用功能，如需要在本物业内改、扩建或完善配套项目，须与采购人协商经采购人同意后报有关部门批准方可实施。

#### 服务期终止时，中标供应商必须向采购人移交全部管理用房及物业管理的全部档案资料及相关设备、工具、锁匙。

### 项目人员违规处罚和服务质量考核

#### 采购人有权按照规定的服务范围及服务标准对中标供应商负责的服务区域进行定期或不定期的检查和抽查。发现中标供应商的工作质量、服务质量不符合要求的，有权提请中标供应商进行改正，并根据工作质量、服务态度、病人员工来信来访等情况对中标供应商进行相应扣罚。

#### 如因中标供应商员工缺乏工作责任心、工作技能低或其他个人原因等造成医院损失的，须照价赔偿；造成管道堵塞，所发生通渠或修理费用由中标供应商承担，并扣罚100-300元/次。

#### 中标供应商员工在各项服务中须遵守医院各项规章制度和管理规定。注意节约用水、用电，严禁浪费；不得擅自收集、买卖纸皮、杂物等废品；不得在污物间、厕所、楼梯底等地方堆放杂物，否则扣罚50-100元/次；必须严格医院住房管理规定，绝不允许亲友、外人留宿，否则扣罚100-500元/次。

#### 严禁在院内赌博、吸烟、喝酒、使用煤气炉、电饭锅、在非吸烟区吸烟等，否则视情节轻重扣罚50-200元/次；如违规使用造成火灾等重大事故，中标供应商负责赔偿医院全部损失，必要时追究中标供应商和当事人的法律责任。

#### 中标供应商人员在医院范围内打架、骂病人、与病人家属争吵、与病区工作人员争吵，质问病人等扣发50-100元/次。

#### 中标供应商接到投诉，如未能及时（二十四小时内）处理，没有做出令采购人接受的合理解释，又没有采取补救措施，视情节轻重每次扣罚500-1000元。

#### 中标供应商应确保工程材料进出仓合理、真实性，如发现违规违纪，弄虚作假，视情节严重每次扣罚500-1000元，中标供应商负责赔偿医院损失，必要时追究中标供应商和当事人的法律责任。

#### 中标供应商应严格按照岗位人数、服务约定的时间配置到位，并履行相关岗位职责，每月在岗人数如有虚报现象，发现一次，按所报岗位人数的服务费总额的10倍扣罚。

#### 中标供应商员工不得私自收集、外卖医疗废物（如一次性注射器、妇科、肛肠科窥器等等），一经发现，按照2003年6月16日第380号国务院令《医疗废物管理条例》第五十三条：“转让买卖医疗废物的……立即停止违法行为，给予警告，没收违法所得；违法所得5000元以上，并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或违法所得不足5000元的并处5000元以上2万元以下的罚款（在服务费中扣除）”；国务院院令第四十三条：“构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

#### 中标供应商员工工作作业时未能做好警示等防御措施，或因工作责任心差不按操作规程及其他个人原因造成病人、员工或其他人员受伤或财产损失等情况，所造成的损失、索赔费用和相关法律责任，均由中标供应商负责。

#### 周六日及节假日值班未按采购人要求配置人员或排班的，按每日人平费用的3倍扣除服务费。

#### 采购人可根据实际需要调整服务质量考核内容。

### 物业维修服务费用说明

#### ★中标供应商须每月支付物业维修服务人员工资、社会保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、法定假日加班费、服装、消耗材料、工具等费用。请投标人对消耗材料、工具费用支出做好风险评估。消耗材料明细表详见附件。

#### 中标供应商在中标后3个月内要对全院范围进行全面的维修，如扇灰、门窗、地砖修复等，3个月后采购人将进行考评，如达不到服务要求的情况将进行扣罚。

#### 中标供应商负责在物业设施维护和管理中所需的配件、物料费用，而对规定类别物品外的维修配件由采购人负责供应。

#### 采购人物业使用过程中的直接费用，如电费、水费、煤气费、网络费、通信费以及采购人必须支付的各项费用，由采购人自行支付。由中标供应商办公使用的通信费用则由中标供应商负责。采购人免费提供固定服务内线电话。

#### 中标供应商每月五日前向采购人开出正式发票，采购人凭税务部门的正式发票并根据服务质量考核情况向中标供应商支付上个月的服务费。

### 项目其他说明

#### 采购人配备工具房、材料房给中标供应商使用。原则上不提供物业所有人员的驻场住宿场所。

#### 工作人员外出维修随身携带的工具包括铁锤、一字十字螺丝刀、绝缘尖嘴钳、大力钳、电笔、剥线钳、指针（数字）式万用表、活动扳手、六角锁匙、充电式对讲机及电筒等工具由中标供应商负责购买。

#### 采购人每月审核在岗人数及中标供应商工资发放情况，按合同规定的价款和付款方式、日期准时付款。

#### 中标供应商负责与员工签订劳动合同，严格遵守国家劳动法规，准时发放工资福利,负责员工身份证明资料的核实，保证员工来源清晰、安全可靠、体检合格。切实履行劳动合同所赋予劳动者的权益并承担人事、劳资纠纷的一切法律责任。

#### 中标供应商承担所有聘用员工的用工风险，包括一切在为采购人服务过程中所发生的人身伤亡事故，对牵涉劳动法、保险等一切法律责任问题全部由中标供应商承担，采购人不承担任何连带责任。

#### 由于中标供应商工作失误导致采购人名誉或财产损失，采购人有权要求中标供应商负责赔偿；中标供应商发生重大工作失误或严重违反合同规定时，采购人有权按合同约定立即终止合同，并向中标供应商追索相应损失。

#### 维修时使用的材料品质应符合或优于采购人要求。

      - 费用支付：

物业维修人员服务费平均分24个月支付，采购人每月20日前根据上月服务质量考评结果（考评表详见附件）支付上月人员服务费；维修材料费根据中标单价和实际使用量凭发票每月结算。

## 绿化养护服务

★人员配置：不少于6人。

--------------------------------------------

#### 项目主管 1 名：负责项目服务监管及业务的沟通。

#### 技术主管 1 名：负责养护工作巡查、监督及现场指导。

#### 常驻场养护人员不少于4 名：负责日常养护工作。

#### 季节性、自然灾害性集中处理绿化养护需临时增加工作人员，以满足服务需求

### 绿化养护范围

绿化养护管理范围为番禺区中心医院（含院本部、洛浦分院和东院区）范围内的室外绿化树木及草地，面积约53000 ㎡。

### 服务要求

#### 日常管理

##### 日常管理要求：按要求定期修枝整形，负责日常浇水，植物有病虫时须及时喷药杀虫， 负责绿化垃圾的清运。

##### 养护人员每次养护工作完毕需接受客户监督并检查，给予评定，对服务态度、工作质量不到位的可以立即要求整改，医院主管人员在护理卡上进行评定，项目主管每天检查护理卡及时解决医院反映的问题。

#### 服务质量要求：室外植物养护质量，按照《广州市城市道路绿化养护管理质量标准》一级养护标准和《绿化养护作业指导》执行。

#### 服务内容

##### 对草坪、绿窝、灌木、乔木配合建筑外型修剪、施肥，除杂草处理（包括全院范围内杂草清除），根据季节调整次数。

##### 每月对绿化植物进行杀虫防虫害处理，并根据杀虫效果，适时补杀，保证绿化植物无虫害。

##### 每月对绿化植物淋水≥10 次，并适时除枯叶处理。

每 2 个月对绿化植物全面施肥一次，其中胸径在 20 公分以下的乔木施复合肥每次每株 0.5公斤。观花果树及棕榈植物施复合肥每次每株 1 公斤。

--------------------------------------------

##### 负责在台风、暴雨过后的绿化补植工作，采购人不额外支付补植的绿化费用。

##### 乔木主干每一年入冬季前涂白一次,涂白高度在地面向上 1.2 米。

##### 每月需定时汇报工作计划。

#### 质量标准

##### 绿化养护有年度、季度、月度计划，做到管理严格。

##### 绿化带做到草坪整齐美观，草坪厚度均匀，无大面积枯萎现象（人为损坏除外）。

##### 绿篱、灌木、乔木修剪整齐。

##### 植物无明显病虫害现象（如遇区域性病虫害除外）。

#### 养护要求

养护质量要达到《广州市城市道路绿化养护管理质量标准》一级养护标准（见附件 1）， 并按照《绿化养护作业指导书》（见附件 2）执行。

#### 检查标准及考评办法

为保证广州市番禺区中心医院绿化养护服务的质量，根据《广州市城市道路绿化养护一级管理质量标准》和《绿化养护作业指导书等有关规定》，结合广州番禺区中心医院实际情况，现制定核查评分细则如下：

##### 检评主体：广州市番禺区中心医院绿化管理工作人员负责对本院内绿化养护的质量实施检查评分和监督管理。

##### 检查时间：

###### 日常检查：由中标供应商配备专门巡查人员及广州市番禺区中心医院绿化管理工作人员进行检查，自行安排日常巡查，发现问题按规定办法处理。

###### 定期考核：每月由广州市番禺区中心医院绿化管理主管部门对所管绿化的养护质量进行全面量化评分考核。评分考核结果和日常巡查记录作为支付养护费进度款的依据。

###### 发现质量问题，按照“番禺区中心医院绿化养护服务质量考评表”（见附件 3）考评细则考评，考评结果与月服务费挂勾，同时要求中标供应商限期整改。

#### 院本部花坛鲜花摆设品种要求（根据季节调整）

| 序号 号 | 摆设位置 | 摆设品种 | 高度(米) | 冠（米） | 数量（批） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花坛 | 凤尾球 | 0.4 | 0.25 | 1 |  |
| 2 | 花坛 | 角梅 | 0.5 | 0.4 | 1 |  |
| 3 | 花坛 | 凤仙 | 0.25 | 0.2 | 1 |  |
| 4 | 花坛 | 比利时杜鹃 | 0.3 | 0.25 | 1 |  |
| 5 | 花坛 | 菊花 | 0.5 | 0.3 | 1 |  |
| 6 | 花坛 | 长春花 | 0.5 | 0.4 | 1 |  |
| 7 | 花坛 | 龙船花 | 0.5 | 0.4 | 1 |  |
| 8 | 花坛 | 万寿菊 | 0.3 | 0.2 | 1 |  |
| 9 | 花坛 | 变叶木 | 0.5 | 0.4 | 1 |  |
| 10 | 花坛 | 玫瑰 | 0.3 | 0.25 | 1 |  |
| 11 | 花坛 | 一品红 | 0.3 | 0.25 | 1 |  |
| 12 | 花坛 | 千日红 | 0.3 | 0.25 | 1 |  |
| 13 | 花坛 | 海塘花 | 0.3 | 0.25 | 1 |  |
| 14 | 花坛 | 一串红 | 0.5 | 0.2 | 1 |  |
| 15 | 花坛 | 勺药（紫牡丹） | 0.3 | 0.25 | 1 |  |
| 16 | 花坛 | 海棠 | 0.3 | 0.25 | 1 |  |
| 17 | 医技部天面 | 佛甲草 （ 部分太阳花） | 0.1 | 1000 平方米 |  |  |
| 18 | 门诊部天面 | 佛甲草 （ 部分太阳花） | 0.1 | 2500 平方米 |  |  |

--------------------------------------------

花坛时花摆设地点：①西广场中心花坛：直径 8 米、中心高度 1.2 米，五种时花分五

层摆设。②门诊部车篷前摆 4 个（口径 180cm）约用 480 小盆鲜花）大盆花卉植物。

#### 院本部春节花卉、盆桔采购、摆设及养护品种、规格及数量清单

| 序号 | 品种 | 规格 |  | 数量 | 单位 | 拟摆放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度 | 直 径 |  |  |  |
|  |  | （米） | （米） |  |  |  |
| 一、四季桔 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 珠砂桔（特大） | 2-2.5 | 0.9 | 1 | 盆 | 急诊西广场花坛 |
| 2 | 四季桔（大） | 2.3-3 | 0.9 | 2 | 盆 | 门诊大门口 |
| 3 | 四季桔（中） | 1.8 | 0.7 | 2 | 盆 | 急诊大门口 |
| 4 | 四季桔（中） | 1.8 | 0.7 | 2 | 盆 | 医技楼门口 |
| 5 | 四季桔（中） | 1.8 | 0.7 | 2 | 盆 | 住院部门口 |
| 6 | 四季桔（中） | 1.8 | 0.7 | 1 | 盆 | 感染科门口 |
| 7 | 四季桔（中） | 1.8 | 0.7 | 2 | 盆 | 2、3号楼一楼门口 |
| 8 | 四季桔（中） | 1.8 | 0.6 | 1 | 盆 | 宿舍楼门口 |
| 9 | 四季桔（小） | 1.5 | 0.6 | 1 | 盆 | 高压氧楼门口 |
| 10 | 四季桔（小） | 1.5 | 0.6 | 1 | 盆 | 门诊4楼手扶电梯口 |
| 11 | 四季桔（小） | 1.5 | 0.6 | 1 | 盆 | 门诊3楼手扶电梯口 |
| 12 | 四季桔（小） | 1.5 | 0.6 | 1 | 盆 | 门诊2楼手扶电梯口 |
| 13 | 四季桔（小） | 1.5 | 0.6 | 1 | 盆 | 放疗中心楼门口玻璃门 |
| 14 | 四季桔（中） | 1.8 | 0.7 | 2 | 盆 | 两侧（洛浦分院） |
| 15 | 四季桔（小） | 1.5 | 0.6 | 1 | 盆 | 二楼大厅（洛浦分院） |
| 二、盆栽鲜花 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一串红或石竹、凤仙花、三色堇 | 0.15-0.2 |  | 200 | 盆 |  |
| 2 | 圣诞花 | 0.4-0.5 |  | 30 | 盆 |  |
| 3 | 黄菊花或紫菊花（球菊） | 0.5-0.6 |  | 80 | 盆 | 洛浦分院 |
| 三、材料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大胶碟 |  |  | 21 | 只 |  |
| 2 | 小胶碟 |  |  | 830 | 只 |  |
| 3 | 水泥砖块 |  |  | 2750 | 块 | 抬高垫盆底 |
| 4 | 胶围栏（白色） |  |  | 400 | 米 | 所有年桔摆放处 |

### 付款方式及费用说明

#### 服务费支付：服务费分 24 个月平均支付，中标供应商于每月向采购人提交上个月养护记录、施肥及杀虫工作记录表及下月工作计划，采购人接收资料后于 15 个工作日内根据上个月绿化养护服务质量考评情况办理上个月的服务费支付手续。月服务质量考评总分 100 分，考评达 85 分为合格，全额支付上个月服务费；月考评低于 85 分为不合格， 每下降 1 分扣 200 元；月考评达 95 分为优秀，每上升 1 分奖 200 元。

#### 相关费用说明：

##### 中标供应商接管本项目时需对照本招标文件绿化清单进行交接，内容包括品种、数量、规格、摆放位置等，具体以双方现场核实交接清单为准，接管前绿化植物如有缺株或需更新的由采购人一次性支付购置款。中标供应商接管后绿化植物更新或购置费用由中标供应商负责，但自然灾害或不可抗力原因除外。服务期结束将绿化植物如数交给采购人。

##### 春节花卉、盆桔采购及摆设（含洛浦分院）由中标供应商负责购置，并按照采购人《春节花卉、盆桔采购、摆设及养护品种、规格及数量清单》的标准要求采购并得到采购人认可。花卉、盆桔养护及清理由中标供应商负责，采购年花、盆桔费用、摆设费用、维护费用、清理费用已包含在报价文件中，由中标供应商承担。如不按采购人要求采购、摆设、养护及清理，采购人有权进行采购更换，所产生费用由中标供应商承担，在当月服务费中扣除相应费用。

##### 花坛时花摆设根据季节、生长情况进行及时更换，采购时花的费用及摆设的人工、清运等所产生费用已包含在投标报价中，由中标供应商承担。如不按要求及时更换花坛时花，采购人有权进行采购更换，所产生费用由中标供应商承担，在当月服务费中扣除。

##### 养护期间树木、灌木从、草皮等绿化植物发生枯死或缺少由中标供应商负责补种同品种和规格大小植物，费用由中标供应商负责，自然灾害和不可抗力原因除外。

##### 日常所需农药肥料由中标供应商负责购买，费用由中标供应商承担，并应出具产品合格证及发票备查，按规范及需求进行按质按量杀虫及施肥，每次杀虫及施肥需接受采购人现场监管，否则采购人有权不予以确认，由此导致采购人自行采购农药、肥料进行杀虫及施肥，所产生的费用由中标供应商承担。杀虫及施肥次数不达标， 每缺少一次扣罚当月服务费的 10%。

##### 中标供应商用于本项目的人员服装、绿化保养所需的机器设备、工具、材料、绿化养护相关清运及搬迁费（如绿化修剪、除草、修枝清运）等所产生费用包含在投标报价中，由中标供应商承担。

--------------------------------------------

##### 中标供应商负责用于本项目的人员费用包括一切工资、社保等福利，如员工发生工伤、纠葛、打架斗殴、疾病乃至死亡以及涉及第三方人身损害等的一切责任及费用由中标供应商全部负责。

##### 由于中标供应商不及时修剪绿化所导致的财物损失及人员伤亡等一切责任及费用由中标供应商负责。

##### 对管理不善，因违反医院管理规定或发生影响医院声誉形象的投诉或网络舆情，导致安全事件或其他不良事件发生，影响医院正常工作和声誉的，扣罚当月服务费5%-10%，严重事件要承担由此导致一切后果并移交公安机关处置。

### 报价说明

#### 本项目费用包括室外绿化养护服务的所有费用，采取总价包干形式，采购人不接受中标供应商任何因遗漏报价而发生的费用追加。请投标人做好风险评估。

#### 本项目应包括但不限于人员工资、社保等保险、住房公积金、法定假日加班费、福利、农药、肥料、时花或植物补植或置换费，并在投标文件中报价明细表中列明上述费用具体名目和金额。

## 建筑垃圾清运服务

- 最高限价为60万/两年。

- 该费用为总包干制，即服务期内负责采购人大院本部内的建筑垃圾暂存点的垃圾清运工作及其产生的所有费用，包含运输车辆和工具、人工费、装车费、运输费、保险费、垃圾处理费、发票税费等。

- 清运方式：将中转站的装修垃圾及时清扫干净，并装运到的指定符合政府规定的土方填埋场。

### 4、范围和内容

#### 对中转站的装修垃圾进行清运，投标人在清运垃圾时不得损坏周围的环境，不得翻拣垃圾。

#### 投标人自行购买清运工作涉及人员的人身意外伤害、车辆保险等。

#### 自行提供采购本合同约定工作要求的设施、设备及工具。

#### 严格遵守采购人的各项规章制度，清运车辆应接受采购人的指挥，不得在非作业区闲逛、逗留。

#### 在清运期间应当采取相应的安全防范措施，由于投标人违章作业造成自身或第三方人员伤亡事故及所有安全生产责任，由投标人负全部责任，采购人不承担任何责任。

#### 投标人在清运过程中，因自身原因与其他单位或个人发生的一切事故及争议，由投标人自行负责。

#### 在开展清运工作的过程中，如对中标人的设备设施造成破坏，投标人须承担赔偿责任。

#### 每次清运装车完毕必须清洁现场，清理完毕后方可离场。

#### 清运的垃圾由投标人清运出采购人所属区域并运送至政府指定的场所倾倒或妥善处理，如因投标人处理不当或倾倒至非政府指定地点，所造成的责任事故，全部由投标人承担，与采购人无关。

### 费用支付：总费用平均分24个支付。每月20日根据中标人是否按采购人要求清运建筑垃圾情况支付上月服务费。

- 其他说明

  - 保安、停车场管理及物业维修费用及报价明细说明

    - 为了加强车场运营管理，采购人每月提取车场收费业务总额的7%作为车场收费运营托管费给中标供应商，期间出现收费价格调整，双方另行协商，但每年托管费总额不超30万元。

    - 本项目保安、停车场管理投标文件报价明细表中列明下述费用具体名目和金额，具体名目应包括但不限于人员工资、社保等保险、、法定假日加班费、福利、服装、对讲机等工具。

    - 本项目物业维修服务投标文件中报价明细表中列明下述费用具体名目和金额，名目应包括但不限于人员工资、社保等保险、法定假日加班费、服装、消耗材料、工具等费用。

  - 人员费用及其他费用说明

    - 中标供应商须严格按照国家规定给所有服务于本项目的员工在采购人所在的地级行政区域内缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等），并要求每月交服务费发票的同时必须提供上月员工工资清单（银行支付的交工资清单、加班明细，如发现金的交签收表）及为员工购买社会保险回执（或相关证明）。如中标供应商未按相关规定为符合购买社保条件的员工购买社保的，按2000元/人/月扣罚，在当月服务费扣减，中标供应商还要承担相关的法律责任。如中标供应商聘请不符合购买社保条件的服务人员上岗，或所聘请的服务人员由于各种原因没有为其购买社保的，所产生的购买社保追索、工伤、工亡等一切责任由中标供应商负责。

    - 中标供应商自行负责其招聘员工的一切工资、福利；如员工发生工伤、纠葛、打架斗殴、违法犯罪、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标供应商全部负责；中标供应商要处理好内部员工纠纷问题，不得将矛盾激化或将矛盾推向采购人而影响医院的正常工作。如发生因中标供应商无能力或不积极不及时处理内部矛盾或管理问题而影响到采购人正常工作秩序的，由此引起所有损失及费用从当月服务费扣除，若当月服务费用不足支付的从履约保证金垫付5000-20000元，情节严重采购人有权终止合同，由此所导致的一切后果和损失由中标供应商负责。

    - 为了保证工作质量和员工身体健康，中标供应商必须按照劳动法安排员工工作时间，员工加班或顶班必须按劳动法规定支付加班费给员工。中标供应商要根据医院工作特点和各区域工作量做好人力调配。采购人根据服务质量情况进行考评，若因加班时间延长影响服务质量，一经发现，按1000元/人/月扣罚，在当月服务费扣减。

    - 由于采购人在合同期内，根据自身发展需要，可能开展一些活动、改造或建设等工作，由此需要中标供应商临时派保卫人员维持秩序或看护现场等。原则上先从岗位调配，无法调配需增加人手和加班费的，由甲方主管部门审批后按要求增派人员。突发事件应急处置急需增派人员的必须先进行应急处置，同时报主管部门备案。

    - 中标供应商所招聘的人员应通过审查，不得有违法犯罪前科和不良行为记录，否则所招的人员按缺员处理，中标供应商要承担由此导致的治安问题及后果。

    - 若因保安工作过失或失职、渎职等管理问题导致医院财物损失的，采购人按事件严重性和物品价值扣减1-20%当月服务费。

    - 中标供应商负责配置执勤人员的装备包括足够的服装、法律允许的警用器材、执勤记录本表、普通巡逻工具如自行车等。

    - 中标供应商负责对讲机配置，要求每个岗位必须配置对讲机，为了保证质量，要求购买 “健伍”对讲机，并配备更换用电池，服务期间维修及损坏由中标供应商负责。

    - 中标供应商自行负责其员工服装的配备和洗涤。办公电脑、考勤设备和打印机及电风扇等办公设备和耗材由中标供应商自行负责。

    - 采购人向中标供应商提供一个不小于25㎡的办公用房无偿使用，不提供员工宿舍，其所产生的水电费用由中标供应商负责。

    - 采购人提供中标供应商使用设施设备、家具电器等，中标供应商要配合采购人建立明细台账，并负责保管、保养，如有遗失和人为损坏要照价赔偿和维修，合同结束、撤离前完好如数交回采购人。

    - 对管理不善，违反医院管理规定或发生影响医院声誉形象的投诉或网络舆情，导致安全事件或其他不良事件发生，影响医院正常工作和声誉的，扣罚当月服务费1%-10%，严重事件要承担由此导致一切后果，并移交公安机关处置。

    - 中标供应商对采购人要求的资料要按时按质报送，对漏报、迟报或资料内容不达要求等不达标情况，视情节轻重扣罚100元至1000元/每次，严重事情要承担由此导致一切后果。

  - 项目其他说明

    - 以下具体要求各投标人应在投标文件中承诺响应，如果未明确，中标后中标供应商须按照招标文件的要求执行。

    - ★中标供应商应当自开展保安服务之日起30日内向所在地设区的市级公安机关申请备案。

    - 中标供应商中标后要按时安排人员进场，人员数量及素质等要求符合或优于招标文件要求。所有员工上岗时都必须体检，体检合格才能上岗，费用由中标供应商负责。保安招聘需通过严格的审查，保安员招聘和辞退要报采购人备案，主管以上管理人员招聘和辞退需征求采购人意见。

    - 中标供应商收到中标通知书后15个工作日内，提供投标文件中本项目管理架构人员（项目经理、项目主管）的一年社保凭证及证明资料给采购人审核及备案，服务期内未经采购人同意，不得更换项目经理及项目主管，否则采购人作缺岗处理并有权无偿解除合约，由此造成一切损失由中标供应商承担。

  - 履约保证金

    - ★中标供应商应在合同签订后5个工作日内，以银行转账或支票形式向采购人提交一年合同金3 %作为履约保证金。

    - 若中标供应商在签订合同后,开始保安服务之日起30日内未向物业所在地的公安机关备案，否则每延迟一个月，采购人扣罚10%当月服务费。

    - 在解除或终止合同时，中标供应商在办理退场交接手续时须保证稳定安全交接，如到期后离场产生骚乱的，采购人有权没收履约保证金，造成采购人经济或声誉损失的，除没收履约保证金外，采购人将追究法律责任。

    - 合同期届满，若中标供应商没有违约行为，并处理好公司和公司员工在合同期间人为损坏采购人设施设备等物品、有可能会影响到采购人正常工作和声誉或形象的所有员工内部矛盾、纠纷、劳资等问题后，履约保证金在稳定、安全交接后15个工作日内，中标供应商凭履约保证金缴费凭据、采购服务合同、采购人验收报告到采购人财务科一次性返还。履约保证金利息按开始服务之日的中国人民银行规定的定期利率计息，如遇国家调整利率，从调整之日起，按新利率计息。

如中标供应商在合同结束前不妥善处理上述等问题，影响采购人正常工作的，采购人有权从扣压的履约保证金中支付处理中标供应商在本项目遗留问题费用，并要求中标供应商收到补缴履约保证金通知的5个工作日内足额补齐履约保证金。

  - 付款方式

    - 项目服务费的支付：保安及车场管理服务、 物业维修保养、绿化养护服务、建筑垃圾清运服务的服务费分24个月平均支付，月服务费用=中标总价/24/总人数*（总人数-预留人员），其中物业维修到岗时间不足1月按日计算。维修材料费按中标单价和实际使用数量凭发票结算支付费用。中标供应商每月5日前提交上个月服务费发票，同时须提供上个月本项目员工工资清单（银行支付的交工资清单，如发现金的交签收表）及为本项目员工购买符合政策规定的社保凭证、经采购人主管部门考评、审核通过的服务质量考评结果于每月20日前通过银行划帐至中标供应商帐户，支付上个月的管理服务费。

    - 车场运营托管费支付：采购人每月5日前凭发票按照停车场上个月运营收入月报表作为计算依据，计算出托管服务费总金额，每月按照停车场运营收入总额的7%支付中标供应商车场托管服务费用，每年支付上限不超30万元。

  - 服务质量考核

    - 采购人每月及每年根据中标供应商服务管理和质量情况进行考评，按项目内容（第一、第二、第三、第四部分）分开考评和支付费用，（考评表见附件），以100分为满分，85分为合格，若低于85分为不合格，高于95分为优秀，每月按考评结果支付服务费。

    - 中标供应商工作表现突出采购人给予适当的奖励。所扣除的服务费存入本项目奖励基金，作为工作表现突出的公司员工奖金。

    - 保安员监守自盗经公安部门查实后，中标供应商要按照失盗款项或物品原价各10倍赔偿。

    - 如医院财产损失、人员伤亡经医院或公安部查实后，明确是由于中标供应商监管不力或保安员失职等造成的，所导致损失或责任由中标供应商承担相应的责任。

  - ★为提高垃圾清运效率，提升应急抢险水平及优化安保管理工作，中标人应增加本项目的机械化投入，要求自行购买垃圾铲车、安保巡逻车（不少于3台）、洒水车等设施设备用于本项目。

- 附件1：保安服务质量考评表

| 项目 | 内容 | 分值 | 扣分及原因 | 存在问题或加分原因 | 扣分 | 加分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 （30分） | 项目管理架构、人员素质满足采购人需求，公司上下政令畅通，团结协作，执行力强，高效配合本项目工作的开展 | 5 | 因公司管理问题影响安保服务和采购人正常工作的，每次扣2-5分 |  |  |  |  |
|  | 岗位人员配置满足采购人需求，确保服务质量和保安精神面貌 | 5 | 1人无证上岗扣1分，每周查岗，发现缺岗按缺岗人数*7计算缺岗天数，每月按缺岗天数*人平日费用扣当月服务费 |  |  |  |  |
|  | 保安着装、仪表规范，精神饱满，礼貌执勤，文明服务。各岗位职责明确，在岗人员熟悉本班工作职责。工作认真负责，无开小差、玩手机、打瞌睡、在岗吸烟等。 | 5 | 1人不符合要求扣0.5分 无故脱岗、离岗扣1分/人/次，发现玩手机、打瞌睡扣2分/人次，在岗吸烟扣5分/人次 |  |  |  |  |
|  | 员工遵守国家、医院各项规章制度、管理要求等，无违法犯罪、监守自盗或参加打架斗殴等 | 5 | 违反医院相关制度扣1-3分/次，发生违规违法事件扣2-5分次 |  |  |  |  |
|  | 中标供应商总公司每月对本项目查岗及与院方的沟通不少于两次，夜查岗不少于一次，每次查岗有记录、存在问题、整改措施等，每月交采购人备案 | 5 | 缺一次扣2分 |  |  |  |  |
|  | 中标供应商及时、妥善处理好各类服务质量问题、内部员工矛盾、纠纷等，避免影响医院正常工作或声誉 | 5 | 接到医院或信访部门或新闻媒体网络等有关保安服务方面投诉属实扣1-2分/次，未妥善处理各类矛盾、纠纷等扣2-5分/次 |  |  |  |  |
| 重点部位安保工作（15分） | 坚守岗位，严格执行相关安全保卫管理措施，无脱岗或离岗，玩手机，听音乐，闲聊、睡岗等现象，因需要暂时离岗要安排顶班人员，且能胜任顶班工作。 | 8 | 1项不符合要求扣2分/次，无整改或整改无效果的重复问题加倍扣分 |  |  |  |  |
|  | 秩序维持员熟悉岗位职责，熟练掌握突发事件应急处理方法 | 7 | 1人不熟悉扣1-2分 |  |  |  |  |
| 防火防盗等巡逻 （10分） | 全院每1-2小时巡逻一次，重点部门（位）加强巡逻，发现问题及时处理和上报。 | 10 | 1项不符合要求扣1分，发生失窃案率超过服务要求的扣2-5分/宗，隐瞒或误报，每次扣2分，1分钟内未到现场确认警情每次扣2分，没做好日常巡检记录的每次扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一个月内无盗窃案、治安案件加2分，抓获小偷一人加5分，其他派传单、“盖章”等每抓获一次加1分 |  |  |  |  |
| 门诊秩序维持 （10分） | 维持门诊正常秩序和就医高峰时的人员分流，确保无医托、“号贩子”、小偷等在医院活动，加强巡视，防止各类安全、维稳事件发生 | 5 | 发生冲突不及时到场处理或保卫扣2-5分，发现“医托”行骗、“派传单及拉客”等不良人员扣1-2分/人次 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 一个月内无医托加2分能及时有效地处理或化解或减少突发治安事件对医院的影响加2-5分/宗 |  |  |  |  |
| 视频监控、技防管理 （10分） | 遵守监控中心各项管理制度、工作要求，认真履行岗位职责，及时做好信息通报及隐患事件报告工作 | 2 | 一项不符合要求扣1-2分/次 |  |  |  |  |
|  | 按要求做好视频监控设备一般维护工作，每班检查、记录设备运行情况，发现异常及时报修 | 2 | 不符合要求扣1-2分/次 |  |  |  |  |
|  | 每班动态监控全院监控点尤其是重点部门（位），发现问题或可疑情况及时通知秩序维持到现场处理 | 3 | 不符合要求扣1-3分/次 |  |  |  |  |
|  | 熟悉突发事件处理流程，配合消防监控，接到消防报警立即通知秩序维持立即到现场查看和报告 | 3 | 不符合要求扣1-3分/次 |  |  |  |  |
| 突发事件应急 （15分） | 接到报案或突发事件报告立即通知秩序维持到现场处理和报告相关人员，要做到积极处理，合理安排，严防事件扩大 | 3 | 不符合要求扣1-3分/次 |  |  |  |  |
|  | 处理一般事故：要派3-5人、3分钟内到场（小纠纷、财物失窃损坏、人员被困等） | 4 | 没按规定人数或时间到场而造成一定影响的扣1-3分 |  |  |  |  |
|  | 处理较大或较急事故：要派5-10人、2-3分钟内到（人员、重要财物、交通事故、设备火灾及其他灾害等） | 4 | 没按规定人数或时间到场而造成负面影响的扣4-10分 |  |  |  |  |
|  | 处理重大或紧急事故：要派10人以上、1-3分内到场（人员伤亡、重要设备及一些区域性灾害） | 4 | 没按规定相应人数或时间到场而造成灾害升级原因，追究主要人员责任并扣10-20分。 |  |  |  |  |
|  | 能出色处理各类突发事件 |  | 能及时、有效地处理或化解或减少突发治安事件对医院的负面影响加2-10分/宗 |  |  |  |  |
| 中心任务工作 （5分） | 按要求完成各项中心任务 | 5 | 未按要求完成扣2-5分/次，未按时安质完成资料报送除扣分外扣减100元-1000元/次。出色完成中心任务加2-5分/次，每收到院级、科级、病人或外单位的表扬信、锦旗等鼓励的加1-3分/次 |  |  |  |  |
| 其他 （5分） | 负责公共区域灯光开关管理，发现浪费水、电现象及时制止和报告 | 5 | 不按要求管理扣0.5分/次 |  |  |  |  |
|  | 负责室外车床、轮椅归位工作 |  |  |  |  |  |  |
|  | 协助医院押款工作，影响医院形象的事项 |  | 不按要求未完成任务1-5分/次 |  |  |  |  |
|  | 发现医院设施设备故障要及时报告后勤保障科 |  | 发现故障、问题不报障扣0.5-2分/次 |  |  |  |  |
| 合计100分 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、考评加分按标书执行，在处理突发事件或临时中心任务安保工作表现出色需奖励的由甲方

讨论决定。

2、公司要有激励机制，对工作表现出色的员工公司要及时表彰。

3、考评分≧85分为合格，﹤85分每下降1分扣当月服务费1000元，＞95分每上升1分奖1000元。

4、投标人在工作中工作表现突出，受到国家、省、市、区通报表扬的，可一次性奖励1000-20000元。

5、本项目所有对中标人的扣罚，都可用于中标公司对表现突出员工的奖励，奖励的全额不超过对中标公司扣罚的金额。

- 附件2：秩序维持服务年度质量考评表

| 年度及月份 考评内容、分值 | 20xx年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理（30分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点部位安保工作（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火防盗等巡逻（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门诊秩序维持（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 视频监控、技防管理（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 突发事件应急（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中心任务工作（5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他（5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考评成绩合计╳80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约能力综合考评20分 | 从公司对项目重视度、服务质量、团队精神面貌、应急响应情况等进行综合考评，分优（18-20分）、良（15-18分）、中（10-14分）、差（0-10分）四等级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度考评结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、年度考评成绩以全年各月份考评成绩平均数，优秀：≧90分，良好：85-89分，差：低于85分，考评结果为差的甲方有权提出终止合同。

- 附件3：车场托管服务质量考核表

| 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 扣罚说明 | 存在问题 | 扣分 | 加分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 （40分） | 项目管理架构、人员素质满足中心医院停车场服务需求，执行力强 | 5 | 因公司管理问题影响停车场服务和中心医院正常工作的，每次扣1-3分 |  |  |  |  |
|  | 收费人员配置满足医院需求，确保服务质量和收费员精神面貌 | 5 | 每周查岗，发现缺岗按缺岗人数*7计算缺岗天数，每月按缺岗天数*人平日费用扣当月服务费 |  |  |  |  |
|  | 员工遵守国家、医院各项规章制度、管理要求等，无违法犯罪、监守自盗、私吞停车款等行为 | 10 | 违反医院相关制度和违规违法事件每次扣1-3分 |  |  |  |  |
|  | 公司及时、妥善处理好各类服务质量问题、内部员工矛盾、纠纷等，避免影响医院正常工作或声誉 | 5 | 接到医院或信访部门或社会人士等有关收费、服务方面投诉属实扣2-3分/次，未妥善处理各类矛盾、纠纷等扣2-5分/次 |  |  |  |  |
|  | 坚守岗位，严格执行相关收费管理措施，无脱岗或离岗等现象，因需要暂时离岗要安排顶班人员。 | 10 | 1项不符合要求扣0.5-1分/次 |  |  |  |  |
|  | 收费员熟悉岗位职责，熟练掌握收费系统突发故障等事件的应急处理方法 | 5 | 1人不熟悉扣0.5-1分 |  |  |  |  |
| 财务收费 管理（20分） | 送款报账。每天准确无误核对收费数据，并提交款项与医院财务核对，发现问题及时处理和上报。 | 5 | 1项不符合要求扣1分，隐瞒或误报，每次扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 每月及时提交相关财务数据报表及各类数据报表。 | 5 | 未按时限要求提交，每迟一天扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  | 票据领用、发放、保管、管理核销。医院财务科不定期对票据使用情况进行盘点，清查。收费人员应妥善保管各类票据。 | 5 | 发生票据因保管不善遗失扣1-2分/次 |  |  |  |  |
|  | 现金盘点。现金收入日清月结，监督收费员下班后盘点，现金收入等于收费系统应交款 | 5 | 1项不符合要求扣1分，隐瞒或误报，每次扣2-5分/次。 |  |  |  |  |
| 现场管理 （25分） | 遵守停车场各项管理制度、工作要求，认真履行岗位职责 | 10 | 一项不符合要求扣1-2分/次 |  |  |  |  |
|  | 巡视检查各岗位的卫生，物资摆放，车辆识别进出管理、IC卡收发情况和收费员的仪容仪表,交接班等工作。 | 5 | 不符合要求扣0.5-1分/次 |  |  |  |  |
|  | 及时处理车场发生车辆刮花或碰撞突发事件以及撞坏医院公共财物。定期整理并及时上报院内车辆乱停放情况。 | 5 | 不符合要求扣1-3分/次 |  |  |  |  |
|  | 每月定期盘点IC卡数量，发现异常情况及时汇报及核查原因。 | 5 | 不符合要求扣1-3分/次 |  |  |  |  |
| 突发事件应急 （10分） | 遇到无法在岗位解决的事项立即通知收费班长到现场处理和报告相关人员 | 3 | 不符合要求扣0.5-2分/次 |  |  |  |  |
|  | 发生较大事故或现场纠纷，要派2-3人、3分钟内到场协助处理 | 5 | 没按规定人数或时间到场而造成负面影响的扣2-5分 |  |  |  |  |
|  | 在岗人员熟悉突发事件应急处置流程和措施，能迅速处理各类突发事件，保障院内交通畅通无阻 | 2 | 未及时处理各类突发事件扣2-3分/宗 |  |  |  |  |
| 其他 （5分） | 负责收费亭灯光、电器设备开关管理，杜绝浪费 | 2 | 不按要求管理扣0.5分/次 |  |  |  |  |
|  | 发现收费设施设备故障要及时报告信息科及后勤保障科，并协助修复 | 3 | 发现故障、问题不报障扣0.5-2分/次 |  |  |  |  |
| 合计（100分） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、公司要有激励机制，对工作表现出色的员工公司要及时表彰；

2、考评分≧85分为合格，﹤85分每下降1分扣当月服务费1000元，高于95分的，每上升1分奖1000元；

3、因现场管理或处理不当，造成停车场设备设施损坏所产生的费用由公司负责赔偿；

4、车场月度财务报账出现差错：≤3笔,每笔扣100元；>3笔，每增加1笔，加扣100元，即第四笔扣200元，第5笔扣300元，以此类推，指标详见《车场月度财务报账考核表》。

5、投标人在工作中工作表现突出，受到国家、省、市、区通报表扬的，可一次性奖励1000-20000元。6、本项目所有对中标人的扣罚，都可用于中标公司对表现突出员工的奖励，奖励的全额不超过对中标公司扣罚的金额。

- 附件4：车场托管服务年度质量考评表

| 年度及月份 考评内容、分值 | 20xx年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理（40分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务收费管理（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场管理（25分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 突发事件应急（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他（5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考评成绩合计╳80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履约能力综合考评20分 | 从公司对项目重视度、服务质量、团队精神面貌、应急响应情况等进行综合考评，分优（18-20分）、良（15-18分）、中（10-14分）、差（0-10分）四等级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度考评结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、年度考评成绩以全年各月份考评成绩平均数，优秀：≧90分，良好：85-89分，差：低于85分，考评结果为差的甲方有权提出终止合同。

- 附件5：物业维修保养服务质量考评表

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 扣分及原因 | 存在问题或加分原因 | 扣分 | 加分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按行业规定持证上岗，工作态度积极认真如无故怠工，推脱，公司每日监督管理。 | 10 | 1人无证上岗扣2分，每周查岗，发现缺岗按缺岗人数*7计算缺岗天数，每月按缺岗天数*人平日费用扣当月服务费 |  |  |  |  |
| 2 | 维修时如查不出原因或自己无法解决的技术问题应立即与维修主管联系。每次修缮结束后，应观察一段时间（10分钟以上）确定无问题后，请业主在报修单上签字确认后，才算完成任务。 | 15 | 无故不执行扣1分/次 |  |  |  |  |
| 3 | 工作完成将维修现场清理干净，工具及零件归位。换下来的旧零件应收回，带回工程设备仓库，如能修复，尽可能修理。 | 10 | 无故不执行扣1分/次 |  |  |  |  |
| 4 | 对修缮的质量保证 | 15 | 如因其修复后发现还有质量问题 扣1分 |  |  |  |  |
| 5 | 按要求完成各项维修任务，并及时记录各项资料。 | 15 | 未按要求完成扣2-5分/次，出色完成任务奖2-5分次 |  |  |  |  |
| 6 | 接报障后处理、维修及时，并及时反馈处理情况 | 10 | 查报修记录单，一次无故不及时处理扣1-2分 |  |  |  |  |
| 7 | 服务满意度 | 10 | 接服务反诉属实1次扣2分。 |  |  |  |  |
| 8 | 工作量及报表 | 15 | 不按要求登记统计或不属实扣1分/次，根据工作量多少加减1-5分。 |  |  |  |  |
| 合计100分 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、考评分≧85分为合格，考评分数高于95分的，每上升1分奖100元，﹤85分每下降1分扣当月服务费100元。

2、本项目所有对中标人的扣罚，可用于对中标人在处理各突发事和大型活动中表现突出的、好人好事等优秀员工奖励，奖励的总额不超过对中标公司扣罚的金额。

- 附件6：消耗材料品种明细表（消耗材料品质应符合或优于采购人要求）

| 序号 | 名称 | 单位 | 规格、型号等 | 最高限价（元） | 响应品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合普通硅酸盐水泥50kg/包 | 包 | P.C 32.5 | 28.25 | 添翼 |
| 2 | 白色硅酸盐水泥50kg/包 | 包 | 32.5 | 42.94 | 添翼 |
| 3 | 中砂 | m3 |  | 248.60 | (空白) |
| 4 | 水泥砖（普通混凝土实心砌块） | 百块 | 240×115×53mm | 315.16 | (空白) |
| 5 | 灰砂砖（型号、颜色选型） | 百块 | 240×115×53mm | 315.16 | (空白) |
| 6 | 加气砖 | m3 |  | 471.89 | (空白) |
| 7 | 瓷片（型号、颜色选型） | 块 | 600×300mm | 14.13 | 冠珠 |
| 8 | 瓷片（型号、颜色选型） | 块 | 450×300mm | 9.04 | 冠珠 |
| 9 | 抛光砖（型号、颜色选型） | 块 | 800×800mm | 56.27 | 冠珠 |
| 10 | 抛光砖（型号、颜色选型） | 块 | 600×600mm | 29.38 | 冠珠 |
| 11 | 釉面砖（型号、颜色选型） | 块 | 250×450mm | 5.09 | 冠珠 |
| 12 | 防滑砖 （型号、颜色选型） | 块 | 300×300mm | 9.04 | 冠珠 |
| 13 | 抛光砖（型号、颜色选型） | 块 | 1200×600mm | 105.66 | 冠珠 |
| 14 | 花岗岩（皇室啡） 1.8-2CM | m2 |  | 666.70 | 威洋 |
| 15 | 花岗岩板 1.8-2CM | m2 |  | 103.40 | 威洋 |
| 16 | 花岗岩板（大麻花） 1.8-2CM | m2 |  | 144.64 | 威洋 |
| 17 | 花岗岩（天山蓝宝石） 1.8-2CM | m2 |  | 299.45 | 威洋 |
| 18 | 花岗岩（黑金沙） 1.8-2CM | m2 |  | 271.20 | 威洋 |
| 19 | 环保乳胶漆（白）20升/桶 | 桶 |  | 435.05 | 多乐士 |
| 20 | 环保乳胶漆（配色）20升/桶 | 桶 |  | 435.05 | 多乐士 |
| 21 | 瓷砖胶 20Kg/包 | 包 |  | 42.94 | 德高 |
| 22 | 腻子粉 20KG/包 | 包 |  | 54.24 | 德高 |
| 23 | 石胶 20Kg/包 | 包 |  | 169.50 | 德高 |
| 24 | 石材开孔 | 个 |  | 15.26 | (空白) |
| 25 | 石材磨边 | m |  | 9.04 | (空白) |
| 26 | 纸带 30*20M/卷 | 卷 |  | 22.60 | 正点 |
| 27 | 网带 10CM*40M | 卷 |  | 10.74 | 正点 |
| 28 | 酸性玻璃胶 | 支 | 300ML/支 | 14.69 | 长鹿 |
| 29 | 中性玻璃胶 | 支 | 300ML/支 | 14.69 | 长鹿 |
| 30 | 免钉胶 | 支 | 300ML/支 | 19.21 | 创世纪 |
| 31 | 医用护角（铝合金+PVC,60宽) | 米 |  | 28.25 | 九牧 |
| 32 | 医用通道扶手（铝合金+PVC,140-200高) | 米 |  | 80.23 | 九牧 |
| 33 | 卫生间扶手135° | 套 |  | 141.25 | 九牧 |
| 34 | 卫生间扶手一字型，600-800长 | 套 |  | 387.59 | 九牧 |
| 35 | 卫生间无障碍扶手U型加固型 | 套 |  | 429.40 | 九牧 |
| 36 | 双组份石胶 400Ml/支，乳剂 | 个 |  | 31.64 | 德高 |
| 37 | 911聚氨脂防水涂料 10KG/桶 | 桶 |  | 209.05 | 德高 |
| 38 | 木纹防火板 1220*2440mm＊1.0mm | 张 |  | 262.73 | 富美家 |
| 39 | 打磨砂纸 | 张 |  | 0.90 |  |
| 40 | 球铁沙井盖 | 套 | 600*600 | 282.50 |  |
| 41 | 铁沙井 | 套 | 700*700 | 418.10 |  |
| 42 | 铁沙井 | 套 | 600*600 | 282.50 |  |
| 43 | 夹板 | 件 | 1220*2440*6 | 47.46 |  |
| 44 | 夹板 | 件 | 1220*2440*9 | 51.98 |  |
| 45 | 夹板 | 件 | 1220*2440*12 | 70.06 |  |
| 46 | 大芯夹板 | 件 | 1220*2440*15 | 76.84 |  |
| 47 | 白乳胶 | 桶 | 15公斤 | 96.05 |  |
| 48 | 万能胶水 | 桶 | 16公升 | 129.95 | 立时得 |
| 49 | 铝塑板 | 件 | 1220*2440*4mm15丝，各种颜色 | 152.55 |  |
| 50 | 门及门套收口条 | 米 |  | 13.56 |  |
| 51 | AB消减一号AB组 | 套 | 5公斤 | 483.64 |  |
| 52 | 外墙结构胶 | 支 | 300ML/支 | 35.03 |  |
| 53 | 遮阳网 | 米 |  | 2.83 |  |
| 54 | 玻璃纸 | m2 |  | 12.43 |  |
| 56 | 18资钻孔头5 | 个 | 5厘 | 39.00 | 病案钻孔机 |
| 57 | 2*1半圆木方 | 米 | AD-70 | 7.80 | (空白) |
| 58 | 25位锁匙牌 | 套 | 114.3*65CM | 8.00 | 纳百 |
| 59 | 28圈锁匙盘 | 个 | 699 直弯/中弯 | 8.50 | 耐奇 |
| 60 | 28圈锁匙盘 | 个 | 16寸 | 9.00 | 耐奇 |
| 62 | 5厘磨边白玻璃 | 平方 | 5卡 | 78.50 | 樵山 |
| 63 | 6厘白玻璃 | 平方 | (空白) | 78.50 | (空白) |
| 64 | 8117二层浴室玻璃架 | 个 | (空白) | 95.00 | (空白) |
| 65 | 847大拉手 | 把 | 114.3*65CM | 2.10 | (空白) |
| 66 | 8厘不锈钢拉手 U型 | 只 | 699 直弯/中弯 | 8.80 | 耐奇 |
| 67 | 9010防盗链 | 把 | 16寸 | 17.90 | (空白) |
| 68 | 9厘白玻璃(四直边,磨圆角) | 平方 | 3寸 | 167.00 | 向荣 |
| 69 | 9厘磨边钢化玻璃 | 平方 | 103－20 | 155.00 | (空白) |
| 72 | U型锁 | 把 | 393 | 29.50 | (空白) |
| 73 | 按锁 | 把 | 105 | 5.80 | (空白) |
| 74 | 闭门器 | 套 | AD-70 | 110.00 | (空白) |
| 75 | 扁型信箱钩锁 | 把 | (空白) | 6.50 | (空白) |
| 76 | 玻璃趟门轮 | 个 | 90 | 7.50 | 晋帝豪 |
| 77 | 不锈钢插销 | 支 | 6寸 | 9.50 | 耐奇 |
| 78 | 不锈钢插销 | 支 | 5寸 | 4.50 | 耐奇 |
| 79 | 不锈钢防盗锁 | 把 | 长30cm | 27.00 | (空白) |
| 80 | 不锈钢柜脚配自攻丝 | 个 | Φ50*100MM | 9.80 | (空白) |
| 81 | 不锈钢角码 | 个 | 3.5公分宽 | 1.20 | (空白) |
| 82 | 不锈钢角码 | 个 | 4分宽 | 2.00 | (空白) |
| 83 | 不锈钢链 | 米 | 304 4厘 | 13.50 | (空白) |
| 84 | 不锈钢门吸 | 个 | 917 | 12.50 | 鼎福莱 |
| 85 | 不锈钢锁牌 | 付 | 4寸 | 2.00 | AAA牌 |
| 86 | 不锈钢锁牌 | 只 | 2.5寸 | 3.00 | (空白) |
| 87 | 不锈钢锁牌 | 付 | 2寸 | 2.00 | (空白) |
| 88 | 不锈钢锁牌 | 付 | 3寸 | 2.40 | (空白) |
| 89 | 不锈钢有无人厕所门锁 | 把 | (空白) | 20.50 | (空白) |
| 90 | 不锈钢贮槽 | 个 | 30cm加厚全不锈钢 | 365.00 | 南京华瑞 |
| 91 | 厕所盖板小方罗丝 | 套 | (空白) | 4.50 | (空白) |
| 92 | 长芯抽屉锁 | 把 | 138－32MM | 7.00 | (空白) |
| 93 | 沉头自攻螺丝 | 粒 | 3.5*12 | 0.05 | (空白) |
| 94 | 沉头自攻螺丝 | 包 | 3.5*12(按重量算,约750支) | 32.00 | (空白) |
| 95 | 沉头自攻螺丝 | 合 | 4*16 约2200支 | 77.00 | (空白) |
| 97 | 抽屉锁 | 把 | 403/403#16mm | 4.20 | 恒威/钻石牌 |
| 98 | 抽屉锁 | 把 | 138-22 | 6.50 | 小博士/协和协力 |
| 99 | 抽屉锁 | 把 | 401 | 4.20 | 鹦鹉/飞球牌 |
| 100 | 窗花纸(咖啡色) | 米 | 1.2宽 | 13.50 | (空白) |
| 101 | 春雨墙板钉 | 合 | 3.5*16 | 32.00 | (空白) |
| 102 | 春雨墙板钉 | 合 | 3.5*25 | 25.00 | (空白) |
| 103 | 翠绿水泥地面漆 | 桶 | 5卡 | 415.00 | 樵山 |
| 104 | 大号介刀 | 把 | 802型 | 1.60 | (空白) |
| 105 | 大介刀片 | 片 | (空白) | 0.30 | (空白) |
| 106 | 大芯锁 | 把 | 409 | 6.50 | 红山 |
| 107 | 带介机丝 | 支 | 4*40 | 0.16 | (空白) |
| 108 | 单车链锁 | 把 | (空白) | 19.00 | (空白) |
| 110 | 弹子锁 | 把 | 32mm | 3.90 | 汉山 |
| 111 | 电脑键盘道轨 | 副 | (空白) | 15.50 | (空白) |
| 112 | 电脑椅轮 | 个 | 2寸 | 3.50 | (空白) |
| 113 | 镀锌螺母 | 个 | M6 | 0.09 | (空白) |
| 114 | 短芯抽屉锁 | 把 | 138-22MM | 6.50 | 138-22MM |
| 115 | 短芯转舌锁 | 把 | 103-20 | 4.20 | 103-20 |
| 116 | 房门锁 | 把 | 有匙 短舌 | 58.50 | 固力 |
| 117 | 高弹力灰色胶丝扣轮 | 个 | 4寸 | 22.60 | (空白) |
| 118 | 高弹力活动轮 | 个 | 6寸 | 39.50 | (空白) |
| 119 | 国标镀锌角铁 | 米 | 30*30*3 | 13.00 | (空白) |
| 120 | 豪华七字执手 | 把 | (空白) | 10.50 | (空白) |
| 122 | 加厚键盘架 | 个 | (空白) | 10.50 | (空白) |
| 123 | 金鱼胶丝扫 | 把 | (空白) | 6.50 | (空白) |
| 126 | 拉爆螺丝 | 支 | 6*50 | 0.50 | (空白) |
| 127 | 拉钉 | 合 | 3.2*16 | 15.00 | (空白) |
| 128 | 拉钉(铆钉) | 合 | 4*16 | 32.50 | (空白) |
| 129 | 拉钉枪 | 把 | (空白) | 39.00 | 飞豹 |
| 130 | 铝合金窗轮 | 个 | (空白) | 7.20 | 钢霸长龙 |
| 131 | 码钉 | 合 | 413 | 7.20 | (空白) |
| 132 | 码钉 | 合 | 416 | 9.60 | (空白) |
| 133 | 门锁锁舌 | 个 | 60mm | 5.00 | (空白) |
| 134 | 墨轮 | 个 | 36*30 | 23.00 | (空白) |
| 135 | 纳百粘尘垫 | 片 | 114.3*65CM | 25.70 | (空白) |
| 136 | 耐奇699不锈钢门铰 | 付 | 699 直弯/中弯 | 9.40 | 耐奇 |
| 137 | 尼龙白色绳球 | 个 | (空白) | 2.00 | 鹰牌/力多尼 |
| 138 | 平板车轮(固定) | 个 | 5寸 | 22.00 | (空白) |
| 139 | 平板车轮(活动) | 个 | 5寸 | 24.00 | (空白) |
| 140 | 球形锁 | 把 | B1231ET 短芯 | 41.00 | 固力 |
| 141 | 球型门锁 | 个 | 5791 | 46.00 | (空白) |
| 142 | 全钢剪刀 | 把 | 170MM | 7.20 | 张小泉 |
| 143 | 三节道轨 | 副 | 16寸 | 18.00 | (空白) |
| 144 | 三连体抽屉锁 | 把 | 16 | 6.00 | (空白) |
| 145 | 三连体抽屉锁 | 把 | 19 | 6.80 | (空白) |
| 146 | 手喷漆 | 支 | 300ML | 11.50 | 仕家宝 |
| 147 | 水泥钢钉 | 合 | 3*25 | 9.00 | (空白) |
| 148 | 水泥钢钉 | 合 | 4*25 | 9.00 | (空白) |
| 149 | 水泥钢钉 | 合 | 4*30 | 9.00 | (空白) |
| 150 | 锁匙圈 | 个 | 20MM | 0.06 | (空白) |
| 151 | 锁匙圈 | 个 | 30mm | 0.20 | (空白) |
| 152 | 锁体 | 把 | 8683-H | 37.50 | (空白) |
| 153 | 锁体 | 个 | (空白) | 28.00 | (空白) |
| 154 | 锁芯 小70 | 个 | (空白) | 15.00 | (空白) |
| 155 | 锁芯BK | 把 | (空白) | 19.00 | (空白) |
| 156 | 铁电箱带锁 | 个 | 400*300*150 | 98.00 | (空白) |
| 157 | 铁链 | 米 | 6厘 | 9.00 | (空白) |
| 158 | 铁链 | 米 | (空白) | 5.57 | (空白) |
| 159 | 铁锁片 | 片 | (空白) | 0.50 | (空白) |
| 160 | 铜锁芯 | 把 | (空白) | 16.50 | (空白) |
| 161 | 万向尼龙轮 | 个 | 1寸 白 | 3.00 | (空白) |
| 162 | 细芯锁 | 把 | 136-22 | 4.50 | 飞球牌 |
| 166 | 小50锁体 | 个 | (空白) | 13.50 | (空白) |
| 167 | 信箱锁 | 把 | 103－20 | 7.50 | (空白) |
| 168 | 信箱锁 | 把 | 16# | 5.00 | (空白) |
| 170 | 移门轮 | 个 | 黑色A型 | 2.50 | (空白) |
| 171 | 油漆扫 | 把 | (空白) | 4.80 | (空白) |
| 172 | 有机玻璃镂空字模(刻字：番医) | 块 | (空白) | 45.00 | (空白) |
| 173 | 正点锁芯 | 只 | (空白) | 30.00 | (空白) |
| 174 | 直钉 | 合 | F30 | 9.60 | (空白) |
| 175 | 中磁粒 | 粒 | (空白) | 0.40 | (空白) |
| 176 | 转舌锁 | 个 | 103 20MM | 7.50 | 协力 |
| 177 | 座厕盖板 | 套 | 026 | 69.00 | 东帝 |
| 178 | 座厕盖板 | 个 | 1015 | 42.00 | 福星 |

- 附件7：番禺区中心医院绿化养护服务质量考评表

| 项目 | 分值 | 考评内容 | 扣分细则 | 问题及扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 树木 | 40 | 1、乔木主干直立,倾斜树不得超过该段植株总数的 5%，树木生长旺盛，叶色浓绿，无枯枝败叶，无病虫害。 | 不符合要求扣1分/株/天 |  |
|  |  | 2、每年定期对各种规格的树进行修枝整形，及时清除荫枝、下垂枝、内堂枝、病虫枝，保持树冠完整美观。 | 不符合要求扣 0.5 分/ 株 |  |
|  |  | 3、种植5年内胸径在13公分下的乔木保证每年大修整形1次，每季小修1次。胸径在14公分以上的乔木保证每年大修整形1次， | 不符合要求扣 0.5 分/ 株 |  |
|  |  | 4、及时松土、除草、开窝、施肥，做到树空位土壤无板结和缺水肥现象。 | 不符合要求扣1分/株 |  |
|  |  | 5、全院无缺株,缺株植物不超过总植株的2%,补植树木应保持与原品种规格一致。 | 缺株超 1 周不补种扣1分株//天 |  |
|  |  | 6、乔木主干每一年入冬季前涂白一次,涂白高度在地面向上 1.2 米。 | 不符合要求0.5 分/株/ 天 |  |
| 绿篱、灌木、花坛 | 20 | 1、保持绿篱完整无缺口,植物生长良好,叶色正常。 | 不符合要求0.5 分/株/ 天 |  |
|  |  | 2、绿篱每年进行整形修剪 12 次,保证各面线条美观、流畅。 |  |  |
|  |  | 3、灌木丛根据不同品种修剪 2 次/年。 |  |  |
|  |  | 4、及时防治病例虫害,保持全院绿篱无病虫害。按养护要求进行松土、施肥、淋水，做到土壤疏松，无板结和缺水肥现象。 | 不符合要求1分 /丛或处 |  |
| 草坪和地被 | 20 | 1、草坪平整青绿,地被植物生长旺盛,水肥充足,无病虫害。 |  |  |
|  |  | 2、适时修剪，草坪高度控制在6—8公分，地被高度控制在20—25公分。 |  |  |
|  |  | 3、纯草地和地被纯度达95%,无杂草和杂物。无黄土裸露地块。 | 不符合要求1分 /丛或处 |  |
|  |  | 4、每年按养护规范进行松土、施肥、淋水 |  |  |
| 其他 | 20 | 按要求按时提交各类资料 | 不符合要求扣 0.5 分/ 项 |  |
|  |  | 注意节约用水，淋水时植物周围无流水溢出、路面干洁，盆栽无积水、无溢出等 | 不符合要求扣 0.5 分/ 处/次 |  |
|  |  | 爱护公物，不损坏和偷盗医院物品 | 发现扣5分/件，并照价赔偿 |  |
|  |  | 进入医院绿化养护人员服务整洁，佩戴胸卡，言行文明礼貌 | 不符合要求扣 0.5/人 |  |
|  |  | 本标书合同的其他服务要求 | 根据同类性质扣分 |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |

- 附件 8：绿化养护作业指引

1． 草地养护管理作业

（1）工具配置：小铁棒、垃圾袋、剪草机、锄头、洞撬、喷药机、喷雾器。

（2）工作内容：

①在生长季节（4—10 月），每月除杂草 3 次，非生长季节每月除杂草 1—2 次， 要求连根拔除。

②修剪修边：台湾草 5 ㎝以上即须安排修剪，4—5 月、8—9 月沿路牙各修边 1 次， 将长出路牙的草去掉。

③填坑洼、平整草地：对因市政工程等各种原因遭到破坏的草坪，及时进行平整、填坑洼，对大面积坑洼不大草坪，利用冬季保绿铺砂填平，以保持绿地平坦。

④补植：对因市政工程、交通事故、人为践踏、生长不良等造成的裸露地，及时密植草地并加强保护，保证其迅速长满。

⑤淋水、施肥：草地淋水主要安排在冬季少雨季节，1—2 天淋水 1 次，每年 10 月份 开始 至翌年 3 月份结合淋水施肥 1 次（肥料以复合肥、尿素为主）以保持良好的长势， 度过进干旱的秋冬季，其他季节根据草地生长长安排施肥。

（3）检查项目

①草地完好率即草地覆盖率为 98%以上，平整无裸露及无坑洼地。

②杂草率低于 3%，蟛蜞菊无杂草。

③草坪长势旺盛，四季带绿。

④草坪高度：台湾草不超过 6 ㎝，且整齐美观。

（4）注意事项：草地管理标准是草坪生长旺盛，草坪整齐雅观，一年四季常绿，呈勃勃生机；无坑洼积水，无裸露地。

2． 花坛(小品)养护管理作业

（1）工具配置：草剪、锄头、洞撬、洒水车等。

（2）工作内容：

①松土除杂草：对于尚未郁闭的花坛，生长季节每月松土 1 次，除杂草 2 次，松土深度 3—5 ㎝，非生长季节每月除杂草 1 次，为防止草坪长入花坛，影响植物生长，每年 4—5 月和 8—9 月在松土同时进行修边，修边宽度 30 ㎝，线条流畅。

② 修剪：一般每年 2—3 月份重剪 1 次，保留 30—50 ㎝，以促进侧枝发牙，以后每个月根据花坛养护标准进行修剪造型，中间高、两边低，中间高度根据品种不同而导， 一般 50—80 ㎝形成曲面并有较好的园林美化效果。施肥：2—3 月份重剪之后以撒施基肥为主，0.1—0.15kg/㎡,以后根据生长情况用复合肥进行追肥，结合雨天洒施 0.1—0.15kg/㎡,晴天施肥方法以撒施为主。

③补植：对因市政工程、交通事故、人为践踏、养护不当等造成的死苗要及时补植， 一般应补回原来品种，并力求规格与原来相近。

④淋水：补植后一个星期内每天淋水 1 次，施肥时加强淋水，一般情况下 2—3 天淋水 1 次。

（3）检查项目：

①花坛完整情况：有无缺株、残缺。

②生长情况：长势旺盛，无病虫害发生。

③修剪造型：要有一定的园林效果。

④开花：开花植物，开花准时、艳丽，花朵覆盖率 50％以上。

⑤土壤：疏松，无杂草。

（4）注意事项：生长旺盛，花繁叶茂，修剪精细美观，具有艺术感和创意。

3． 地被植物（如：美人蕉等）养护管理作业指导书

（1）工具配置：锄头、镰刀、喷雾、洒水车等。

（2）工作内容：

①松土除杂草：4—10月每个月松土除杂草1—2 次，11 月底次年 3 月份每个月除杂草、松土 1 次，并在 4—5 月和 8—9月进行修边，修边宽度 30cm，以防止草地长入美人蕉内，影响地被植物生长。

②修剪：3—5天修剪残花、清理枯枝1次，每年4—5月和8—9月间苗1次，施肥方法以撒施为主。

③施肥：2—3月份施基 1 次，0.1—0.15kg/㎡,每个月追复合肥主。

④补植：对因市政工程、交通事故、人为践踏、养护不当等造成的死苗要及时补植， 一般应补回原来品种，并力求规格与原来相近。

⑤淋水：1—2天全面淋水1次，淋水深度 3cm 以上。

⑥病虫害防治：以防为主，生长季节（5—10 月）每月喷百菌清或托布津 1—2 次，并经常观察一旦发现病虫害，立即跟踪防治。

（3）检查项目：

①长势：生长良好，生机盎然。

②花覆盖率（如：美人蕉）：开花覆盖率 50％以上。

③无杂草，保持土壤疏松。

4． 绿篱养护管理作业

（1）工具配置：草剪、锄头、手剪、绿篱机、洒水车等。

（2）工作内容：

①松土除杂草：对于尚未郁闭的绿篱每月松土除杂草 2 次，已郁闭的绿篱每月除寄生

藤 2—3 次，养护面松土除杂草 1 次，为防止草坪长入，5—6 月和 8—9 月各修边 1 次，修边宽度 30cm，修边一定要整齐，有美感。

②修剪整形：保持 0.7—0.8m 高，上面平整、边角整齐、线条流畅，新稍 10cm 以上即须修剪，一般生长季节 4—10 月每月修剪整形 3 次，非生长季节每月修剪 2 次，对勒杜鹃等开化植物 10 月份修剪，只进行轻度修剪，以保证开花。

③施肥：每月追复合肥 1 次,结合雨天进行，每年根据其长势和覆盖率情况适当施基肥

1—2 次,基肥 0.5—1kg/㎡,复合 0.1—0.15kg/㎡, 施肥方法以撒施为主。

④补植：对因市政工程、交通事故、人为践踏、养护不当等造成的缺株出现绿篱断层， 要及时补植，尽量用盆苗尽快封行。

⑤淋水：施肥和补植需加强淋水，补植后一个星期内每天淋水 1 次，一般冬季干旱季节安排 2—3 天淋水 1 次。

（3）检查项目：

①长势：生长良好。

②完好率：无断层、缺株。

③修剪造型：上面平整、边角线棱角分明、有艺术美感。

④无杂草、寄生藤，绿篱内无垃圾和枯枝落叶堆积。

⑤生长良好，修剪精细美观，具有艺术感。

（4）注意事项：生长良好，修剪精细美观，具有艺术感。

5． 乔木养护管理作业

（1）工具配置：草剪、锄头、高枝剪、木梯、护树板及支架毛竹等、绑带、钳子等。

（2）工作内容：

①修剪：从 5 月份开始，每月修剪 1 次，主要修荫枝、下垂枝、干枯枝、侧缘线以及下缘线，下缘线高 1.8—2.5m，开花植物应在花芽萌动前进行，乔木整形要与周围环境协调，以增强园林美化效果。

②施肥：一般在 2—3 月和 8—9 月，采用对角埋施，肥穴规格 30cm*30cm*40cm,施肥量根据树木种类和生长情况而定，一般 2—3kg/株，施肥种类采用复合肥与花生麸等基肥相结合。

③补植：对因市政、交通事故、病虫害、养护不当等原因造成死亡的树木，应及时清走，补回与原有树种种类相同、规格基本一致的植株，并加强管理。

④加护树桩（板）和绑带：对树桩（板）受到损坏或歪斜须及时进行扶正、加固或更换，同时每年将护树绑带放松 1—2 次，以防止橡皮带嵌入树皮内。

⑤松土、整理养护穴：新植乔木，根已经扎深可不留植穴并回填土（棕榈科植物除外）。

⑥淋水：新植乔木及施肥时，要保证足够的水分。新补植乔，1 周内每天淋水 1 次； 棕榈科植物在冬季（11 月到次年 2 月）须 2 天淋水 1 次。其他乔木冬季 3—5 天淋水 1 次。

（3）检查项目：

①乔木长势：生长旺盛。

②保存率：无缺株。

③修剪造型：下缘线是否整齐，下垂枝、干枝有无修剪。

④养护设施：护树桩（板）绑带是否整齐、完整。

（4）注意事项：乔木管理标准是生长旺盛、枝叶健壮、树形美观、下缘线整齐、干直冠美、无死树缺树、景观效果好。

6． 病虫害防治作业

（1）工具配置：普通喷雾器、自动喷雾器、量筒、器皿、车辆等。

（2）工作内容：

①以预防为主，定期做好喷药防治工作，一般在病虫害发生季节 4—10 月份，每月对

易感植物喷药 1—2 次，美人蕉以喷百菌清、灭杀病威、托布津等为主；阴香、剌桐等可用速杀丁、氧化乐果等。

②经常观察绿地植物、病虫害情况，一旦发现立即跟踪防治，喷药时须先诊断病虫害种类和危害程度，然后对症下药，进行跟踪观察。

③对于灌木、草地一般用普通喷雾器，对于乔木和垂直高空绿化用自动喷雾器。喷药如果效果不明显，应立即更换不同的药物或加大浓度，直至得到全面控制。

（3）检查项目：

①危害程度：最严重受害程度不超过 8%。

②未出现因病虫害造成的景观影响。

③树木虫屎不明显。

（4）注意事项：

①喷药时须带口罩，做好安全生产。

②用完的农药必须清走。

7． 绿地保洁作业

（1）工具配置：小铁锹、垃圾袋、竹耙等。

（2）工作内容：

①每天上午 8:30，下午 2:30 之前将树技、杂物等全部清出绿地。

②养护垃圾每天下班前自行清运，进行全天候巡回保洁。

③经常清理绿地石头、杂物，特别是边角杂物要经常进行清理。

④绿化垃圾由养护方负责清运。

（3）检查项目：

①每天上午 8:30，下午 2:30 以后绿地中是否有垃圾大量堆放。

②养护垃圾堆放及当天清运情况。

③边角是否有垃圾杂物堆放。

④绿地石头清理情况。

8． 安全生产作业

（1）工作人员着装必须统一，靠近交通路线的人员服装上必须有明显的交通警示标志。

（2）所有园林机械的操作必须严格按照《园林机械安全操作规范》操作。

（3）定期对公园内的大型乔木进行巡检，对发现有松动、偏斜等现象的，必须及时采取措施进行处理，以消灭安全隐患。

（4）所有施工工具必须统一收存管理。

（5）高空作业（如修剪高枝）时，必须注意作业人员的安全，所有人员必须佩带安全帽，并且必须划出有效安全施工范围。

（6）机械须带电操作进须有专业电工在场操作。