广州医科大学附属番禺中心医院手术显微镜采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院拟采购一台手术显微镜，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术显微镜 | 1 | 神经外科、耳鼻喉科、骨科等 |

- 技术参数要求

| 设备名称 | 参数需求（仅供参考） | 配置清单（仅供参考） |
| --- | --- | --- |
| 手术显微镜 | 1.产品用途：可应用于神经外科、骨科、耳鼻喉科等多个显微外科专业。 2.技术功能需求（供参考）： 1）具有机器人关节锁，智能感应减震功能，能精准定位目标视野； 2）具备3D、4K外视技术； 3）可开展双镜联合手术； 4）具备荧光造影技术； 5）可分辨出压毫米级别的血管、淋巴管，应用于血管搭桥吻合、神经修复、淋巴管缝合等。 6）可应用于神经外科、骨科、耳鼻喉科、等多个显微外科专业，适用广泛； 7）采用冷光源双光纤同轴照明； 8）具备外接屏幕，适用于外视镜手术； 9）具备摄像系统； 10）具备手术导航系统。 等 | 1.光学系统； 2.主刀镜； 3.助手镜； 4.物镜； 5.支架； 6.显示屏。 等 |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求

1、设备报价单

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★联系人、联系电话；

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

- 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价

| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

★7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

★11.《用户需求书》响应细化表（要求对已有需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容，并且完善细化技术要求和补充可提供的商务服务）

（二）医院联系方式

番禺中心医院设备科，关医生，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）报名材料提交时间：2024年4月25日—2024年5月4日18:00，后续等通知邀请现场会议。

1.纸质材料准备：纸质材料一式五份（一正四副），先寄一份纸质材料（正本）到医院地点。

2.电子材料准备：扫描一份以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称+供应商。

3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。

附件：广州医科大学附属番禺中心医院手术显微镜采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2024年4月25日