广州医科大学附属番禺中心医院椎间孔镜采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院拟采购椎间孔镜，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 项目 | 设备名称 | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 椎间孔镜 | 1套 | 脊柱外科 |

- 技术参数要求

| 设备名称 | 参数需求 | 配置清单 |
| --- | --- | --- |
| 椎间孔镜 | 用途：脊柱内窥镜及配套使用的套管及环锯一套，其镜子外径为7.6mm，工作内径为4.7mm，可在脊柱内镜手术中提高手术效率，减少手术时间。主要由脊柱内镜UT套管及环锯三件套组成。 1、脊柱内窥镜，1支， WL 171 mm / OD 7.6 mm / 30° WChD 4.7 mm 。 2、T型手柄工作套管，2支， ID 7.9 mm × OD 8.9 mm × L 168 mm。 3、细齿扩孔钻，1支， D 7.8 mm × OD 8.8mm × L 171 mm。 | 标准配置 |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求

1、设备报价单

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★联系人、联系电话；

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

- 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价

| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 是否装机专用耗材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

★7.中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

★11.《用户需求书》响应细化表（要求对已有需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容，并且完善细化技术要求和补充可提供的商务服务）

（二）医院联系方式

番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）报名材料提交时间：2024年9月24日—2024年9月30日18:00，后续等通知邀请现场会议。

1.纸质材料准备：纸质材料一式5份（一正四副），先寄一份正本纸质材料到医院地点。

2.电子材料准备：扫描整份市场调查报名材料以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称+供应商。

3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。

附件：广州医科大学附属番禺中心医院椎间孔镜采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2024年9月23日