广州医科大学附属番禺中心医院传染病科（包含发热门诊）、高压氧医疗室、发热CT机房、救护车洗消中心
既有建筑结构安全性及抗震鉴定报告服务---调研需求书

1、 项目简要概述：    
[bookmark: _GoBack]广州医科大学附属番禺中心医院始建于1929年，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、急救、健教于一体的现代化大型综合三级甲等区属公立医院。现对传染病科（包含发热门诊）、高压氧医疗室、发热CT机房、救护车洗消中心未完善手续的建筑，而开展建设完善的工作。
根据《广州市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室关于房屋建筑工程办理竣工验收备案相关事宜的通知》（试行）（穗建改[2024]5号）附件的房屋建筑工程竣工验收备案意见函的申请材料清单，需提供既有建筑结构安全性及抗震鉴定报告。

2、 技术/服务要求：
（1） 项目建设地点：广州市番禺区桥南街福愉东路8号。
（二）评估范围：
1、传染病科（包含发热门诊）地上3层，建筑基底面积2280平方米，总建筑面积6789平方米。
2、高压氧医疗室地上2层，地下1层，建筑基底面积560平方米，总建筑面积1165平方米。
3、发热CT机房地上1层，建筑基底面积178.17平方米，总建筑面积178.17平方米。
4、救护车洗消中心地上1层，建筑基底面积316平方米，总建筑面积316平方米。

（三）评估内容：既有建筑结构安全性及抗震鉴定。

3、 方案征集：
现公开面向市场征集广州医科大学附属番禺中心医院传染病科（包含发热门诊）、高压氧医疗室、发热CT机房、救护车洗消中心既有建筑结构安全性及抗震鉴定报告服务编制单位。


