广州医科大学附属番禺中心医院内镜车床采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院拟采购一批内镜车床（医用转运车床），现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 项目 | 设备名称 | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜车床（医用转运车床） | 10张 | 胃肠镜室 |

- 技术参数要求

| 设备名称 | 参数需求 | 配置清单 |
| --- | --- | --- |
| 内镜车床（医用转运车床） | 1.车体钢体喷塑，床面为两折两块组合，要求材料强度高，耐腐蚀，易清洗，无卫生死角； 2.护栏采用PP工程塑料一次吹塑成型，PP树脂护栏上有方便引流管通过的凹槽，强度高，耐腐蚀，易清洗。 3.后背通过升降气杆控制、床板位置调节：背板0-75度； 4.脚轮：直径6英寸中控双排脚轮，静音、耐磨、内置全封闭自润滑轴承，防水、防杂物缠绕设计；单轮负重≥80KG； 5.刹车系统：一脚式中央控制刹车，一脚刹车四轮定位； 6.配有不锈钢两段升降式输液架； 7.最大承载：250kg； 8.头部配有氧气瓶支架； 9.具有自如搭扣的安全限位功操作功能； 10．配带床垫，床套四周有拉链，可将床罩拆卸清洗。（外面是防水细帆布，里层是2cm的海绵）有两条安全绑带，在紧急运送病人的时候可保证病人安全运送。 | 标准配置：PP护栏1套，床垫1张，不锈钢输液架1支，中控脚轮1套，导向轮1个。 |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求

1、设备报价单

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★联系人、联系电话；

- 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价

| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 是否专机专用耗材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

★7.中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

★11.《用户需求书》响应细化表（要求对已有需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容，并且完善细化技术要求和补充可提供的商务服务）

（二）医院联系方式

番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）报名材料提交时间：2024年12月13日—2024年12月19日18:00，后续等通知邀请现场会议。

1.纸质材料准备：纸质材料一式5份（一正四副），先寄一份正本纸质材料到医院地点。

2.电子材料准备：扫描整份市场调查报名材料以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称+供应商。

3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。

附件：广州医科大学附属番禺中心医院内镜车床采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2024年12月13日