广州医科大学附属番禺中心医院院内

消防问题整改项目用户需求书

- 项目概况

| 根据《医疗机构消防安全管理九项规定》等文件要求，我院在开展日常消防检查时发现消防卷帘等部分消防设备设施问题（具体详见整改清单）。现对本次消防检查的问题整改服务进行采购。 序号 | 服务名称 | 预算单价（万元） | 数量 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州医科大学附属番禺中心医院院内消防问题整改服务 | 4.7 | 1 | 4.7 |  |

- 报价范围的定义

要求供应商结合市场实际情况，对本项目服务费用进行报价。本项目为大包干方式报价，报价人已充分了解采购单位需求及有关风险，中标后不另作补偿。

主要内容：按清单、现场勘察消防整改要求，报价包含材料费、运输费、安装费、垃圾清运费、现场修复、税费等一切费用。

具体整改清单：

| 序号 | 项目名称 | 区域 | 具体内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防警铃广播、消防电话及消防水系统问题 | 8号楼天面 | DN100止回阀 | 1 | 套 |
| 2 |  | 门诊4层5区 | DN150水流指示器 | 1 | 个 |
| 3 |  | 门诊1层1区、5区、7区、9区 | RVS2*1.5线 | 250 | m |
|  |  |  | φ20线管 | 250 | m |
|  |  |  | 人工费 | 2 | 天 |
| 4 |  | 门诊1层5区 | RVS2*1.5线 | 30 | m |
|  |  |  | φ20线管 | 30 | m |
|  |  |  | 人工 | 2 | 个 |
| 5 |  | 水泵房 | 消防电话屏蔽线 | 700 | m |
|  |  |  | 线管 | 700 | m |
|  |  |  | 人工费 | 10 | 天 |
| 6 | 防火卷帘 | 门诊4楼8区 | 卷帘控制器 | 1 | 台 |
|  |  |  | 特级卷帘布 | 12 | ㎡ |
| 7 |  | 门诊3楼3区 | 卷帘手动控制盒 | 1 | 个 |
| 8 |  | 门诊3楼8区 | 卷帘控制器 | 2 | 台 |
| 9 |  | 门诊3楼7区 | 卷帘手动控制盒 | 1 | 个 |
| 10 |  | 门诊2楼7区 | 卷帘控制器 | 1 | 台 |
| 11 |  | 门诊2楼8区 | 卷帘控制器 | 2 | 台 |
| 12 |  | 门诊2楼9区 | 卷帘控制器 | 1 | 台 |
| 13 |  | 门诊2楼2区 | 卷帘控制器 | 1 | 台 |
| 14 |  | 门诊1楼2区 | 卷帘控制器 | 1 | 台 |
| 15 |  | 门诊1楼4区 | 卷帘手动控制盒 | 1 | 个 |
| 16 |  | 门诊1楼6区 | 卷帘手动控制盒 | 1 | 个 |
| 17 |  | 1#住院楼11层 | 卷帘布拆除重装 | 1 | 樘 |
| 18 |  | 2#住院楼11层走廊 | 手动控制盒 | 1 | 个 |
| 19 |  | 2#住院楼10层连廊 | 手动控制盒 | 1 | 个 |
| 20 |  | 2#住院楼9层连廊 | 卷帘布拆除重装 | 1 | 樘 |
| 21 |  | 2#住院楼7层连廊 | 特级防火卷帘布 | 12 | ㎡ |
|  |  |  | 卷帘校正 | 1 | 项 |
| 22 | 安全出口指示灯 | 门诊一层3区 | 吊装双面单向指示灯 | 1 | 个 |
|  |  |  | 出口指示灯 | 2 | 个 |
|  |  |  | RVS2*1.5线 | 34 | 米 |
|  |  |  | φ20线管 | 34 | 米 |
| 23 |  | 门诊一层5区 | 吊装左向指示灯 | 1 | 个 |
|  |  |  | 铁链 | 2 | 米 |
| 24 |  | 门诊一层9区 | 人工 | 4 | 个 |

- 资格要求

- 具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标(响应)时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明)副本复印件加盖公章。

2、安装人员不少于四人，须持有中级以上消防设施操作员证，现场负责人需具备一级注册消防工程师资格证。安装人员需提供近三个月的劳动合同、社保证明。

- 是否面向中小企业或小微企业

面向中小企业

- 是否接受联合体投标

不接受联合体投标

- 技术/服务要求

- 服务内容：

对近期消防检查发现消防卷帘等部分消防设备设施问题（具体详见整改清单）提供整改服务。

- 服务地点：广州医科大学附属番禺中心医院

- 服务期限：合同签订后，14个日历天内完成整改工作。

- 验收要求：中标供应商提供的消防整改服务必须按照消防安装有关规范标准，所产生的费用由中标供应商负责。

（五）质保期：一年

- 付款方式

1、完成全部整改内容，经采购人确认验收签名，支付至总价的100%。

2、供应商向采购人提供等额发票及完整的支付申请资料，采购人5个工作日内办理支付手续。