**番禺中心医院综合应急大楼建设项目-呼吸机项目市场调查公告**

番禺中心医院综合应急大楼建设项目拟建设有手术部和 ICU(重症监护室)，该建设项目中配置设备有无创呼吸机+有创呼吸机共约12台，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

**一、设备需求清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称（项目名称）** | **数量** | **应用方向** |
| 1 | 无创呼吸机 | 共约12台 | 应急大楼建设项目设备配置 |
| 2 | 有创呼吸机 |

**二、技术参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **参数需求（仅供参考）** | **配置清单/台** |
| 无创呼吸机 | **一、主要用途**主要用于为呼吸功能不全或衰竭患者提供通气支持，适用于医院重症监护、急诊等多种场景。**二、功能需求与技术需求（供参考）**1．适合人群：包括儿童和成人。2. 具备通气模式多样化：支持包括（但不限于）自主呼吸、时间控制、自主/时间自动切换、持续气道正压通气、压力控制或支持AVAPS等模式。3.具备自动调节与同步性功能：支持包括（但不限于）自动漏气补偿、吸气触发与呼气切换调节等功能。4.具备监测与报警功能：支持包括（但不限于）实时监测潮气量、呼吸频率、漏气量、血氧饱和度等参数，并支持窒息、低通气、管路脱落等报警功能。**三、关键技术参数**调查材料需清晰表述技术参数指标范围，包括（但不限于 ）具体支持通气模式情况、压力范围情况、容量与频率情况、监测与报警情况、电池续航、设备使用年限等功能配置与技术参数情况。 | 1.主机系统；2.配套组件；3.台车；**（供参考）** |
| 有创呼吸机 | **一、主要用途**主要用于重症呼吸衰竭患者的机械通气支持，其核心功能包括多种通气模式、精准参数调控、实时监测及报警系统等。**二、功能需求与技术需求（供参考）**1.适合人群：包括儿童和成人。2. 具备通气模式多样化：支持包括（但不限于）辅助/控制、同步间歇指令通气、双相气道正压、持续气道正压或其它特殊模式等。3.支持包括（但不限于）插管补偿和漏气补偿功能等。4.具备监测功能：支持包括（但不限于）监测实时显示压力、流量、潮气量、氧浓度等参数，并具备波形分析及事件日志记录等功能。5.具备报警功能：具备声光报警系统，支持包括（不限于）高/低压力、高/低潮气量、高/低呼吸末二氧化碳浓度、低分钟通气量等报警功能。**三、关键技术参数**调查材料需清晰表述技术参数指标范围，包括（但不限于 ）具体支持通气模式、**潮气量、呼吸频率、氧浓度调节、PEEP范围、峰值流量**、监测与报警内容、电池续航、设备使用年限等功能配置与技术参数情况。 | 1.主机系统；2.配套组件；3.台车；**（供参考）** |

**三、报名资料要求：**

**（一）调查材料需求：**

**1、设备报价单：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **厂家/****品牌** | **型号** | **单价****（万元）** | **医疗器械注册证号** | **生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）** | **保修期** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**★联系人、联系电话；**

1. 设备主要选配件及报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

★7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

**（二）医院联系方式：**

番禺中心医院设备科  陈工 020-34858223、18922620826

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科

**（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：**根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）报名材料提交时间：2024年5月29日—2024年6月5日18:00，后续等通知邀请现场会议。

材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），纸质材料扫描一份+设备功能及技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。

纸质材料（正本）同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。

附件：番禺中心医院综合应急大楼建设项目-呼吸机项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2025年5月29日