番禺区中心医院应急综合大楼建设项目

医疗专项第三方检测项目---用户需求书

- 项目概况：

番禺区中心医院始建于1929年，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、急救、健教于一体的现代化大型综合三级甲等区属公立医院。本项目拟在广州医科大学附属番禺中心医院现东片区设置平急结合区域，建设一幢综合应急大楼，主要包括300床应急床位、科研实验、教学及应急配套功能，东区整体实现平急结合转换功能。现需采购番禺区中心医院应急综合大楼建设项目医疗专项第三方检测项目，对建设过程中的常规材料、节能建筑、智能建筑进行检测以保证符合安全要求。

- 项目名称：番禺区中心医院应急综合大楼建设项目医疗专项第三方检测项目。

- 采购人：广州医科大学附属番禺中心医院

- 服务地点：广州市番禺区桥南街福愉东路8号。

- 报价：请按需求清单分项报价并提供总报价，报价人已充分了解采购单位需求及有关风险，成交后不另作补偿。

- 本项目允许联合体投标。

- 资质要求：

- 具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标(响应)时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明)副本复印件。

- 供应商具有以下资质中的任意一项。(提供证书复印件)

- 具备建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构综合资质证书，且资质证书在有效期内。

(2) 具备建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构专项资质证书（专项资质证书须提供：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、建筑节能），且资质证书在有效期内。

(3) 具备质量技术监督部门颁发的CMA计量认证合格证书（或CMA检验检测机构资质认定证书），且证书在有效期内。

- 服务内容

- 供应商对番禺区中心医院应急综合大楼建设项目医疗专项进行第三方检测及相关申报检测技术成果审批服务，以便为安全施工及工程验收提供依据。严格按照国家、省、市有关规范规程和规定的要求进行各项检测、监测工作，及时提供检测、监测结果，出具检测、监测报告。

- 检测内容包括但不限于：见证取样检测（含所有材料和设备检测）、节能检测、智能检测等与本项目有关的其他检测内容，详见《番禺区中心医院应急综合大楼建设项目医疗专项第三方检测项目需求清单》。

- 服务内容除以上检测工作外，还包括：

- 与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测（监测）工作的协调，申报检测（监测）技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因 检测（监测）工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

- 在进行检测（监测）任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、  咨询单位、建设主管部门等相关单位的协调工作，供应商需在投标报价中综合考虑该项协调工 作的费用。

- 检测（监测）数据的有关信息须按规定上传至广州市建设工程质量检测监管平台及其它政府指定的信息管理系统，确保不因传输报送工作影响本工程项目的建设进度和竣工验 收。

- 采购人将采用建设项目管理数字化系统辅助进行工程项目管理，对实施数字化管理的有关工作要求和配置，供应商应积极配合并无条件接受，并按照检测（监测）进度及时将检测（监测）数据、检测（监测）报告扫描件等成果数据按招标人规范要求上传提交系统。

- 项目需求

- 技术要求

- 供应商须保证检测、监测人员的相对稳定并且具备相应资格，如需调整检测、监测人员，  需在调整前的 5 个工作日内书面告知采购人， 且调整人员的资质不得低于被调整人员的资质，项目负责人的调整应征得采购人书面同意 。保证持有的检测、监测等资质满足地方管理要求。

- 供应商须按照国家、省、市相关的检测、监测规程及其工程质量检验评定标准（详见附件1）、技术条件来开展进行检测、监测工程。保证检测、监测等成果的公正性、准确性、 及时性，并对检测、监测等结果和结论的真实性、准确性负责，保证检测、监测等工作符合约定及相关技术规范要求。

- 检测、监测报告盖有广东省建设厅核准的工程检测报告专用章、广东省质量技术监督局核准的计量认证合格 " CMA" 标志， 盖章后的检测、监测报告具有法律效力。

- 供应商按照相关的技术标准对上述服务内容进行检测、监测，在每一项检测、监测工作完成后，10个工作日内提交一式六份的正式检测、监测报告。供应商须保证其提交的正式检测、监测报告和其他检测、监测报告符合有关法律法规，国家、行业标准的规定和本 合同的约定，否则，供应商应负责对正式检测、监测报告和其他检测、监测报告无偿进行修改， 使之符合有关法律法规，国家、行业标准的规定和本合同的约定。

- 供应商必须严格按照国家有关安全生产的法律法规组织检测、监测。在检测、监测工作中，供应商应在进场前对相关人员进行安全教育，应按安全防护有关规定进入现场作业， 遵守安全操作规程，在检测、监测期间供应商的人员、车辆、设备等安全问题由供应商负责，乙 方应尽自己最大所能， 避免发生安全事故。若发生安全事故， 供应商自行承担一切责任。

- 供应商应在服务期内，办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险，供应商应在整个合同执行期间，包括所有前期准备、施工、监测、检测以及后期服务等阶段，维持有效的保险。保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果乙  方不办理上述保险，则应自行承担有关风险及后果。同时，供应商应该尽一切合理的努力，按采购人可接受的条件对供应商的责任、第三方的责任以及采购人为本次服务提供的财产等进行保险供应商应投保足够金额的保险，以覆盖可能发生的所有索赔、损害赔偿、法律责任和相关费用。

- 供应商应严格遵守所有适用的国家、地区和地方的环境保护法律、法规、标准和要求。确保检测、监测活动不会对周围环境造成不良影响。若因供应商违反环保法规或未能采取适当  措施而导致环境损害，供应商应负责赔偿采购人和第三方因此遭受的所有损失和损害。

- 供应商进场后，必须按照国家、省、市相关规范并结合项目实际情况编制详细的检测及监测方案（包含详细的技术方案及检测数量等），报监理单位及采购人确认，项目实施  过程中严格按上述方案实施检测及监测，如遇项目实际情况需要调整检测或监测方案时须报  监理单位及采购人确认， 未经采购人同意擅自扩大检测及监测数量，采购人不予支付相应的费用。

- 工程出现质量隐患时，供应商必须立即上报采购人，并按规定上报相关单位和部门，因供应商未及时上报情况，而造成安全事故的，供应商需负相关责任，对采购人造成损失的，应赔偿该部分费用。每项检测内容按采购人要求分批次进行，具体进度以采购人通知为准。供应商在收到采购人进场通知后 2 个工作日内进场确认现场试验检测条件，在条件满足要求的前提下5个工作日内完成现场工作。供应商完成现场工作后10个工作日内提交正式检测报告一式六份。

- 按照相关规范进行检测，检验所使用仪器仪表必须经法定计量部门检定合格，性能应稳定可靠；提供公正、公平及高效的服务；出具公正的第三方检测报告。

- 依据《建设工程质量检测管理办法》 （建设部令第141 号）及国家现行有关规范要求，根据本项目检测与监测服务内容，供应商制定检测与监测方案（含细化工程量清单），并报监理和采购人审批同意后，方可实施。各专业项目进行实际检测与监测前，需将具体检测与监测方案和工程量报监理和采购人审批同意后方可进行。未经采购人审批同意擅 自检测与监测的，产生的相关检测与监测费采购人不予认可，由供应商自负。供应商按照审批同意 的工程量检测与监测清单进场检测与监测，实施过程中做好现场拍照留底记录，实际发生的 检测与监测工程量须由监理和采购人现场负责人书面确认，否则不予结算。采购人有权根据行业主管部门要求增加或减少计划表所列检测与监测方法和数量。

- 商务要求

- 服务期限

自签订合同之日起，至所有服务项目完成并通过竣工验收备案为止，具体开工日期以采购人发出要求开始的日期为准，服务周期必须满足实际施工要求，包括但不限于施工准备阶段、施工全过程及竣工验收需完成的相关服务。

- 检测及验收要求

- 供应商完成技术服务工作的形式：服务期内提供符合现行标准的检测、监测技术报告。

- 技术服务工作成果的验收标准：须通过建设行政生管部门及接收单位验收。

- 技术服务工作成果的验收方法：提供符合政府主管部门检测要求的检测、监测报告。

- 违约

- 供应商无按服务期限及进度约定，每逾期一天按该项目合同暂定价的万分之五减收服务费。逾期三十日以上，采购人有权单方解除合同，供应商应全额返还受影响检测、监测项目采购人已支付款项。若供应商的逾期履行导致采购人遭受任何损失，供应商应负责赔偿 采购人因此遭受的所有损失和合理费用。

- 供应商提供的检测方案、检测报告、监测方案、监测报告出现错误或不符合国家技术规范、标准及本合同的有关要求，应无偿返工或者采取补救措施予以完善。采购人有权不予 结算直至满足要求止。经过限时催告或 2次修改仍然不能符合有关法律法规，国家、行业标准的规定和本合同约定的，采购人有权对供应商处以2000 元/次的罚金， 如因此给采购人造成损失的，供应商还需赔偿采购人所有损失以及合理费用。

- 供应商出现本合同第七条的违约情况，给采购人造成损失的，供应商应赔偿采购人的损失。  如因此造成采购人与第三方发生纠纷或损失的，采购人有权追究供应商责任和要求赔偿损失。

- 供应商人员对不合格工程出具合格检测报告或结论的，属于根本违约，采购人有权单方解除合同，不予支付剩余合同款项，并要求供应商返还采购人已支付的合同款项，承担本合同暂定总价20%的违约金， 如因此给采购人造成损失的，供应商还需赔偿采购人所有损失以及合理费用。

- 当供应商在服务期内如被主管部门取消资质、被降低资质等级或其他原因致使供应商不再符合本项目资质的要求时，采购人有权终止服务合同，要求供应商承担违约责任并赔偿采购人 所有的经济损失，同时，采购人有权将本项目另行委托其它检测机构，另行委托所发生的费用 由供应商承担。如因供应商资质不符合要求导致编制报告不符合要求 ， 其责任由供应商承担。

- 供应商委托第三方完成本合同相关工作的，供应商应对第三方所完成工作负责并承担连带责任；如因此给采购人造成损失的， 供应商还需赔偿采购人所有损失以及合理费用。

- 供应商投入的人员与本合同约定及其投标（或报价）文件、检测、监测实施方案的承诺不符或未经采购人同意擅自更换项目负责人的，采购人有权单方解除合同并不予支付剩余合同款项。

- 供应商如为联合体单位中标，则联合体的一方成员未履行合同义务，其他成员方共同承担连带责任。

- 本工程资金来源属于财政投资，本合同约定的付款时间为采购人向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间，不包含政府财政支付部门审核及拨付款项的时间，采购人在前款约定时间内提出支付申请手续即视为采购人已按期支付款项，供应商不得向采购人主张逾期付款的违约责任，也不作为供应商延迟履行或不履行合同义务的抗辩理由，供应商也不能因此拒绝提供正式合规的检测报告。

- 付款方式

- 本项目按每季度实际完成的工作量（出具报告），经采购人、监理审核后按80%支付。

- 当累计合同支付额达到合同总价的80%时，采购人将停止向供应商支付合同进度款，直至所有检测、监测完成后，且最终结算经番禺区财政局或采购人委托的第三方评审机构审定后，采购人按结算审定金额向供应商支付余款。

- 供应商向采购人提供等额发票及完整的支付申请资料，采购人5个工作日内办理支付手续。

附件1：

1.检测规范及标准

(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)  ;

(2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)  ;

(3)《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011)  ;

(4)《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)  ;

(5)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB  50268-2008)   ;

(6)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)

(7)《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB 50210-2018)  ;

(8)《建筑节能工程施工质量验收规范》 (GB 50411-2019)  ;

(9)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2020) ;

(10)《通风与空调工程施工质量验收规范》	(GB  50243-2016) ;

(11)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2015)  ;

(12)《居住建筑节能检测标准》(JGJ/T  132-2009);

(13)《建筑设计防火规范》	(GB 50016-2014);

(14)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》	(GB 50261-2017);

(15)《火灾自动报警系统施工及验收标准》	(GB 50166-2019);

(16)《智能建筑工程检测规程》 (CECS 182-2005);

(17)《民用建筑隔声设计规范》(GB  50118-2010);

(18)《建筑环境通用规范》	(GB  55016-2021);

(19)《园林绿化工程施工及验收规范》 (CJJ  82-2012);

(20)《建筑防火及消防设施检测技术规程》	(DBJ/T15- 110-2015 );

(21)《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质 量验收规范》 (DBJ15-65-2021);

(22)《城市绿化工程施工和验收规范》 ( DB440100/ T114- 2007 );

(23)国家和广东省、广州市其他有关检测的法律、法规、规章、规范及标准。实际检测依据以实施检测时国家及地方发布的最新规范、标准及规定为准。