## Sheet1
零配件含税报价
（1）贺众饮水机UR-313BS-3
序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价报价 （元） | 备注
1 | 适配液位 | 1 | 个
2 | 适配热水水箱 | 1 | 个
3 | 适配增压泵 | 1 | 台
4 | 适配增压泵电源 | 1 | 个
5 | 适配水位探头水位针 | 1 | 个
6 | 适配温控主板 | 1 | 套
7 | 适配显示板线路板 | 1 | 套
8 | 适配进水电磁阀 | 1 | 个
9 | 适配出水电磁阀 | 1 | 个
10 | 适配加热棒 | 1 | 条
11 | 适配按键板 | 1 | 个
12 | 适配主板 | 1 | 套
13 | 排水管 | 1 | 套
14 | 3分转3分快接 | 1 | 个
15 | L型弯头 | 1 | 条
16 | 2分转2分快接 | 1 | 个
17 | 2分PE管 | 1 | 米
18 | 3分PE管 | 1 | 米
19 | 废水比例阀 | 1 | 个
20 | RO/75膜壳 | 1 | 个
21 | 10寸膜壳 | 1 | 个
22 | ∅11mm硅胶管 | 1 | 米
23 | 2分外芽转2分弯头快接 | 1 | 个
24 | 适配1KM发热丝 | 1 | 条
25 | 4分六角 | 1 | 个
26 | 过滤网 | 1 | 块
27 | 4分内芽弯头转3分快接 | 1 | 个
28 | 4分内芽弯头转2分快接 | 1 | 个
（2）碧丽饮水机JO-2C
序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价报价 （元） | 备注
1 | 220V发热管2KW | 1 | 条
2 | 温控器 | 1 | 条
3 | 排气阀 | 1 | 个
4 | 交流接触器220V16A | 1 | 个
5 | 水龙头阀芯 | 1 | 个
6 | 饮水机水龙头 | 1 | 个
7 | 13L热水胆 | 1 | 个
8 | 电器盒组件2017款 | 1 | 套
9 | 温控开关 | 1 | 个
10 | 感温探头 | 1 | 个
11 | 交换器 | 1 | 个
12 | 排水管 | 1 | 套
13 | 304不绣波纹管 | 1 | 条
14 | 24Ｖ进水电磁阀 | 1 | 个
15 | 单向阀 | 1 | 个
16 | 10寸膜壳 | 1 | 个
17 | 去水器 | 1 | 个
18 | 减压阀 | 1 | 个
19 | 排气管 | 1 | 米
20 | 4分胶垫 | 1 | 个
21 | 专用水龙头磁感把手 | 1 | 个
22 | 4分六角 | 1 | 个
23 | 变压器 | 1 | 个
24 | 4分堵帽 | 1 | 个
（3）康丽源水饮水机K-2RO
序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价报价 （元） | 备注
1 | 220V发热管2KW | 1 | 条
2 | 温控器 | 1 | 条
3 | 排气阀 | 1 | 个
4 | 交流接触器220V16A | 1 | 个
5 | 水龙头阀芯 | 1 | 个
6 | 饮水机水龙头 | 1 | 个
7 | 10L热水胆 | 1 | 个
8 | 电器盒组件 | 1 | 套
9 | 温控主板 | 1 | 套
10 | RO产水主板 | 1 | 套
11 | 触摸开关 | 1 | 个
12 | 触摸出水电磁阀 | 1 | 个
13 | 温控开关 | 1 | 个
14 | 感温探头 | 1 | 个
15 | 交换器 | 1 | 个
16 | 排水管 | 1 | 套
17 | 304不绣波纹管 | 1 | 条
18 | 24Ｖ进水电磁阀 | 1 | 个
19 | 智能水芯片 | 1 | 个
20 | 感温探头 | 1 | 个
21 | 单向阀 | 1 | 个
22 | 废水比例阀 | 1 | 个
23 | 交换器 | 1 | 个
24 | RO/400膜壳 | 1 | 个
25 | 排水管 | 1 | 套
26 | 304不绣波纹管 | 1 | 条
27 | 3分转3分快接 | 1 | 个
28 | 2分转2分快接 | 1 | 个
29 | 2分PE管 | 1 | 米
30 | 3分PE管 | 1 | 米
31 | 变压器 | 1 | 个
32 | 高压开关 | 1 | 个
33 | 低压开关 | 1 | 个
34 | 进水电磁阀 | 1 | 个
35 | 400G增压泵 | 1 | 台
36 | 9.5寸膜壳 | 1 | 个
37 | 400G膜壳 | 1 | 个
38 | 4G压力桶 | 1 | 个
39 | 4分堵帽 | 1 | 个
（4）贺众UW-672AW-3饮水机
序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价报价 （元） | 备注
1 | 适配液位 | 1 | 个
2 | 适配热水水箱 | 1 | 个
3 | 适配水位探头水位针 | 1 | 个
4 | 适配温控主板 | 1 | 套
5 | 适配显示板线路板 | 1 | 套
6 | 适配进水电磁阀 | 1 | 个
7 | 适配出水电磁阀 | 1 | 个
8 | 适配加热棒 | 1 | 条
9 | 适配按键板 | 1 | 个
10 | 适配主板 | 1 | 套
11 | 排水管 | 1 | 套
12 | L型弯头 | 1 | 条
13 | ∅11mm硅胶管 | 1 | 米
14 | 2分PE管 | 1 | 米
15 | 4分内芽弯头转2分快接 | 1 | 个
（5）贺众UW-999BS-3饮水机
序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价报价 （元） | 备注
1 | 适配液位 | 1 | 个
2 | 适配热水水箱 | 1 | 个
3 | 适配增压泵 | 1 | 台
4 | 适配增压泵电源 | 1 | 个
5 | 适配水位探头水位针 | 1 | 个
6 | 适配温控主板 | 1 | 套
7 | 适配显示板线路板 | 1 | 套
8 | 适配进水电磁阀 | 1 | 个
9 | 适配出水电磁阀 | 1 | 个
10 | 适配加热棒 | 1 | 条
11 | 适配按键板 | 1 | 个
12 | 适配主板 | 1 | 套
13 | 排水管 | 1 | 套
14 | 3分转3分快接 | 1 | 个
15 | L型弯头 | 1 | 条
16 | 2分转2分快接 | 1 | 个
17 | 2分PE管 | 1 | 米
18 | 3分PE管 | 1 | 米
19 | 废水比例阀 | 1 | 个
20 | RO/75膜壳 | 1 | 个
21 | 10寸膜壳 | 1 | 个
22 | ∅11mm硅胶管 | 1 | 米
23 | 2分转2分弯头快接 | 1 | 个
24 | 适配1KM发热丝 | 1 | 条
25 | 4分六角 | 1 | 个
26 | 过滤网 | 1 | 块
27 | 4分内芽弯头转2分快接 | 1 | 个
28 | 4分外芽直接转2分快接 | 1 | 个
（6）贺众UR-999BS-3饮水机
序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价报价 （元） | 备注
1 | 适配液位 | 1 | 个
2 | 适配热水水箱 | 1 | 个
3 | 适配增压泵 | 1 | 台
4 | 适配增压泵电源 | 1 | 个
5 | 适配水位探头水位针 | 1 | 个
6 | 适配温控主板 | 1 | 套
7 | 适配显示板线路板 | 1 | 套
8 | 适配进水电磁阀 | 1 | 个
9 | 适配出水电磁阀 | 1 | 个
10 | 适配加热棒 | 1 | 条
11 | 适配按键板 | 1 | 个
12 | 适配主板 | 1 | 套
13 | 排水管 | 1 | 套
14 | 3分转3分快接 | 1 | 个
15 | L型弯头 | 1 | 条
16 | 2分转2分快接 | 1 | 个
17 | 2分PE管 | 1 | 米
18 | 3分PE管 | 1 | 米
19 | 废水比例阀 | 1 | 个
20 | RO/75膜壳 | 1 | 个
21 | 10寸膜壳 | 1 | 个
22 | ∅11mm硅胶管 | 1 | 米
23 | 2分转2分弯头快接 | 1 | 个
24 | 适配1KM发热丝 | 1 | 条
25 | 4分六角 | 1 | 个
26 | 过滤网 | 1 | 块
27 | 4分内芽弯头转2分快接 | 1 | 个
28 | 4分外芽直接转2分快接 | 1 | 个
（7）康丽源水饮水机K-2C
序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价报价 （元） | 备注
1 | 220V发热管2KW | 1 | 条
2 | 温控器 | 1 | 条
3 | 排气阀 | 1 | 个
4 | 交流接触器220V | 1 | 个
5 | 水龙头阀芯 | 1 | 个
6 | 饮水机水龙头 | 1 | 个
7 | 10L热水胆 | 1 | 个
8 | 电器盒组件 | 1 | 套
9 | 温控开关 | 1 | 个
10 | 感温探头 | 1 | 个
11 | 交换器 | 1 | 个
12 | 排水管 | 1 | 套
13 | 304不绣波纹管 | 1 | 条
14 | 24Ｖ进水电磁阀 | 1 | 个
15 | 单向阀 | 1 | 个
16 | 10寸膜壳 | 1 | 个
17 | 去水器 | 1 | 个
18 | 减压阀 | 1 | 个
19 | 排气管 | 1 | 米
20 | 4分胶垫 | 1 | 个
21 | 专用水龙头磁感把手 | 1 | 个
22 | 4分六角 | 1 | 个
23 | 变压器 | 1 | 个
24 | 4分堵帽 | 1 | 个
（8）金泉来JL-2G饮水机
序号 | 服务项目 | 数量 | 单位 | 单价报价 （元） | 备注
1 | 220V发热管2KW | 1 | 条
2 | 温控器 | 1 | 条
3 | 排气阀 | 1 | 个
4 | 交流接触器220V16A | 1 | 个
5 | 水龙头阀芯 | 1 | 个
6 | 饮水机水龙头 | 1 | 个
7 | 13L热水胆 | 1 | 个
8 | 电器盒组件 | 1 | 套
9 | 温控开关 | 1 | 个
10 | 感温探头 | 1 | 个
11 | 交换器 | 1 | 个
12 | 排水管 | 1 | 套
13 | 304不绣波纹管 | 1 | 条
14 | 24Ｖ进水电磁阀 | 1 | 个
15 | 单向阀 | 1 | 个
16 | 10寸膜壳 | 1 | 个
17 | 去水器 | 1 | 个
18 | 减压阀 | 1 | 个
19 | 排气管 | 1 | 米
20 | 4分胶垫 | 1 | 个
21 | 饮水机水龙头把手 | 1 | 个
22 | 4分六角 | 1 | 个
23 | 变压器 | 1 | 个
维修人工费用报价
项目 | 要求 | 单价报价 |  | 备注
设备维修人工费 | 按每次故障维修进行计算 | 元/次 |  | 按实际结算
以上零配件根据饮水机实际情况进行更换，零配件费用及其维修服务人工费用按实际更换数量进行结算，预算1万元。