# 广医附属番禺中心医院医疗集团电梯配件配送服务项目

# 用户需求书

一、项目概况

广医附属番禺中心医院医疗集团包括广州医科大学附属番禺中心医院（以下简称院本部）、广州市番禺区第七人民医院（以下简称东院区），此次采购为番禺中心医院医疗集团（包含院本部、东院区）电梯配件配送服务。

二、报价范围的定义

报价范围的定义：货物的货款、配送、包装、运输、保险、装卸、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

三、资格要求

无

四、是否进口产品

否

五、是否面向中小企业或小微企业

不限

六、是否接受联合体投标

否

七、配送物品要求

1.本次项目采购的是电梯专用配件，供应商的配件要齐备、响应迅速。

2.供应商须提供全新的、未使用过的货物，其型号、质量、规格及技术特征等符合国家标准、用户需求书或采购人的要求，并能提供产品出厂合格证；

3.供应商需在项目所在地设有固定的售后服务地点，以保障送货及售后服务的及时性；

4.本项目分批次进行采购，供应商需按照采购人要求的数量及时间将货物送达采购人指定地点。

5.采购人在任何情况下无法预计和无法保证每项货物的采购数量。请供应商根据自身经验自行承担采购风险。供应商必须无条件完成采购人的供货需求，不得以任何理由拒绝提供服务，否则采购人有权提前终止供应商服务资格。

6.服务期限：1年；本项目限价为20万元（其中院本部限价17万，东院区限价3万元）。以实际产生的采购量进行结算；若在服务期限内，采购金额达到预算金额，视作合同期结束；若服务期限到期，采购金额未达到预算金额，也视作合同结束。

7.服务响应时间:供应商收到采购人服务通知后，在正常上班时间48小时内配送到位，紧急常用的配件必须12小时配送到位。

8.服务地点：采购人指定地点（广州医科大学附属番禺中心医院、广州市番禺区第七人民医院）。

9.本项目为大包干项目，供应商承包及负责采购文件对供应商要求的一切事宜及责任。投标报价应包含：货物的货款、配送、包装、运输、保险、装卸、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。如发生缺漏项视同已包含在报价之中。

八、商务要求

### 1.交货时间：根据采购人的电话、微信等社交软件或传真等通知后，中标人须在2个工作日内将产品送达，节假日照常配送。采购物品和数量以采购人的通知为准。中标人除不可抗力因素，不得因其他任何理由延迟送货。采购人如遇特殊情况需推迟送货，应提前通知中标人。因中标人原因延误交货日期的（采购人要求推迟的除外），采购人有权自行采购，由中标人承担由此产生的一切损失和费用。（投标时提供服务承诺函并加盖投标人公章）

### 2.交货要求：验收过程中采购人提出存在质量问题或不符合规格型号的物品，5个工作日内由中标人提供产品质量合格证书或其他检验证明，如产品不合格则采购人拒绝接收。

### 3.紧急配送服务要求：

### 对采购人的服务通知，中标人在接报后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须提供同档次的设备予采购人临时使用。

### 九、交付与验收要求

1.供应商所提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定；包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场；由于包装不善所引起的货物锈蚀、浸水、损坏和损失均由供应商承担。

2.货物在规定时间运抵采购人指定地点后，由相关人员清点数量，确认货物质量，质量合格的由采购人指定工作人员签名确认，供应商留下相应的送货记录给采购人备案；质量不合格的货物返还给供应商，供应商负责送回合格的的货物，因延迟产生的损失由供应商负责。

3.合同货物运输过程中非采购人原因的货物短缺、损坏，供应商应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付；换货的相关费用由供应商承担。

4.采购人每季度对供应商服务质量进行一次考核，考核评分项目内容及扣分标准由采购人制定，供应商需无条件遵照执行。采购人在服务期内有权结合实际需求更新、调整考核项目内容及扣分标准；

5.月考核要求（详见附表）：满分100分，按下列原则评定：

（1）根据科室主管人员对服务质量进行综合考评（具体考核内容甲方有权根据实际情况作出调整），综合考评分≥95分为优秀，85-94分（含85分）为合格，＜85分的为不合格；

（2）综合考评分＜85分：第一次给予口头警告，并做退货处理；第二次将书面登记，并做退货处理，并扣罚该批次货款总价的30%；第三次采购人有权取消其供货资格，由另一个成交供应商进行供货服务。

考核评分表

| 检查对象 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 标准分 | 考评内容 | 扣分规定 |  | 扣分 | 扣分原因 | 得分 |
| 电梯配件配送服务 | 30 | 服务响应时间 | 收到材料配送通知后，在正常上班时间24小时内未能配送到位，紧急常用的配件2小时内未能配送到位每次扣2分 |  |  |  |  |
|  | 60 | 材料质量 | 所提供产品是伪、劣、冒牌产品，每个扣8分 |  |  |  |  |
|  | 10 | 质量问题处理 | 产品在使用过程中发现质量问题，未能在收到通知后48小时内给予更换，每次扣2分 |  |  |  |  |
| 合计(分) | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 考评人意见： 年月日 |  |  |  | 供应商确认： 年月日 |  |  |  |

十、配送货物清单及要求

| 序号 | 零部件名称 | 规格/型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抱闸接触器 | SC-4-1/G | 个 |  |  |
| 2 | 主接触器 | 3TF50-2 | 个 |  |  |
| 3 | 接触器 | 3RT5054 | 个 |  |  |
| 4 | 轿门门挂板 | 门宽尺寸900 | 块 |  |  |
| 5 | 厅门门挂板 | 门宽尺寸900 | 块 |  |  |
| 6 | 厅门门挂板 | 门宽尺寸1100 | 块 |  |  |
| 7 | 厅门门挂板 | 门宽尺寸1300 | 块 |  |  |
| 8 | 轿顶通讯板 | SCLB-VI. | 块 |  |  |
| 9 | 控制柜制动电阻 | RXLG-1500 | 条 |  |  |
| 10 | 控制柜制动电阻 | RXLG-2000W/3 | 条 |  |  |
| 11 | 门机马达 | YSMB7124 | 台 |  |  |
| 12 | 平层感应器 | RM-YA3 | 个 |  |  |
| 13 | 检修灯电源装置 | RQ-P12 | 件 |  |  |
| 14 | 控制继电器板 | I0SB749784 | 块 |  |  |
| 15 | 二合一光幕 | TLJONES-M415 | 套 |  |  |
| 16 | AVR控制电源 | VE300XHC380-A | 件 |  |  |
| 17 | 外呼显示板 | SCLA2 | 块 |  |  |
| 18 | NPH梯旋转编码器 | 100-1024C/T | 件 |  |  |
| 19 | 抱闸刹车皮 | TYF主机 | 块 |  |  |
| 20 | 抱闸刹车皮 | TKL主机(旧款机) | 块 |  |  |
| 21 | 贯流风扇(AC221V) | GF-972H型 | 台 |  |  |
| 22 | 三角皮带 | 3/5M1450JBUSA | 条 |  |  |
| 23 | 称重传感器 | DW-01/16502252-C | 个 |  |  |
| 24 | 厅门主锁 | DK-RSR | 套 |  |  |
| 25 | 厅门主锁 | DK-RSI | 套 |  |  |
| 26 | 厅门门锁开关 | UL-N1-A | 套 |  |  |
| 27 | 门机程序板 | DAB-C | 件 |  |  |
| 28 | 门机驱动板 | DAB-D | 件 |  |  |
| 29 | 轿厢横显示板 | B1001301.N | 件 |  |  |
| 30 | 导向轮 | TKL/5槽 | 件 |  |  |
| 31 | 轿底反绳轮 | KONEminispace专配 | 件 |  |  |
| 32 | 旋转编码器 | FA-CODER | 个 |  |  |
| 33 | 梯变频器散热风扇 | VG4/VG7 | 个 |  |  |
| 34 | 门机驱动板 | DMD | 块 |  |  |
| 35 | 门机控制板 | DMC-1 | 块 |  |  |
| 36 | 扶手带出入口摩擦边条 | 1200EX-EN专配 | 对 |  |  |
| 37 | 扶手带驱动链 | 1200EX-EN专配 | 条 |  |  |
| 38 | 扶手带从动链 | 1200EX-EN专配 | 条 |  |  |
| 39 | 扶梯扶手带从动轮(托紧轮)组件 | 1201EX-EN专配 | 件 |  |  |
| 40 | 扶手带驱动总成 | 日立专配 | 个 |  |  |
| 41 | 扶手带驱动齿盘 | 日立专配 | 个 |  |  |
| 42 | 扶梯抱闸刹车盘 | 日立扶梯专配 | 个 |  |  |
| 43 | 扶梯抱闸 | 日立专配 | 个 |  |  |
| 44 | 扶手带 | 1200EX-EN专配 | 米 |  |  |
| 45 | 日立扶梯驱动电机 | 日立扶梯专配 | 个 |  |  |
| 46 | 梯级大链 | C-13T(整梯) | 节 |  |  |
| 47 | 梯级大链轮 | 254(整梯) | 个 |  |  |
| 48 | 扶梯梯级 | 1000 | 个 |  |  |
| 49 | 扶梯运行接触器 | SC-E1P | 个 |  |  |
| 50 | 扶梯过载保护继电器 | NDR1-38M25 | 个 |  |  |
| 51 | 扶梯控制PLC | 日立扶梯专配 | 个 |  |  |
| 52 | 扶梯变频器 | 日立专配 |  |  |  |
| 53 | 扶梯主板 | HE12-CMPU | 块 |  |  |
| 54 | FMT主板 | GHE-FMT | 套 |  |  |
| 55 | 主机抱闸制动器 | ECB-240M | 个 |  |  |
| 56 | 主机抱闸制动器 | EHB-375M | 个 |  |  |
| 57 | 变频器MCU板 | MCU专配 | 块 |  |  |
| 58 | 抱闸线圈与抱闸铁芯 | 32171874-B/DC110V-171V | 套 |  |  |
| 59 | 轿底差动变压器 | / | 件 |  |  |
| 60 | 门机控制电源 | R100-24/DC110V-170V | 件 |  |  |
| 61 | 门机旋转编码器 | TS6026 | 件 |  |  |
| 62 | 外呼显示板 | 65000448-V1/BX-SCL-C5 | 块 |  |  |
| 63 | 变频器驱动板 | GDCI-07513520738A/B | 块 |  |  |
| 64 | 门电机 | MPM53-N2-174-H | 台 |  |  |
| 65 | 门机控制主板 | DSC-3A | 块 |  |  |
| 66 | 轿厢显示板 | CIP-11/12C0024743 | 块 |  |  |
| 67 | 轿门门挂板 | 16501010-B | 块 |  |  |
| 68 | 厅门门挂板 | 16501387-A | 块 |  |  |
| 69 | 二合一光幕 | HIT、HKE-2050MM | 套 |  |  |
| 70 | 轿厢串行通讯板 | 65000517-V11/SCLB3-V40 | 块 |  |  |
| 71 | 微机控制主板 | CA9-MPU | 块 |  |  |
| 72 | 主机旋转编码器 | 60-8192P20-L6-V5 | 件 |  |  |
| 73 | 平层感应器 | GLS-326HIT | 件 |  |  |
| 74 | AVR控制电源 | VE312XCHA380A | 件 |  |  |
| 75 | 扩展I/0接口电路板 | CA09-CAIC | 块 |  |  |
| 76 | 接触器 | SC-5-1/C | 个 |  |  |
| 77 | 接触器 | SC-N1/G | 个 |  |  |
| 78 | 波纹制动电阻 | 72Q/2000N | 条 |  |  |
| 79 | IP柜操作板 | IP-BVO6 | 块 |  |  |
| 80 | 通讯扩展板 | SB3 | 块 |  |  |
| 81 | 继电器板 | C0072652 | 块 |  |  |
| 82 | 轿厢通讯扩展板 | SCL-B3-V40 | 块 |  |  |
| 83 | 379板 | 713163H06LCE230+ADO/ACL | 块 |  |  |
| 84 | 主机旋转编码器 | KM50027771 | 个 |  |  |
| 85 | 接触器 | 3RT1026-1B..0 | 个 |  |  |
| 86 | 电源板 | KM1376516G01 | 套 |  |  |
| 87 | 驱动板 | KM987080G01 | 块 |  |  |
| 88 | 轿顶通讯板 | 722083H03B | 块 |  |  |
| 89 | 主机发电编码器 | KM942078.MC5222223/MC5222225 | 个 |  |  |
| 90 | 限速器 | BDS-8WS1G | 套 |  |  |
| 91 | 限速器钢丝绳 | 08mm | 米 |  |  |
| 92 | 限速器钢丝绳 | 06mm | 米 |  |  |
| 93 | 国产o10曳引钢丝绳 | 010mm | 米 |  |  |
| 94 | 国产o12曳引钢丝绳 | 012mm | 米 |  |  |
| 95 | 补偿链(全 | / | 米 |  |  |
| 96 | 补偿链(包 | / | 米 |  |  |
| 97 | 补偿链导向轮组件 | / | 组 |  |  |
| 98 | 曳引钢丝绳裁短 | NPH | 台 |  |  |
| 99 | 满载安全钳联动试验 | / | 台 |  |  |
| 100 | 125%载荷试验 | / | 台 |  |  |
| 101 | 主板 | 5V180302 | 块 |  |  |
| 102 | 外召板 | HS3C | 块 |  |  |
| 103 | 外召数显板 | XEPGL-10J/SCLA2 | 件 |  |  |
| 104 | 主机蜗杆蜗轮油 | 320 | 台 |  |  |
| 105 | 曳引轮油封 | TYF主机 | 个 |  |  |
| 106 | 主轴油封 | TYF主机 | 个 |  |  |
| 107 | 主机曳引轮 | TYF主机8槽 | 个 |  |  |
| 108 | 主机轴承更换 | TYF主机 | 项 |  |  |
| 109 | 主机漏油处理 | TYF/TKL主机 | 项 |  |  |
| 110 | 主机导向轮 | TYF主机8槽 | 个 |  |  |
| 111 | 主机联轴器 | TYF主机 | 个 |  |  |
| 112 | 日立外呼通讯板 | UA2-HSB | 块 |  |  |
| 113 | TYF主机电机 | YTVF-30G | 台 |  |  |
| 114 | TKL主机电机 | YTVF-15G | 台 |  |  |
| 115 | 轿门门机 | 70G-MS-3-110V | 个 |  |  |
| 116 | 钢丝绳绳头组件 | 日立专配12MM | 套 |  |  |
| 117 | 轿门门挂板 | 16201545-A1B | 块 |  |  |
| 118 | 厅门大弹簧 | 日立旁开 | 条 |  |  |
| 119 | 补偿链(包 | 12mm | 米 |  |  |
| 120 | 主机抱闸制动器 | EHB-335 | 套 |  |  |
| 121 | 日立驱动变频器 | FRN15LMIS-40 | 个 |  |  |
| 122 | 日立旋转编码转换板 | FDB板 | 块 |  |  |
| 123 | 继电器板 | RYBD-1250273 | 块 |  |  |
| 124 | 主板 | CA9-MPU | 块 |  |  |
| 125 | 底板 | CA9-MPU-LCA | 块 |  |  |
| 126 | 主板 | MCUB03 | 块 |  |  |
| 127 | 接触器 | SC-N4/SE(80)DC48V | 个 |  |  |
| 128 | 外呼通讯板 | KM7137700G71 | 块 |  |  |
| 129 | 平层感应器 | 0S6,3-86420G03 | 个 |  |  |
| 130 | 门电机 | 903375G04 | 个 |  |  |
| 131 | 门刀组件 | 902670G13 | 套 |  |  |
| 132 | 门机变压器 | 606805G01 | 套 |  |  |
| 133 | 主板 | 375LCECPU40 | 块 |  |  |
| 134 | 并联通讯板 | KM71311G04 | 块 |  |  |
| 135 | 安全回路板 | 379LCE-AD0/ACL | 块 |  |  |
| 136 | 消防回路板 | KM713150G11 | 块 |  |  |
| 137 | 无齿轮曳引机 | MX14/KM924900C05 | 台 |  |  |
| 138 | 电源板 | KM987080G01 | 块 |  |  |
| 139 | 运行接触器 | 3RT1026-1B..0 | 个 |  |  |
| 140 | 抱闸接触器 | 3RH1131-1AP00 | 个 |  |  |
| 141 | 门电机 | MJ100A | 套 |  |  |
| 142 | 门机变频器 | NICE-D-A-SOP2-HNXJ | 套 |  |  |
| 143 | 主控电脑板 | SCH5600-V2 | 套 |  |  |
| 144 | 轿顶电脑板 | SCH5600-03A | 套 |  |  |
| 145 | 轿厢通信板 | SCH5600-02A | 套 |  |  |
| 146 | 轿厢扩展板 | SCH5600-02B | 套 |  |  |
| 147 | 提前开门板 | SCH5600-05 | 套 |  |  |
| 148 | 轿厢及外招显示电脑板 | SCH5600-04 | 套 |  |  |
| 149 | 接触器 | CSC1(CJX4-D)4011 | 个 |  |  |
| 150 | 接触器 | 3RT6026 | 个 |  |  |
| 151 | 接触器 | 3RT6024 | 个 |  |  |
| 152 | 接触器 | 3TH80-40E | 个 |  |  |
| 153 | 变频器 | ES2404 | 套 |  |  |
| 154 | 门刀组件 | SCH5600 | 套 |  |  |
| 155 | 光幕 | 微科917 | 套 |  |  |
| 156 | 国产曳引钢丝绳 | 08mm | 米 |  |  |
| 157 | 厅门钢丝绳组件 | 0P900-1100-1300 | 套 |  |  |
| 158 | 扶梯驱动皮带 | 日立扶梯专配 | 套 |  |  |
| 159 | 扶梯梯级传动系统 | 日立扶梯专配 | 套 |  |  |
| 160 | 开关电源 | HF60W-DL-B | 套 |  |  |
| 161 | 变频器 | ES3403 | 套 |  |  |
| 162 | 变频器 | EV-ECD03-4T037037KW | 套 |  |  |
| 163 | 门电机 | SSD4-0074150-DHM21 | 套 |  |  |
| 164 | 停电灯/24V对讲电源 | 13503869-B | 套 |  |  |
| 165 | 24V应急灯电源 | DY-DJ524 | 套 |  |  |
| 166 | 横流风扇 | FB-1024BH型 | 台 |  |  |
| 167 | 门机皮带 | A-128（外周长3277mm） | 条 |  |  |
| 168 | 门机皮带 | A-140（3556mm） | 条 |  |  |
| 169 | 门机皮带 | 1450（多楔带） | 条 |  |  |
| 170 | 门机皮带 | 同步型（3250mm） | 条 |  |  |
| 171 | 无相序断相继电器 | WDJ型 | 个 |  |  |
| 172 | 扶梯扶手带驱动总成 | 158-23齿 | 套 |  |  |
| 173 | 门机旋转编码器 | HES-0512-2MHC | 只 |  |  |

注：供应商所提供的产品均要求为正厂优等品，其质量档次应不低于或相当于采购人提供参考品牌厂家的质量档次，由采购人对产品质量档次进行评定，供应商自行考虑成本风险。若不符合上述要求，采购人有权终止合同，取消成交供应商的供货资格。

十一、项目售后要求

1.本次采购的货物，供应商有告知正确的使用方法的义务，并示范。

2.货物的质保期按照厂家的说明书上的承诺执行，若货物质量出现问题，供应商应负责包换，产生的费用由供应商负责，对出现严重质量问题的，采购人有权要求退货。

3.质保期内，所有质保服务方式均为供应商上门服务，即由供应商派人员到货物使用现场更换，由此产生的一切费用均由供应商承担。

4.供应商提供的货物在使用过程中发现质量问题，供应商应在收到采购人通知后48个小时内给予更换。

5.供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

十二、结算方式及付款方式

1.合同期内，采购货物的单价以成交文件的单价限价为准，结算总价=∑（各货物单价最终报价*实际供货数量）。根据考核要求，无扣罚处理情况则等额支付。

2.结算方式：供应商每月按实际供货给采购人的部门已签收的送货单、等额合法发票给采购人，采购人收到供应商提交的签收凭证、发票，核对无误后，于5个工作日内办理支付手续。