## 表1总报价
广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团污水处理运营管理相关服务项目市场调研报价表
报价 费用项目 | 院本部报价（元） |  | 东院区报价（元） |  | 备注
| 服务期一年报价 | 服务期两年报价 | 服务期一年报价 | 服务期两年报价
运营管理及药剂
在线监测运维
污水、废水、废气监测（费用总计） |  |  |  |  | 请在表2、表3中按服务期一年、两年分别单价、总价报价
合计报价（元）
两个院区总报价（元） | 服务期一年总报价： 元 服务期两年总报价： 元

## 表2院本部污水废水废气监测
广州医科大学附属番禺中心医院（院本部）污水、废水、废气监测项目报价表
委托单位：广州医科大学附属番禺中心医院
监测内容：污水、废水、废气（上门采样）监测
污水监测点2个：综合区污水站、传染区污水站
废水监测点1个：放疗ECT楼废水排放口
无组织废气监测点2个：综合区污水站周界、传染区污水站周界
有组织废气监测点1个：综合区污水站
监测项目 |  |  | 监测站点数 | 每站点监测频次 | 单价 | 小计 | 备注
|  |  | （站点） |  | （元/站点/次） | （元/服务期）
污水 | 月监测 | 粪大肠菌群 | 2 | 1次/月
| 季监测 | 沙门氏菌 | 2 | 1次/季
PH值
化学需氧量
悬浮物
五日生化需氧量
阴离子表面活性剂
挥发酚
总氰化物
动植物油
石油类
总汞
总铬
六价铬
总镉
总砷
总铅
总银
| 半年监测 | 志贺氏菌 | 2 | 1次/半年
| 年监测 | 氨氮 |  | 1次/年
色度
废水 | 季监测 | 总α | 1 | 1次/季
总β
无组织废气 |  | 臭气浓度 | 2 | 1次/季 |  |  | 每次采样完成4个风向点位的取样
甲烷
氨气
氯气
硫化氢
有组织废气 |  | 氨气 | 1 | 1次/季
硫化氢
臭气浓度
监测费总计（元/服务期）
备注：1、因设备设施功能调整，具体监测点位以采购人通知为准。
2、所提供的监测结果必须为医疗机构监管部门认可。污水废气检测机构具备省级或国家质量技术监督部门核发的CMA认证证书。营业执照具有医疗单位废水、废气监测资质，符合环保部门要求。
3、报价包含现场采样费、交通费、税金、报告费等其他费用，具体以实际服务次数按季度进行结算，单价不作调整。
4、废气监测，监测风向点位根据相关部门最新规定执行。
5、报价方需（按委托方需要）使用在校准有效期内监测设备（便携式比色计）、编制自行监测方案，服务费用不再单列。

## 表3东院区污水废水废气监测
广州市番禺区第七人民医院（东院区）污水、废水、废气监测项目报价表
委托单位：广州市番禺区第七人民医院
监测内容：污水、废水、废气（上门采样）监测
污水监测点1个：番禺区第七人民医院污水站
无组织废气监测点1个：污水站周界
油烟监测点1个：油烟排放口
有组织废气监测点1个：污水站废气排放口
监测项目 |  |  | 监测点数 | 监测频次 | 单价 | 小计 | 备注
|  |  | （点） |  | （元/点/次） | （元/服务期）
污水 | 月监测 | 粪大肠菌群 | 1 | 1次/月
| 季监测 | 沙门氏菌 | 1 | 1次/季
PH值
化学需氧量
悬浮物
五日生化需氧量
阴离子表面活性剂
挥发酚
总氰化物
动植物油
石油类
总汞
总铬
六价铬
总镉
总砷
总铅
总银
| 半年监测 | 志贺氏菌 | 1 | 1次/半年
| 年监测 | 色度 | 1 | 1次/年
氨氮
无组织废气 | 季监测 | 臭气浓度 | 1 | 1次/季 |  |  | 每次采样完成4个风向点位的取样
甲烷
氨气
氯气
硫化氢
有组织废气 | 季监测 | 油烟 | 1 | 1次/季
有组织废气 | 季监测 | 氨气 | 1 | 1次/季
硫化氢
臭气浓度
监测费总计（元/服务期）
备注：1、因设备设施功能调整，具体监测点位以采购人通知为准。
2、所提供的监测结果必须为医疗机构监管部门认可。污水废气检测机构具备省级或国家质量技术监督部门核发的CMA认证证书。营业执照具有医疗单位废水、废气监测资质，符合环保部门要求。
3、报价包含现场采样费、交通费、税金、报告费等其他费用，具体以实际服务次数按季度进行结算，单价不作调整。
4、废气监测，监测风向点位根据相关部门最新规定执行。
5、报价方需（按委托方需要）使用在校准有效期内监测设备（便携式比色计）、编制自行监测方案，服务费用不再单列。