广医附属番禺中心医院电动手术台采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院拟采购电动手术台1台，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。 
一、设备需求清单：
	序号
	设备名称（项目名称）
	数量

	1
	电动手术台
	1台



二、技术参数要求
	设备名称
	功能\参数需求（仅供参考）

	电动手术台
	一、主要功能与用途
手术中对患者身体的支撑。
二、主要技术参数
1. 注册资质：第二类医疗器械注册证在有效期内，适用于医疗机构使用。
2. 适用于美容整形、普外科、骨科、妇科、眼科、泌尿外科等手术使用。
3. 采用电动控制。
4. 台面采用多段式结构，至少包含：头板、背板、腰板、臀板、腿板。
5. 具备升降柱、底座、传动系统、电动控制系统。
6. 核心功能：具备台面升降、前后倾、左右倾、背板折转、腿板折转 / 外展功能。


关键技术参数附表：（请如实填写）
	序号
	关键技术参数
	产品响应具体技术参数
	备注

	1
	产品类别
	
	

	2
	产品用途
	
	

	3
	结构形式
	
	

	4
	核心体位调节功能
	
	

	5
	控制方式
	
	

	6
	台面性能
	
	

	6
	标准配置
	
	

	其他（自荐）
	
	
	

	产品功能技术参数优势、特点（建议不超300字说明 ）
	


三、报名资料要求：  
（一）调查材料需求： 
1.设备报价单：
	设备名称
	厂家/
品牌
	型号
	单价
（万元）
	数量
	金额
（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期

	
	
	
	
	
	
	
	
	


★联系人、联系电话；
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。
2. 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. 单台设备详细配置清单
4. 设备技术参数及技术特点
5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6. 公司资质证明材料
7. 中小企业声明函（货物）
8. 同型号设备用户名单（附引进日期）
9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10. 设备彩页、产品介绍
11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）
（二）医院联系方式：
番禺中心医院设备科  徐老师  020-34858223
（3） 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：
根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（4） 报名材料提交时间及资料要求：
1. 2026年4月14日—2026年4月20日18:00
2. 报名材料
(1) 纸质材料（加盖公司公章）扫描件 1 份；
(2) 设备功能、技术参数及配置清单电子版（Word 格式）。
3. 请将以上文件打包为压缩包发送至邮箱：pyzxyysbk@163.com
4. 压缩包命名规则：项目名称 -品牌 -供应商
5. 现阶段暂不邮寄纸质材料，后续市场调研会议时间以及资料要求将通过电子邮件或电话另行通知。
 
附件：广医附属番禺中心医院电动手术台采购项目市场调查公告
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