广医附属番禺中心医院医疗集团除颤仪、动态心电图记录器采购项目市场调查公告

广医附属番禺中心医院医疗集团现对除颤仪、动态心电图记录器采购项目进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。 
一、设备需求清单：
	序号
	设备名称
	数量
	应用方向

	1
	除颤仪
	2台
	门急诊（广州医科大学附属番禺中心医院、番禺区第七人民医院各一台）

	2
	动态心电图记录器
	5台
	心电图（广州医科大学附属番禺中心医院）



二、技术参数要求
	设备名称
	功能\参数需求（仅供参考）

	除颤仪
	1、应用于：急症科、门诊等。
2、主要功能要求：彩色电容触摸屏，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节，支持中文操作界面。具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能、适用于一月以上的新生儿。充电至200J≤4s，电极板支持能量选择、充电、放电三步操作，满足单人除颤操作。
3、配置需求：主机、记录仪（内置）、心电导联线、三芯电源线、体外除颤电极板附件包、心电电极片。

	动态心电图记录器
	1、用于对心血管受检者开展动态/静态心电图检测与心脏运动负荷试验，适用于医院心电图室、心内科、体检中心等科室。
2、主要功能：
3/12通道连续无压缩数字式心电记录，采样率可调，最高10000点/秒。单节7号电池可连续记录长达7天，支持电池欠压、导联脱落报警。具备事件标记、电子标签防数据混淆功能。软件支持心律失常、心率变异性、房颤房扑、起搏器、ST段等分析，可生成专业报告。支持USB与SD卡双模式数据传输，兼容第三方分析软件。
3、主要配置：
二台12导联，三台3导联。每台机配导联线两条。


三、报名资料要求： 
（一）调查材料需求
1.设备报价单
	设备名称
	厂家/
品牌
	型号
	单价
（万元）
	数量
	金额
（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期

	
	
	
	
	
	
	
	
	三年及以上


★联系人、联系电话；
★设备使用年限多少年。
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。
2. （如有）耗材试剂报价、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	是否专机专用耗材
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（如有）提供耗材试剂单份、单人成本效益分析。
3.单台设备详细配置清单
4.设备技术参数及技术特点
5.设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6.公司资质证明材料
★7.中小企业声明函（货物）
8.同型号设备用户名单（附引进日期）
9.近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10.设备彩页、产品介绍
★11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）
（二）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）报名材料提交时间：2026年4月15日—2026年4月21日18:00，后续等通知邀请现场会议。
1.纸质材料准备：纸质材料一式二份，先寄一份正本纸质材料到医院地点。
2.电子材料准备：扫描一份市场调研材料以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：设备名称+供应商。
3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。
（四）医院联系方式
番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223
收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科
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广州医科大学附属番禺中心医院
2026年4月15日
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