
广州医科大学附属番禺中心医院采购多道电生理记录仪、TPD治疗灯项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院现对多道电生理记录仪、TPD治疗灯采购项目进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。 
一、设备需求清单：
	序号
	设备名称
	数量
	应用方向

	1
	多道电生理记录仪
	1台
	介入手术

	2
	TPD治疗灯（医用特定电磁波理疗灯）
	40台
	         康复治疗



2、 技术参数要求
	设备名称
	功能\参数需求（仅供参考）

	多道电生理记录仪
	1、主要应用：用于介入手术室心脏电生理检查，可精准采集、记录心脏电生理信号，支持常规及房颤、房扑等复杂心律失常手术诊疗。能够辅助医护判断心脏电活动异常，为疾病诊断、手术方案制定及术中监测提供可靠的数据支撑。
2、功能需求：可适配房颤、房扑等复杂心脏电生理手术的标测与诊疗工作，通道运行稳定、兼容性强，可充分满足各类复杂介入心脏手术。设备整合内置式刺激仪与心脏射频消融仪，可自动生成直观的电极排列、连接图形，简化操作流程、提升手术效率。支持电极间隔、连续、跳跃三种排列方式，适配不同手术标测需求。
3、配置要求：设备配置32个电极输入的心内输出盒，可组合形成16个双极通道，硬件配置可满足高精度电信号采集需求。配备ECG 12选1输出接口及外置刺激仪输入接口，兼容各类外接设备，信号采集稳定、适配场景广泛。


	TPD治疗灯（医用特定电磁波理疗灯）
	1、主要应用于：本设备为医用特定电磁波理疗设备，适用于各科室康复理疗。可有效改善局部血液循环、消炎镇痛、促进软组织修复与创面愈合，辅助治疗关节炎症、腰肌劳损、慢性溃疡及术后创面炎症肿痛，满足临床常规理疗与术后康复护理使用需求。
2、功能需求：设备通过微量元素治疗板辐射特定电磁波，可深层作用人体组织。支持治疗定时、功率多级调节，照射输出稳定均匀。配备过热、过载、防烫伤安全保护机制，具备自动控温功能，可多角度、多高度调节照射位置。要求立式，要求稳固，耐用，故障率低。设备使用年限不低于5年。





三、报名资料要求： 
（一）调查材料需求
1.设备报价单
	设备名称
	厂家/
品牌
	型号
	单价
（万元）
	数量
	金额
（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期

	
	
	
	
	
	
	
	
	三年及以上


★联系人、联系电话、电子邮箱；
★设备使用年限多少年。
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。
2. （如有）耗材试剂报价、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	是否专机专用耗材
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（如有）提供耗材试剂单份、单人成本效益分析。
3.单台设备详细配置清单
4.设备技术参数及技术特点
5.设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6.公司资质证明材料
★7.中小企业声明函（货物）
8.同型号设备用户名单（附引进日期）
9.近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10.设备彩页、产品介绍
★11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）
（二）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）报名材料提交时间：2026年6月24日—2026年7月1日18:00，后续等通知邀请现场会议。
1.纸质材料准备：纸质材料一式四份（一正三副），先寄一份正本纸质材料到医院地点。
2.电子材料准备：扫描一份市场调研材料以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：设备名称+供应商。
3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。
（四）医院联系方式
番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223
收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科
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