广州医科大学附属番禺中心医院2026-2027年度小额工程监理

服务项目用户需求书

一、项目概况

根据医院业务发展，我院每年需要开展小额工程建设，单个工程预算不超过400万元。工程监理所涉年度工程项目预算金额约540万元（仅供参考，以实际产生项目为准），拟采购2026-2027年度监理单位，按年度实际委托的小额工程项目按实结算监理费用。

二、报价范围的定义

按相关要求开展监理服务所包含的监理服务费、差旅费、税费等费用。

三、技术/服务要求

（一）政策响应要求：根据《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国建设部令第279号）和《建设工程监理范围和规模标准规定》（中华人民共和国建设部令第86号），按中华人民共和国国家标准GB/T50319-2013《建设工程监理规范》执行监理服务。

（二）监理服务工作内容

施工监理：对项目施工前期准备、施工阶段、工程收尾阶段（包含但不限于竣工验收、整改、工程移交、工程结算等）及工程质量保修阶段的质量控制、职业健康安全及环境监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调、安全文明施工、绿色施工管理、工程创优、设备监造等的全过程监理服务和工程相关协调工作。具体内容包括但不限于：

1.熟悉工程设计文件，并参加由采购人主持的图纸会审和设计交底会议；

2.参加由采购人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

3.审查施工单位提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、施工扬尘污染防治措施、危险性较大分部分项专项工程施工方案、用工实名管理等专项施工方案是否符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》等工程建设强制性标准；

4.检查施工单位工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

5.检查施工单位专职安全生产管理人员的配备情况；

6.审查施工单位提交的施工进度计划，核查参建单位对施工进度计划的调整；

7.查验施工单位的施工测量放线成果；

8.审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

9.审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

10.审核施工单位提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报采购人审核、批准；

11.在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工单位整改并报采购人；

12.经采购人同意，签发工程暂停令和复工令；

13.验收隐蔽工程、分部分项工程；

14.审查施工单位提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

15.审查施工单位提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

16.参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

17.审查施工单位提交的竣工结算申请并报采购人；

18.编制、整理工程监理归档文件并报采购人。

（三）回避事项：若成交供应商曾就委托项目提供服务的，或有其他利害关系的，可能影响监理工程公正、公平的情形，不得作为该项目的监理机构，并应主动提供回避事项的证明文件交采购人。

（四）资格要求：供应商应具有建设部颁发的工程监理综合资质或工程监理市政公用工程专业乙级资质。不接受联合体投标。

（五）服务人员要求：供应商应提供具有注册监理工程师等相关资质的专业技术人员负责本项目的所有工作，项目负责人、主要人员的经验、能力应能够胜任所承担任务的组织、计划、协调工作并相对稳定。

（六）协议期内，成交供应商无正当理由不得拒绝委托。已接受委托的项目，成交供应商必须按照项目要求按时按质完成任务。未经采购人书面同意，不得擅自将受托项目转委托或分包给第三方承担，即成交供应商未经采购人同意禁止以任何形式将监理业务交由其他单位或个人。

（七）成交供应商在本服务期满后，如所委托工程未完工验收的，也应继续履行监理服务。

四、商务要求

（一）服务期限：一年，监理费据实结算，实际执行期限的结束时间，以“采购金额累计达到本项目采购预算”或“供应期限(自合同签订之日起1年)到期”，两者先到者合同结束。

具体监理任务以采购人实际委托为准。采购人有权根据项目专业特征、紧急程度等因素，另行委托其他监理单位承担相关监理服务。请供应商充分评估由此带来的不确定性风险。

（二）服务质量考核：采购人按项目对供应商进行服务质量考评，详见服务质量考核表。

（三）报价方式

1.供应商报监理费率。供应商报出统一的费率(0%<费率≤100%)，费率必须为固定报价，不接受区间报价(如5%-10%)。

（四）计价方式：按工程项目计算

监理费=工程成交价（或中标价）*监理费率。

2.其他情况：由于非供应商因素，项目没有合同价作为监理费计算基准的，按以下方式计算监理费：

（1）有预算评审金额，按预算评审金额为基准计算监理费。

收取监理费=工程预算评审金额*对应成交费率

（2）只有预算金额，没有预算评审金额的，按预算评审金额为基准计算监理费。

收取监理费=工程预算金额*对应成交费率

（3）没有预算金额、预算评审金额的，按结算审定金额为基准计算监理费。

收取监理费=工程结算审定金额*对应成交费率

（五）付款条件：工程成交并确定委托监理服务后，成交人可提交预付款申请，采购人在收齐请款资料并无误后支付该工程监理费30%。剩余监理费待工程竣工验收合格后根据服务质量考核情况支付。采购人在收齐请款资料并无误后5个工作日内办理支付手续。

请款资料：

1.工程中标通知书复印件；

2.请款函；

3.等额发票。

五、其他要求

（一）服务质量考核表

| 监理服务考核表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 评分 |
| 1 | 服务响应速度（25分） |  |
| 2 | 工程质量监理服务情况（25分） |  |
| 3 | 工程进度监理服务情况（25分） |  |
| 4 | 资料完成情况（25分） |  |
| 总分 |  |  |

备注：总分在85分以上，全额支付本工程服务费。总分在70-85分，支付本工程服务费90%；总分在60-69分，支付本工程服务费70%。总分在60分以下的，支付本工程服务费50%。