[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _GoBack]广医附属番禺中心医院采购创伤单元可透视抢救转运床的市场调查公告

[bookmark: OLE_LINK3]广医附属番禺中心医院拟采购创伤单元可透视抢救转运床4张，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。 
一、设备需求清单：
	序号
	设备名称（项目名称）
	数量
	应用方向

	1
	创伤单元可透视抢救转运床
	4张
	急诊科



二、技术参数要求
	设备名称
	参数需求
	单台配置清单

	创伤单元可透视抢救转运床
	一、主要用途与功能
主要用于创伤单元及急诊抢救严重创伤患者的紧急抢救、监护转运及床旁影像学检查等，为紧急救治决策提供即时影像支持。
二、技术参数（供参考）
1. 具备可透视功能：床体整体或关键部位（背板/床面）具备良好的X射线透光性能，支持床旁DR摄片及X光检查，透光区域应覆盖人体胸部、腹部及骨盆等创伤重点评估部位，确保在不移动患者的情况下完成高质量影像采集。
2. 具备抢救功能集成功能：支持包括（但不限于）心肺复苏（CPR）按压板功能、快速体位调节，具备可折叠/可拆卸的床旁监护设备承载平台、输液架、氧气瓶架等抢救辅助设施，满足抢救室多场景操作需求。
	1. 床体主架；
2. 配件/附件；
（供参考）






三、报名资料要求：  
（一）调查材料需求： 
1.设备报价单：
	设备名称
	厂家/
品牌
	型号
	单价
（万元）
	数量
	金额
（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期

	
	
	
	
	
	
	
	
	



★联系人、联系电话；
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。
2. 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. 单台设备详细配置清单
4. 设备技术参数及技术特点
5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6. 公司资质证明材料
7. 中小企业声明函（货物）
8. 同型号设备用户名单（附引进日期）
9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10. 设备彩页、产品介绍
11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）医院联系方式：
番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18926220826
收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科 
（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
  （四）报名材料提交时间：2026年8月13日—2026年8月20日18:00，后续等通知邀请现场会议。
 材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），纸质材料扫描一份+设备功能及技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。
纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调研会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。

附件：广医附属番禺中心医院采购创伤单元可透视抢救转运床的市场调查公告

广医附属番禺中心医院
2026年8月13日
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