
广州医科大学附属番禺中心医院失眠治疗仪、大脑生物反馈治疗仪采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院现对失眠治疗仪、大脑生物反馈治疗仪项目采购项目进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。 
一、设备需求清单：
	序号
	设备名称
	数量
	应用方向

	1
	失眠治疗仪
	1套
	心理精神医学

	1
	大脑生物反馈治疗仪
	1套
	心理精神医学



2、 技术参数要求
	设备名称
	功能\参数需求（仅供参考）

	失眠治疗仪
	1、主要应用：适用于非器质性失眠的治疗，包括更年期失眠、产后失眠、老年性失眠，焦虑、抑郁、心因性失眠，昼夜节律失调型睡眠障碍等。可适用于孕妇特殊人群。
2、功能需求
1）带触摸操作功能，同屏显示全部治疗参数、动态治疗波形、输出强度能量色谱指示等。
2）内置软件控制系统，软件系统终身维护。
3)治疗强度可调，强度调节范围≥32档，可根据患者耐受程度调节大小，根据强度增加显示刺激电流强度变化。
4)治疗时间可调范围不超出15-60分钟。
5)刺激信号为恒流源电脉冲刺激，刺激波形为无极性微分型指数波。
6)应用低频调制中频技术，将低频交流刺激电信号调制至指数型随机衰减中频信号能量。
3、配置要求
落地式台式机配置≥15寸液晶触摸屏，配台车。


	大脑生物反馈治疗仪
	1、主要应用：适用于精神科，对情绪、心理、行为、认知、注意力进行生物反馈训练。无临床禁忌症，适用更广泛患者群体，降低临床使用限制。
2、功能需求：
1）可实时监测包括但不限于脑电、肌电、心率信号，并将这些生理信号转化为视觉、听觉等信号反馈给患者，综合反馈患者身心脑状态。
2）支持呼吸训练、松弛治疗、暗示治疗、音乐治疗对患者进行心理干预与治疗，辅助患者改善身心状态。
3）支持动力取向团体治疗，活动团体治疗、问题导向团体治疗帮助患者在不同的团体任务中展开训练。
4）报告输出：可针对训练情况生成评估报告、治疗报告、趋势报告等。
5)脑电：噪声电平：≤2μVp-p。共模抑制比：≥90dB。
6)肌电：分辨率：≤2μv。系统噪声：≤1μv。共模抑制比：≥100dB。
3、配置要求：
配有推车，打印机，满足4人同时开展治疗场景。
无线化设计，保证患者在临床治疗过程中移动灵活。
具备耳畔语音提示功能，支持一对一患者干预。





三、报名资料要求： 
（一）调查材料需求
1、设备报价单
	设备名称
	厂家/
品牌
	型号
	单价
（万元）
	数量
	金额
（万元）
	医疗器械注册证号
	生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）
	保修期

	
	
	
	
	
	
	
	
	三年及以上


★设备使用年限多少年。
★联系人、联系电话、电子邮箱；
如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。
2. （如有）耗材试剂报价、设备主要选配件及报价
	序号
	耗材产品名称
	耗材规格型号
	品牌
	单价
	注册证号
	医保码
	是否一次性使用耗材
	是否专机专用耗材
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（如有）提供耗材试剂单份、单人成本效益分析。
3.单台设备详细配置清单
4.设备技术参数及技术特点
5.设备及耗材的医疗器械注册证或备案表
6.公司资质证明材料
★7.中小企业声明函（货物）
8.同型号设备用户名单（附引进日期）
9.近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。
10.设备彩页、产品介绍
★11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）
（二）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：
工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
[bookmark: _GoBack]（三）报名材料提交时间：2026年8月18日—2026年8月24日18:00，后续等通知邀请现场会议。
1.纸质材料准备：纸质材料一式四份（一正三副），先寄一份正本纸质材料到医院地点。
2.电子材料准备：扫描一份市场调研材料以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：设备名称+供应商。
3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。
（四）医院联系方式
番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223
收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

附件：广州医科大学附属番禺中心医院失眠治疗仪、大脑生物反馈治疗仪采购市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院
2026年8月18日
1

