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广州医科大学附属番禺中心医院就广州医科大学附属番禺中心医院肌电图机采购项目（询比编号：CG-XBLX-202609-01）进行院内询比，邀请合格的国内供应商参加。
一、询比项目简介
（1） 项目名称：广州医科大学附属番禺中心医院肌电图机采购项目（询比编号：CG-XBLX-202609-01）
（2） 项目类别：货物类
（3） 服务期：签订合同后30个自然日内。
（4） 最高采购限价：不高于人民币418,600.00元（含税）。
（5） 评审方法：综合评分最高者为成交候选人。如出现符合资格条件的响应供应商或者对询比文件作实质响应的有效响应供应商不足三家的情况将作废处理。
（6） 资金来源：自筹资金
二、响应供应商资格要求
（一）响应供应商须为在中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格单位或有营业执照。
（二）如响应供应商为所投产品的生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）；如响应供应商为经营企业：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。
（三）本项目不接受联合体投标，不允许响应供应商对本采购货物及其相关服务进行分包和转包。
三、询比文件取得的时间、方式及询比文件售价
（一）采购人通过挂网询比方式进行，时间:2026年9月30日
（二）采用院内询比的方式进行。
（三）询比文件工本费：人民币 0元/套。
四、递交响应文件时间、截止及开标时间、开标地点
（一）报名时间：2026年10月12日17时00分前
（二）递交响应文件时间：2026年10月14 日9:00—9:30
（三）询比截止及开标时间：2026年10月14 日9:30
（四）开标地点:广州医科大学附属番禺中心医院门诊楼4楼405
五、采购信息发布及结果公告
采用挂网询比的方式进行，成交结果通过邮件形式告知。
采购人邮箱：py_zcb@163.com
六、采购人的名称、地址和联系方式
采购人名称：广州医科大学附属番禺中心医院
采购人地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号
联系人：李工  联系电话：020-34858891


第二部分 供应商须知

一、响应文件的构成
（一）响应文件须按照第六部分的要求分别单独装订成册。
（二）响应文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由响应供应商承担。
（三）响应文件数量：正本1份，副本3份。
（四）所有纸质响应文件（除特殊规格的图纸等外）应按A4规格制作；采用双面打印或复印。
二、响应文件的编写
★（一）响应供应商不得将项目内容拆开响应，否则其报价将被视为非实质性响应。
（二）响应供应商应按询比文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。响应供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按成交无效处理。
（三）询比文件中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，响应供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。
★（四）响应供应商须对询比文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。
（五）除在询比文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。
三、响应文件的标记和密封
（一）响应文件的任何涂改或修正，必须由响应供应商代表签字确认。
（二）响应文件封面标明“正本”或“副本”，并盖章。副本可采用正本的复印件，一旦正本与副本不符，以正本为准。
（三）正本、副本单独封装。封套表面标明“正本”或“副本”字样，在每一封套上按以下顺序标明如下字样：
	收件人：广州医科大学附属番禺中心医院
项目名称：广州医科大学附属番禺中心医院肌电图机采购项目（询比编号：CG-XBLX-202609-01）
响应供应商名称：XXX
响应供应商地址、联系人、电话及传真号码：
XXX
[bookmark: _GoBack]在规定的开标时间2026年10月14日15时00分前不得启封


四、响应文件的递交
（一）所有响应文件应在响应截止时间前送达开标地点。
（二）采购人将拒绝以下情况的响应文件：
1.未按要求密封的。
2.迟于响应截止时间递交的。
3.采购人不接受邮寄、电报、电话、传真方式响应。
4.采购人对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失不承担责任。
（三）响应供应商通过U盘提供完成编制并盖章的响应文件的扫描件，采购人下载后返还U盘。
五、响应文件的修改与撤回
（一）在响应截止时间之前，响应供应商可以修改或撤回其响应文件。
（二）在响应截止时间之后，采购人不接受响应供应商对响应文件做任何修改及撤回。
六、响应有效期
（一）开启响应文件后90天。
（二）在特殊情况下，采购人可于响应有效期满之前要求响应供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。响应供应商可以拒绝上述要求，但其响应将会被拒绝；同意延期的响应供应商其权利与义务相应延至新的截止期。
七、询比文件的解释权
本询比文件由广州医科大学附属番禺中心医院负责解释。
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第三部分 用户需求书

一、项目名称：广州医科大学附属番禺中心医院肌电图机采购项目
二、设备采购预算及清单
	包组
	设备名称
	预算单价（元）
	采购数量
	拦标价（元）
	医疗器械类别（仅供参考）
	是否允许进口产品参与
	是否专门面向中小企业
	备注

	包组1
	肌电图机
	418600
	1
	418600
	II
	是
	否
	

	
	合计
	418600



三、报价范围的定义
本项目报价包括货物货款、货物包装、运输、安装调试、信息系统连接、验收计量检测、验收合格之前及质保期内服务及备品备件发生的所有含税费用。
四、用户需求
（一）标注“▲”条款,"设备主要规格、技术要求"中如要求提供相关证明材料的则需按要求提供;未在要求提供的，则须提供以下佐证材料（厂家技术白皮书\技术说明书\产品说明书\第三方检测报告\功能界面截图\资质证件等）并注明佐证材料页码,以上技术材料要求响应供应商盖章；其他普通参数均要求注明佐证材料的页码。
（二）★如所投产品属于第二类或第三类医疗器械，须提供产品的《医疗器械注册证》（如国家另有规定，则适用其规定）。
（三）项目需求
本次采购肌电图仪一台，需具备肌电图、神经传导、诱发电位全套检测功能，实现各类神经肌肉损伤与病变的筛查、诊断及疗效评估。要求设备检测精度高、运行稳定，满足神经内科、骨科、康复、内分泌、儿科多科室临床使用。
（四）设备功能及主要技术、配置要求
（四）-1设备用途说明：本次采购肌电图仪一台，需具备肌电图、神经传导、诱发电位（听觉、视觉、体感）全套检测功能，实现各类神经肌肉损伤与病变的筛查、诊断及疗效评估。要求设备检测精度高、运行稳定，满足神经内科、骨科、康复、内分泌、儿科多科室临床使用。
（四）-2设备主要规格、技术要求：
a.放大器：
1.	≥4通道前置放大器，每通道有标准DIN通用圆型插孔，放大器具有万向伸缩支臂。（彩页或说明书等原厂技术资料上需有证明资料） 
2.	采样率：每通道≥48 kHz；
3.	输入阻抗≥1000MΩ；
4.	共模抑制比≥120dB；
5.	分辨率：24位A/D转换器；
6.	噪声水平< 0.4 μV；
7.	灵敏度：0.01μV - 100mV / D；
8.	低频滤波器（高通）：覆盖0.2Hz-5kHz；
9.	高频滤波器（低通）：覆盖30Hz-20kHz；
b.电刺激器：
10.	全数字化刺激频率设置；
11.	内置恒流电刺激器：恒流刺激量强度范围：覆盖0-100 mA；
12.	▲刺激强度：最高调整精度为0.01mA。主机面板和刺激探头均可调整刺激强度。刺激强度数值自动储存至每条波形。
13.	▲带遥控电刺激探头：可设置刺激强度、刺激启动/停止；配有成人和儿童的刺激头构件。（提供功能截图）
14.	刺激伪迹抑制功能：通过刺激伪迹抑制硬件技术，降低基线漂移，利于探测及测量波幅较小的信号。（彩页或说明书等原厂技术资料上需有证明资料）
c.听觉刺激器：
15.	刺激声类型：单击滴答、短音或脉冲爆破音；
16.	刺激强度：覆盖0至138 dB ，步进：1.0dB；
17.	刺激极性：疏音（正）、密音（负）、交替（双极）；
d.眼罩式视觉刺激器：
18.	刺激光颜色：有色光LED（波长范围630-640nm）；
19.	阵列：每眼LED阵列，发光点数≥16点，排列方式不限，可实现等效视野覆盖；
20.	刺激频率：覆盖0.1-200Hz；
21.	闪光持续时间：≥2ms
e.内置图样翻转视觉刺激器：
22.	内置图样翻转和闪变刺激器，无需外接刺激设备。 
23.	刺激图样：可选棋盘、水平条或竖直条。
24.	刺激频率：覆盖0.1-12Hz；
f.软件功能：
25.	具备肌电图软件（EMG）
26.	具备定量肌电图
27.	具备静息电位，运动单元电位；
28.	具备干扰相，大力收缩及频谱分析
29.	具备神经传导软件（NCS）
30.	具备运动及感觉神经传导速度；
31.	具备F波、H反射、瞬目反射、重频刺激；
32.	具备自主神经系统功能检测（包含SSR交感皮肤反应）；
33.	具备传导速度参考值软件
34.	具备听觉诱发电位（AEP）
35.	具备中、长潜伏期
36.	具备40Hz反应
37.	具备脑干听觉反应     
38.	具备视觉诱发电位（VEP）
39.	具备眼罩视觉诱发
40.	具备棋盘格翻转视觉诱发
41.	具备体感诱发电位（SEP）
42.	具备上肢体感诱发电位
43.	具备下肢体感诱发电位
44.	具备脊髓诱发电位
45.	具有事件相关电位P300等功能 
46.	▲神经传导（NCS）：具有波形存储与比较功能，系统可自动存储多条原始刺激波形（≥50条），支持波形回顾、选择与比较，减少重复刺激；提供功能说明材料；（需提供该项功能的界面截图）
47.	▲定量肌电图（QEMG）：支持多参数分析（包括但不限于时限、波幅、相位数、峰时限、上升时间、面积及大小指数等），具备运动单元电位自动识别与提取功能，支持自动分析与人工测量挑选，采样次数可预设；
48.	多运动单位自动分析：一次最多自动提取≥12个不同的运动单位。
49.	▲具备腕管综合征辅助检查功能，支持多参数综合评估，增加诊断灵敏度，降低假阳性率。
50.	Silent Period 静息期：周围神经病变的早期诊断工具，反应Aδ神经纤维。
51.	快速检查模板功能，可预设置含多种测试项目的检查流程，每个测试完成后无需退出直接按一个键就可进入下一个测试，使检查更快速方便。
52.	具有摄像功能，可将肌电图检查全过程波形、数据及操作界面的同步记录与存储，输出格式为标准视频格式（如AVI、MP4等），支持多种存储介质（USB、网络、光盘等），可在通用设备上回放（需提供界面截图显示该项功能）
53.	▲肌电图动态存储，包括声音存储，每段存储时长可设置，最长每段≥900秒，存储段数无限，回顾时可分析测量。 
54.	临床解剖图解专业指导，通过点选解剖图上的解剖位置，系统就自动提示该位置的神经或肌肉的名字，自动提示对应支配的神经根，并提示可选的检查项目。
55.	中文报告生成系统：病人资料、检查数据、波形、诊断内容等可选不同的预置模板，自动生成中文图文报告。
g.主机：
56.	工作站：操作系统（Windows 10/11或兼容系统），主流≥4核处理器，内存≥8GB，硬盘容量≥2TB；
57.	≥23吋监视器，分辨率≥1920×1080；
58.	具备激光图文报告设备；
59.	移动台车，带安全隔离电源。
60.	软件功能永久免费使用，保期后在不新增软件功能的情况下免费升级。
61.	设备使用年限不低于7年（提供设备铭牌图片）。
（四）-3配置清单：
	序号
	部件名称
	单位
	数量

	1
	计算机系统：操作系统（Windows 10/11或兼容系统），主流≥4核处理器，内存≥8GB，硬盘容量≥2TB；
	1套
	

	2
	4通道放大器（连支臂）
	1套
	

	3
	主机：包含内置电刺激输出、控制面板、扬声器、检查和分析软件
	1套
	

	4
	刺激探头（电刺激器）
	1个
	

	5
	眼罩式视觉刺激器
	1个
	

	6
	非屏蔽声学耳机（听觉刺激器）
	1副
	

	7
	脚踏开关
	1个
	

	8
	220V隔离电源
	1个
	

	9
	监视器
	1个
	

	10
	激光图文报告设备
	1台
	

	11
	台车
	1台
	

	12
	肌电针电极，25根/盒
	1盒
	

	13
	肌电针电极连接线（电极导联线）
	1条
	

	14
	指环电极
	1对
	

	15
	表面电极
	1对
	

	16
	鳄鱼夹形导联线（肌电导联线）
	1条
	

	17
	一次性使用心电电极（50片/包）
	1包
	

	18
	地线电极
	1条
	

	19
	鞍状电极
	1根
	

	20
	金盘电极，12根/包
	1包
	

	21
	导电膏、电极胶、凝胶（磨砂膏）
	各2支
	

	22
	测量尺
	1把
	

	23
	产品说明书（含电子版）、合格证
	1套
	



（五）商务及售后服务要求
（五）-1供货要求
1.交货期：签订合同后30个自然日内。
2.交货地点：采购人指定地点。
★3.成交供应商应保证所提供的设备是制造日期距交货时间不能超过1年，是全新的、未使用过的设备，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求（提供承诺函）。
（五）-2安装与调试
1.成交供应商必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守采购人的有关规定。
2.成交供应商必须依照询比文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
3.按使用需求，配合接入医院信息系统，并承担信息端口开发费用。
（五）-3技术培训
1.成交供应商每台设备提供现场安装调试和培训。
2.应提供完整的培训计划和方案，列明培训人员数量、达到的水平等，培训内容包括设备的操作、日常维修、简单故障的识别及排除等。培训所需全部费用均由成交供应商支付。
（五）-4保修期
1.验收合格之日起设备保修期（全保）不少于36个月；
1.1保修期内必须保证95％以上日期（以每年365天计算）能正常工作，如未能达到，应按2倍时间相应延长保修期。
1.2保质保修期内，投标产品必须由原厂负责维修和售后服务（提供原厂售后服务承诺）。每年需对设备进行不少于2次的维护，且每次维护保养需出具维护保养记录。（所需费用均须包含在投标总价内）。
2.保修期内，所有服务及配件全部包含在报价中。“技术要求”中另有要求的，以其中的要求为准。
3.保修期自采购人和成交供应商代表在货物安装调试验收后的验收书上签字之日起计算。保修期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。
4.保修期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。
5.在保修期内，如货品非因采购人的人为原因而出现的问题由成交供应商负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。
6.保修期内，成交供应商负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非成交供应商责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
7.保修期内,对采购人的服务通知，成交供应商在接报后2小时内响应，8小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，采购人有权要求成交供应商免费提供同档次的设备予采购人临时使用。
8.保修期满后，成交供应商应保证以最优惠的价格提供备件和保养服务。
（五）-5验收要求
1.采购人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对成交供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合询比文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
3.货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4.成交供应商将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5.货物验收所发生的检验费用由成交供应商负担。
6.设备到货并经成交供应商技术人员安装后，采购人有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验，设备校准或检定所需的费用由成交供应商负担。
7.采购人组成验收小组，按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对成交供应商履约情况进行验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。
8.中标产品如属国家强制计量产品，需由成交供应商协助完成首次计量强检。
9.当出现不合格产品时，成交供应商要无条件更换合格产品。
（五）-6付款方式
合同签订后，合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后，成交供应商须向采购人提供以下相应资料和合同全额发票，甲方收到上述资料并核实无误后，在合同签订后5个工作日内办理支付，支付合同总金额的100%。
（1）安装验收调试报告。
（2）报关单（如果合同设备为进口货物的情况下要求提供）。



第四部分  评审办法

[bookmark: _Hlk51102721]1、本项目评审方法采用综合评分法，以百分制打分法对合格响应文件进行综合评审打分。
2、评审小组根据询比文件要求进行资格性和符合性审查，未通过的响应文件不进行评审。
	资格性、符合性审查表

	审查内容
	响应供应商

	应供应商须为在中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格单位或有营业执照。
	　

	如响应供应商为所投产品的生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）；如响应供应商为经营企业：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。
	　

	本项目不接受联合体投标，不允许响应供应商对本采购货物及其相关服务进行分包和转包。
	　

	如所投产品属于第二类或第三类医疗器械，须提供产品的《医疗器械注册证》（如国家另有规定，则适用其规定）。
	

	成交供应商应保证所提供的设备是制造日期距交货时间不能超过1年，是全新的、未使用过的设备，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求（提供承诺函）。
	

	是否通过资格性审查（此处填写“通过”或“不通过”）
	　

	备注：响应供应商分栏中填写“√”表示该项符合资格要求，“×”表示该项不符合资格要求。


[bookmark: _Hlk51102788][bookmark: _Hlk51102816]3、评审小组按综合得分由高到低顺序排出名次，并推荐综合得分排行第一的响应供应商为第一成交候选人（综合得分相同的，响应报价低的排序在前）、综合得分排行第二的响应供应商为第二成交候选人。第二成交候选人高于第一成交候选人报价20%以上的，只推荐1名成交候选人。
4、评审小组按以下标准和权重进行评分。
（1）评分总分最高为100分，商务、技术及报价的评分分值设置如下：

	分值
	商务评分
	技术评分
	报价得分

	100分
	12分
	58分
	30分



商务评估表
	[bookmark: _Hlk51103049]评审项目
	评分标准

	维保年限
（5.0分）
	在满足“验收合格之日起设备保修期（全保）不少于36个月”的基础上，每增加保修1年得1分，最高得5分。
注：提供承诺函。

	售后服务方案（7.0分）
	根据响应供应商提供的售后服务方案进行评审：
售后服务方案全部满足且有优于商务要求的，得7分；
售后服务方案全部满足商务要求的，得5分；
售后服务方案基本满足商务要求，但有个别内容负偏离的，得3分；
售后服务方案基本不满足商务要求，有较多内容负偏离的，得1分；
不提供售后服务方案的，不得分。


[bookmark: _Toc14789]
技术评估表
	评审项目
	评分标准

	重要条款响应程度
 (30.0分)
	根据响应供应商对询比文件第三章《用户需求书》的四-（四）的标记▲的参数的响应程度进行评审：                                                        
完全满足或优于的，得30分；每有一条负偏离的，扣5分，扣完为止。
注：响应供应商应按四-（一）的要求提供佐证材料，并注明佐证材料页码；针对▲参数另行要求佐证材料的，除按四-（一）的要求提供佐证材料之外，还需按▲参数的另行要求提供佐证材料，并注明佐证材料页码。

	一般技术条款响应程度
 (20.0分)
	根据响应供应商对询比文件第三章《用户需求书》的四-（四）的响应情况进行评审（除标记“▲”之外）：                                                        
完全满足或优于的，得20分；每有一条负偏离的，扣0.5分，扣完为止。
注：如用户需求中有明确提供的证明资料，则以用户需求中要求的为准，并注明佐证材料页码；如用户需求中无明确证明材料的，则以响应供应商提供的《用户需求书响应一览表》的响应情况进行评审。

	技术先进性\技术成熟\性能稳定可靠
（8.0分）
	对投标产品的技术先进性\技术成熟\性能稳定可靠进行评审
1.技术水平在同类产品中领先，技术成熟性、设备可靠性强，明显优于市场上同类产品的得8分；
2.技术水平在同类产品中属于常规，技术成熟性、设备可靠性较市场上同类产品无明显优势得5分；
3.技术水平在同类产品中存在个别指标落后，技术成熟性、设备可靠性较市场上同类产品有存在个别不足的得3分；
4. 技术水平在同类产品中落后或待淘汰，技术成熟性、设备可靠性较市场上同类产品有存在明显差异的得1分；
不提供不得分。
（所有响应供应商必须提供投标产品的生产厂家使用说明书（如生产厂家的使用说明书为英文版，请同时提供中文版），或经生产厂家盖章的技术证明文件以证明）



（2）报价得分：价格分统一采用低价优先法计算，即满足询比文件要求的各报价中取最低的为评标基准价，其价格分为满分。价格分计算公式：
响应报价得分=【评标基准价／报价】×价格权值×100



第五部分  合同书格式
  合同编号：
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广州医科大学附属番禺中心医院
货物类合同书
 
 
 
    
    项目名称 ：    广州医科大学附属番禺中心医院    
        肌电图机采购项目           
 
   
 
     甲方：广州医科大学附属番禺中心医院
 
乙方：                            
 
 
签 订 地 点：   广州番禺      
         
签 订 时 间：2026年   月    日
 
 
 
 
 
 
广州医科大学附属番禺中心医院
采 购 合 同
 
甲  方：广州医科大学附属番禺中心医院
乙  方：             有限公司
 
根据《中华人民共和国民法典》及广州医科大学附属番禺中心医院医疗  项目的价情况和谈判会议纪要的要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购             及安装保修等服务，为明确双方权利和义务，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：
 
1. 合同设备
乙方负责向甲方供应下表中所列设备及负责安装调试
	品名
	规格
型号
	产地
厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	交货
时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	


      2. 合同总价
合同总价（含税价）为：人民币      元整，即¥            ，税率  %，不含税价     元，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装、培训及验收合格之前及保修期间包括备品备件及所有合同内设备配件和耗材发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。
 
3. 合同组成
详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。采购项目的招标文件、中标通知、乙方投标文件、所有合同附件及本项目的会议纪要、协议、澄清等均为本合同不可分割之一部分。
	
4. 技术要求
乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的检测报告。
 
5.	 合同设备包装、交货、安装、培训及验收
5.1合同设备的包装
设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
  5.2  合同设备的交货
5.2.1乙方交货时间：                 
5.2.2乙方交货地点：广州医科大学附属番禺中心医院
5.3  合同设备的安装、培训
5.3.1乙方负责合同项下的安装，提供数字输出端口格式文件并输出数字信息，配合甲方与信息管理系统连接，所产生的一切费用由乙方负责。
5.3.2乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施、货物、人员有良好保护措施。
5.3.3设备安装过程中，甲方可提供必要的水、电设施等，相关费用由乙方承担。物品存放期间由乙方负责看护，丢失、损坏由乙方承担损失。
5.3.4乙方每台设备提供现场安装调试和培训，应提供完整的培训计划和方案，列明培训人员数量、达到的水平等，培训内容包括设备的操作、日常维修、简单故障的识别及排除等。
5.4  设备的验收
5.4.1合同设备安装完成并收到乙方项目验收建议10日内验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。
5.4.2 甲方按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，并且甲方有权要求乙方无条件补足、更换全新未使用产品和更换损坏部件。此现场记录或备忘录可用作补足、更换全新未使用产品和更换损坏部件的有效证据。因此造成乙方逾期交货的，按照本合同11.2条承担违约责任。
5.4.3交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
5.4.4如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。
5.4.5乙方将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5.5 乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
5.6设备到货并经乙方技术人员安装后，甲方有权委托中国有资格的单位对上述设备进行校准或检验，设备校准或检定所需的费用由乙方负担。当出现不合格产品时，乙方要无条件接受退回不合格产品或更换合格产品。除甲方认可，否则不接受任何形式的降格处理。
 
6. 质量保证及售后服务
6.1乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求，同时所提供的设备是制造日期距交货时间不能超过1年。并保证设备符合国家相关质量标准。设备必须提供出厂合格证, 及根据医疗行业管理法规规定必须具备的其他证照（产品注册证、经营企业许可证、生产企业许可证等证件，复印件必须加盖经销单位公章）。
6.2 合同设备（详见配置清单）保质保用期为本项目有关部门验收并在《番禺中心医院医疗集团验收报告》完成全部签字之日起保修  个月，乙方需提供每  个月1次的维护保养，首次维护时间为验收合格后的  个月内，每次维护保养需出具保养记录。
6.2.1保质保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方故障通知后  小时内响应；  小时内到达维修现场，  小时内处理完毕。若在  小时内仍未能有效解决，乙方提供技术、性能指标不低于本合同要求的备用机型，提供维修替换使用。
6.2.2保修期内必须保证95%以上工作日正常工作（以每年365天计算），如未达到，应按2倍时间相应延长保修期。如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。需提供生产厂家售后服务机构提供售后服务承诺，提供免费咨询电话。
6.2.3乙方或厂家负责设备运输及到货或安装调试工作，整机由原厂技术人员提供设备免费应用、操作培训及售后服务。
6.2.4保质保用期后对乙方合同货物提供终身保修服务，如需更换零配件，乙方只收取零配件费。在硬件无改变的情况下，软件终身维护、升级。
6.2.5保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但因甲方责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
6.3因设备的质量问题而发生争议，由甲方所在地质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。
6.4乙方无偿培训甲方维修人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲方安排。
6.5产品如属计量强制检定清单中，乙方需负责完成首次计量强制检定。
 
7.	 付款办法
7.1 合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后，乙方向甲方提供以下相应资料和合同全额发票，甲方自收到发票后5个工作日内办理支付，支付合同金额的100%，即¥        。
（1） 验收合格报告；
（2） 报关单或有效商检证明文件(如果合同设备为进口货物的情况下要求提供)。
 
8. 技术服务
   8.1	乙方应派员到甲方指定地点配合工作。
8.2乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。
 
9. 不可抗力
9.1不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。
9.2签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。
 
10. 索赔
10.1如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。
10.2在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
（1） 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。
（2） 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。
（3） 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。
10.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。
 
  11. 违约与处罚
11.1甲方逾期支付合同款项的，乙方可按有关法律规定追缴相应费用，但因乙方自身原因导致无法及时支付的除外。
11.2乙方未能按时交货或提供维护服务的，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金。逾期18日，须向甲方支付合同金额的20%的违约金，甲方有权单方解除合同，乙方应赔偿甲方因此产生的全部损失。
11.3 乙方交付的货物不符合合同规定质量标准的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金，甲方有权单方解除合同，乙方应赔偿甲方因此产生的全部损失。
11.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。
11.5  因货物质量问题或维修、维护不及时造成甲方或第三方财产或人身损害的一切损失，由乙方承担赔偿责任，甲方有权单方解除合同。
 
12 合同终止
如果一方严重违反合同，并在另一方发出改正违约通知书之日起30个日历天内仍未能改正违约行为的，可解除合同并要求违约方支付违约金。
 
13. 法律诉讼
签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则可向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。
 
14. 其他
14.1	本合同正本三份，具有同等法律效力，甲方2份、乙方1份。合同自双方签字盖章之日起生效。
14.2	本合同未尽事宜，由双方协商处理，可达成书面补充协议。
 
 
甲方：                               		
广州医科大学附属番禺中心医院                 
法定代表人（经授权代表人）：								                               
地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号          
电话：020-34858223                           
签约日期：     年   月     日     	         
开户银行：                                    
账 号：                                     
                                             
                                 
乙方：
              有限公司
法定代表人（经授权代表人）：
地址：
电话：
签约日期：      年    月     日
开户银行：
账 号：
                               
          






第六部分  响应文件格式
请响应供应商严格按照表格内容及要求制作响应文件，所有证书类文件提供复印件且必须在有效期内。
格式1  授权委托书

兹授权（委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理“广州医科大学附属番禺中心医院肌电图机采购项目（询比编号：CG-XBLX-202609-01）”的询比事宜。本授权书有效期与本公司响应文件中标注的询比有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。
附：代理人性别：年龄：职务：
　　身份证号码：
　　（营业执照等）注册号码：
　　企业类型：
　　经营范围：
　　　　　　　　　　　　　　

法定代表人（负责人）：（签名）

授权单位（单位公章）：

委托代理人：（签名）
XXXX年XX月XX日

说明：
1. 法定代表人亲自参加开标并签署“响应廉洁承诺书”的，则无需提交本表，但须提交法人身份证复印件。
2. “响应廉洁承诺书”由委托代理人签署的，则须提交有单位公章、法定代表人的亲笔签名或盖章、委托代理人的亲笔签名或盖章的本文件，三者缺一不可。
3. 非法人响应的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。

格式2  响应廉洁承诺书（响应供应商）

按照国家卫计委“九不准”工作要求，为进一步加强医院廉洁文化建设，提高反腐倡廉自觉性，规范采购工作，充分体现公平、公正、公开原则根据国家有关法律、法规，按照番禺区中心医院廉洁建设责任制规定，本供应商郑重作出如下承诺：
1、 将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加询比活动。
2、 所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。
3、 不得通过租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书响应。
4、 不得出现在自己编制的响应文件由其他单位加盖印章和由其他单位负责人签字问题。
5、 不得与采购人、采购代理机构及其他供应商私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制响应价格。
6、 不得通过挂靠其他企业方式，一家企业以多家企业的名义去参加同一标的响应。
7、 不得转让、出租、出借资持证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义响应。
8、 不得向采购人或者评审小组成员行贿以牟取成交。
9、 不得扰乱医院采购活动的正常秩序。
10、 不得在开标后进行虚假恶意投诉。
上述承诺事项均为本企业真实意见表达，愿承担一切责任。若有任何弄虚作假、违反本承诺内容的行为，自愿接受取消响应资格等有关处理，并承担法律责任；如已成交的，自动放弃成交资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

询比项目：广州医科大学附属番禺中心医院肌电图机采购项目（询比编号：CG-XBLX-202609-01）
响应供应商（盖章）：
法定代表人或授权委托人：
（授权委托人需持有效授权委托书）
日期：

格式3  报价一览表

项目名称：广州医科大学附属番禺中心医院肌电图机采购项目（询比编号：CG-XBLX-202609-01）
响应供应商名称：
[货币单位：人民币元]
	名称
	数量
	响应报价单价（元）
	响应报价总价（元）

	肌电图机
	
	
	


注：
1.响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2.响应报价包含的内容及要求见第三部分用户需求书的“报价范围的定义”。
3.以人民币报价。
4.请务必检查响应报价的单位、小数点位、数值与分项汇总是否一致。

响应供应商（单位公章）：

日期：XXXX年XX月XX日


格式4  响应分项报价表
                             
项目名称：广州医科大学附属番禺中心医院肌电图机采购项目（询比编号：CG-XBLX-202609-01）

	序号
	分项产品名称
	品牌
	规格型号
	制造商、产地
	数量
	单价（元）
	合计
（元）
	质量
保证期

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	数量合计
	
	金额合计
	


注：
    1.此表为《报价一览表》的报价明细表，表中各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准。此表如有缺项、漏项，视为响应报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。
2.该表格式仅作参考，响应供应商的详细报价表格式可自定。
3.评审小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过资格审查响应供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。
4. 以人民币报价。

响应供应商（单位公章）：

日期：XXXX年XX月XX日


格式5  法人营业执照副本复印件






















格式6  医疗器械经营资质、医疗器械注册证、承诺函等其他材料






















格式7  用户需求书响应一览表

项目名称：广州医科大学附属番禺中心医院肌电图机采购项目（询比编号：CG-XBLX-202609-01）
	用户需求
相应序号
	是否“★”、“▲”号条款
	询比文件条款描述
	响应情况
	偏离说明
	佐证材料页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


备注：本表根据询比文件用户需求书要求的内容“逐条制作”，对完全响应的条目在上表“响应情况”列中标注“√”。对有偏离的条目在上表“响应情况”列中标注“×”，并在“偏离说明”填写偏离内容。

响应供应商（单位公章）：

日期：XXXX年XX月XX日



格式8  售后服务方案
（格式可自定）




















格式9  响应供应商认为需要增加的其他资料
（例如且不限于技术先进性\技术成熟\性能稳定可靠的证明材料）
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